
T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü

Türkiye Deprem İyileştirme ve Yeniden İnşa Projesi (9580-TR)

İhale No: ERL/HSGM/L.2.1.2/2024/G/RFQ/2
“35 Adet Tüm Alan Dijital Mamografi Sistemi Alım”

AÇIKLAMA – 1
Açıklama Yayınlanma Tarih: 08/10/2025

Bu Açıklama 9580-TR ikraz numaralı Türkiye Deprem İyileştirme ve Yeniden İnşa Projesi kapsamında yapılacak olan ERL/HSGM/L.2.1.2/2024/G/RFQ/2 referans numaralı “35 Adet Tüm Alan Dijital Mamografi Sistemi Alım” ihalesinin dokümanlarını alan teklif sahipleri için çıkarılmaktadır. İhale dokümanlarının ilk yayımlanma tarihi 25.09.2025’dir.
            Bu açıklamanın yapılmasındaki amaç; 
I. İhale dokümanında yer alan “Teklif Vermeye Davet (RFQ) Acil Müdahale Satın Alma İşlemleri” altındaki “Açıklamalar” başlıklı 19. madde kapsamında açıklık getirmektir. 

II. Ancak, ihale dokümanındaki hususlara açıklık getirmek amacıyla hazırlanmış olan bu açıklama, ihale dokümanındaki koşulları değiştiremez ve İhale Dokümanında belirtilen açıklamalara herhangi bir kısıtlama veya değişiklik olarak yorumlanamaz.
AÇIKLAMALAR

Açıklama 1: Teklif edilecek mamografi cihazlarının TS 60601, EN 60601 veya IEC 60601 enerji standartlarına veya eşdeğeri uygunluğunu gösteren belgelere sahip olması gerekmektedir. Teklif açılışı sonrasında söz konusu belgeler idarenin talep etmesi halinde sunulacaktır.
PAGE  
1

