## Sayfa1
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI
İNŞAAT VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
SAĞLIK EVİ
İNŞAAT MALİYET İCMALİ
NO | POZ NO | İMALATIN AÇIKLAMASI | BRM | MİKTAR | BİRİM FİYAT | TOPLAM
1 | 15.140/2 | Temel tabanına el ile tuvenan kum çakıl serilmesi ve sıkıştırılması | m³ | 45 |  | 0
2 | 15.140/4 | Makine ile tuvenan kum çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama, sıkıştırma yapılması | m³ | 22.5 |  | 0
3 | 17.175/MK | 50x20x10 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür döşenmesi (pahlı, her renk) (Karekteristik eğilme dayanımı 3,5 MPa) | m | 66.6 |  | 0
4 | 18.139/C3 | Yangına dayanıklı alçı duvar levhaları ile metal iskeletli giydirme duvar yapılması (12,5 mm çift kat alçı duvar levhası ile) | m² | 497.89 |  | 0
5 | 18.140/D1 | Suya ve yangına dayanklı alçı duvar levhaları ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yapılması (12,5 mm tek kat alçı duvar levhası ile) | m² | 49.378 |  | 0
6 | 22.009/3C | Lamine levha kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması | m² | 23.32 |  | 0
7 | 23.243/21 | 60x60 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) arka yüzü akustik kumaş kaplı delikli alümünyum plakadan (EN AW 3000 serisi) gizli taşıyıcılı sistem asma tavan yapılması | m² | 64.032 |  | 0
8 | 23.243/5A | 30x30 cm ebadında 0,70 mm kalınlığında minimum 20 mikron elektrostatik toz boyalı (polyester esaslı) delikli alüminyum plakadan (EN AW 3000 serisi) oturmalı sistem asma tavan yapılması | m² | 14.51 |  | 0
9 | 25.016/1 | Demir imalatın iki kat antipas,iki kat sentetik boya ile boyanması | m² | 5.06 |  | 0
10 | 25.048/1A | Yeni sıva yüzlerine 0,350 kg macun çekilerek iki kat su bazlı mat plastik boya yapılması | m² | 45.14 |  | 0
11 | 25.048/9 | Yeni sıvalı yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı (mat) antibakteriyel boya yapılması | m² | 342.908 |  | 0
12 | 25.116/A10 | 2 mm kalınlıkda PVC esaslı yer döşeme kaplaması yapılması (kamu hizmet binalarının bütün koridorları, adliye duruşma salonu, kondisyon ve çok amaçlı salonlar, hastaneler, yoğun bakım odaları, hasta odaları (ameliyathane ve x-ray odaları hariç) poliklinikl | m² | 56.25 |  | 0
13 | 25.117/1 | PVC esaslı malzemeler ile kendinden dönüşlü kepli süpürgelik yapılması | m | 58.69 |  | 0
14 | 26.006/015A | 10x30 cm ebadında düz yüzeyli her renk ve desende seramik duvar karosu ile fugalı duvar ve cephe kaplaması yapılması (Fayans ve seramik yapıştırıcısı ile) | m² | 77.86 |  | 0
15 | 26.007/145A | 50x50 cm ebadında düz yüzeyli, her renk ve desende, sırlı porselen (granit) karolar ile fugalı döşeme kaplaması yapılması (Fayans ve seramik yapıştırıcısı ile) | m² | 43.55 |  | 0
16 | 26.008/021A | 30x30 cm ebadında mat yüzeyli, her renkte, sırsız porselen karolar (granit seramik karo) ile fugalı döşeme kaplaması yapılması (Fayans ve seramik yapıştırıcısı ile) | m² | 14.51 |  | 0
17 | 26.210/MK | 4 cm kalınlıkta andezit plaklarla döşeme kaplaması yapılması (30 cmxserbest boy) | m² | 88.263 |  | 0
18 | 26.215/AMK | 3 cm kalınlıkta andezit plaklarla duvar kaplaması yapılması (30 cmxserbest boy) | m² | 60.232 |  | 0
19 | 26.502/MK | Beyaz çimentolu, tek tabakalı terrazo karo plak (suni mermer - sınıf 2) ile iç mekanlarda döşeme kaplaması yapılması (cilalı) (250x250mm/300x300mm/330x330mm vb ebatlarda) | m² | 13.61 |  | 0
20 | 26.702/C1 | 3 cm kalınlığında renkli mermer plaklar ile dış denizlik yapılması (3x30xSerbestboy) | m² | 12.81 |  | 0
21 | 27.508/MK | 350 kg çimento dozlu harçla tek kat serpme düz sıva yapılması (Beton yüzeyler üzerine) | m² | 77.86 |  | 0
22 | 27.525/1 | Beton,tuğla duvar vb. yüzeylere perlitli sıva ve saten alçı kaplama yapılması | m² | 293.53 |  | 0
23 | 27.528/3 | İnce sıva, alçı sıvalı vb. yüzeyler üzerine 3 mm kalınlığında saten alçı kaplama yapılması | m² | 49.378 |  | 0
24 | 27.531/MK | Kireç - çimento karışımı harçla düz sıva yapılması | m² | 45.14 |  | 0
25 | 27.560/7 | Silikon esaslı dış cephe boyası (su bazlı) yapılması | m² | 120.09 |  | 0
26 | 27.581/MK | 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması | m² | 127.92 |  | 0
27 | 27.583/MK | 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması | m² | 127.92 |  | 0
28 | A04 | Gömme silindirli iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (Geniş ve dar tip) | Adet | 10 |  | 0
29 | A08 | Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (Kromajlı) | Adet | 10 |  | 0
30 | A10 | Menteşenin yerine takılması | Adet | 30 |  | 0
31 | A13 | Stopun yerine takılması (Nikelajlı) | Adet | 10 |  | 0
32 | MSB.683 | Andezit Merdiven Basamağı Kaplaması Yapılması(B:6 cm, R:4 cm) | m | 22.8 |  | 0
33 | MSB.686 | Andezit U Harpuşta Yapılması(6 cm kalınlığında ve her boyutta) | m² | 10.861 |  | 0
34 | MSB.805/A | Paslanmaz Çelik Merdiven Korkuluğu ve Küpeştesi Yapılması | kg | 67.98 |  | 0
35 | MSB.851/1 | Sac Yağmur İniş Borusu Yapılması | m | 35.2 |  | 0
36 | MSB.852/1 | Sac Yağmur Oluğu Yapılması | m | 58.6 |  | 0
37 | MSB.913/A1 | Laminat Kaplamalı Gömme Dolap Yapılması | m² | 4.689 |  | 0
38 | MSB.923/A | Laminat Kaplamalı Çekmeceli Banko Yapılması | m | 3.555 |  | 0
39 | Özel.01 | 10 mm. ÇİMENTOLU YONGA LEVHA İLE FUGALI MEKANİK ASKILI DIŞ CEPHE KAPLAMASI YAPILMASI | M2 | 120.09 |  | 0
40 | Özel.02 | 6 mm. YONGA LEVHA İLE ÇATI ALT KAPLAMASI YAPILMASI | M2 | 211.603 |  | 0
41 | Özel.03 | COMPACT LAMİNAT TEZGAH | M2 | 1.96 |  | 0
42 | Özel.04 | 0,5 mm. BOYALI SACLA ÇATI KAPLAMASI YAPILMASI | M2 | 211.603 |  | 0
43 | Özel.05 | 4+4 mm. LAMİNE CAMLI İÇİ MİKROJALİZİLİ CAMLI BÖLME DOLAP SİSTEMİ YAPILMASI | M2 | 1 |  | 0
44 | Özel.06 | AKRİLİK ESASLI HİLTON TİPİ LAVABO VE TEZGAHI YAPILMASI | M2 | 6.34 |  | 0
45 | Y.15.006/2B | Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert küskülük kazılması (Derin kazı) | m³ | 274.5 |  | 0
46 | Y.16.050/01 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 8/10 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m³ | 7.5 |  | 0
47 | Y.16.050/02 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 12/15 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m³ | 20.328 |  | 0
48 | Y.16.050/03 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil) | m³ | 15 |  | 0
49 | Y.17.136 | Ocak taşı ile blokaj yapılması | m³ | 7.992 |  | 0
50 | Y.18.245/003 | Eğimli çatılarda, çatı örtüsü altına, su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü ile su yalıtımı yapılması | m² | 211.603 |  | 0
51 | Y.18.461/003 | 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı ve 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması | m² | 150 |  | 0
52 | Y.19.055/003 | 5 cm kalınlıkta yüzeyi pürüzlü veya pürüzlü kanallı extrüde polistren levhalar (XPS - 200 kPa basınç dayanımlı) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (Mantolama) | m² | 120.09 |  | 0
53 | Y.19.061/006 | Çatı arasına döşeme üzerine, 6 cm kalınlıkta taşyünü şilte (Taşyünü şilte - 50 kg/m3 yoğunlukta) ve üzerine su buharı geçişine açık su yalıtım örtüsü serilmesi | m² | 205.44 |  | 0
54 | Y.19.085/002 | Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile file takviyeli olarak, 2 kat halinde toplam 1 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması | m² | 14.51 |  | 0
55 | Y.21.051/C01 | Çelik borudan tam güvenlikli cephe iş iskelesi yapılması (0,00-51,50m arası) | m² | 216.29 |  | 0
56 | Y.23.152 | Kare ve dikdörtgen profillerle pencere ve kapı yapılması ve yerine konulması | kg | 172.04 |  | 0
57 | Y.23.244/E | Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması | kg | 103.74 |  | 0
58 | Y.23.244/L | Elektrostatik toz boyalı ısı yalıtımlı alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması | kg | 599.1 |  | 0
59 | Y.28.645/C02 | PVC ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması | m² | 31.952 |  | 0
GENEL TOPLAM | [5 empty] | 0