## Sayfa1
YAKLAŞIK MALİYET TABLOSU
T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK EVİ+LOJMAN BİNASI ELEKTRİK
01.01 - AYDINLATMA TESİSATI
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Tutarı
1 | 707.101 | ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTALI LOJMAN TİPİ SAC TABLO 4 SİGORTALIK | AD | XX
2 | 734.300 | DARBE AKIM ANAHTAR KUMANDALI SORTİ | AD | XX
3 | 742.261 | TİP T1-1*20 W. PLEXİGLAS FLÜORESAN ARMATÜR | AD | XX
4 | 742.333 | CAM ELYAF TAKVİYELİ POLYESTER GÖVDE.U1 2*40 W.FLORESAN ARMATÜR | AD | XX
5 | 794.301 | NORMAL SORTİ (Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) malzemeyle.) | AD | XX
6 | 794.302 | KOMUTATOR SORTİ (Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) malzemeyle.) | AD | XX
8 | 794.304 | PARALEL SORTİ (Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) malzemeyle.) | AD | XX
9 | 793101 | PRİZ SORTİ | AD | XX
10 | 833.653 | 3 SAAT KESİNTİDE YANAN ACİL DURUM AYDINLATMA ARMATÜRÜ | AD | XX
11 | 833.699/4 | 36 W 4UÇLU FLORESAN LAMBALAR İÇİN, 3SAAT SÜRELİ, | AD | XX
12 | ÖZEL AYD1 | ÖZ-1 4x14 ASMA TAVAN FLUORESANT ARMATÜR | AD | XX
13 | ÖZEL AYD2 | ÖZ-2 ISLAK HACİM GÖMME SPOT IP44 1X18W | AD | XX
15 | 742-538 | ATY8-2*18W ARMATÜR | AD | XX
16 | ÖZEL AYD4 | ACİL AYDINLATMA ARMATÜRÜ | AD | XX
17 | ÖZEL AYDIN5 | N AVİZE ARMATÜR | AD | XX
18 | 742103 | B TAVAN ARMATÜRÜ | AD | XX
19 | 742104 | C ARMATÜR | AD | XX
20 | 742110 | J1 ARMATÜR | AD | XX
01.02 -YANGIN ALGILAMA TESİSATI
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Tutarı
1 | 791.312 | 3x1.5 mm2 KURŞUNSUZ PVC İZOL.KABLO.BESLEME HATTI (NHXMH) | MT | XX
2 | 791614 | 2*1,5 ALEVE DAYANAKLI FE180 KABLO | MT | XX
2 | 832.108 | PARALEL İHBAR LAMBASI | AD | XX
3 | 833301 | AKILLI ANALOG ADRESLİ YANGIN ALARM SANTRALİ 1 ÇEVRİMLİ, 12 BÖLGELİ | AD | XX
4 | 833.500 | AKILLI ANALOG ADRESLİ OPTİK DUMAN DEDEKTÖRÜ | AD | XX
5 | 833.555 | AKILLI ANALOG ADRESLİ SIFIRLANABİLİR YANGIN İHBAR BUTONU | AD | XX
6 | 833.581 | AKILLI ANALOG ADRESLİ ÇEVRİMDEN BESLEMELİ YANGIN İHBAR SİRENİ | AD | XX
7 | 833.596 | ASMA TAVANA MONTE EDİLECEK YANGIN İHBAR DEDEKTÖRÜ MONTAJ KİTİ | AD | XX
8 | 833.520 | AKILLI ANALOG ADRESLİ SICAKLIK DEDEKTÖRÜ | AD | XX
9 | 833.676 | KESİNTİDE YANAN ACİL DURUM YÖNLENDİRME ARMATÜRÜ.(3 SAAT SÜR.SÜR) | AD | XX
10 | 880.2002 | JH (ST) HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLOLARI 2X2X0.8+0.8 MM2 | MT | XX
01.03 -KABLO TAŞIMA TESİSATI
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Tutarı
1 | 782.101 | 1.5 MM KALINLIĞINDA GALVANİZ SAÇ KABLO KANALLARI YAPIMI | KG
01.04 - SESLENDİRME TESİSATI
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Tutarı
1 | 838.212 | 16 KANAL SES KONTROL VE KAYIT MİKSERİ | AD | XX
2 | 838.243 | BEŞLİ CD ÇALAR | AD | XX
3 | 839.101 | DAHİLİ TİP HAT TRANSFORMATÖRÜ VE MONTAJI | AD | XX
4 | 840.101 | 3-5 W.lık TEK TARAFLI HOPARLÖR VE MONTAJI | AD | XX
5 | 842.101 | MASA TİPİ MİKROFON | AD | XX
6 | 843.101 | MİKROFON HATTI TESİSATI | MT | XX
7 | 844.150 | DVD/ VCD/ CD/ MP3 OKUYUCU | AD | XX
8 | 844203 | 2X250W POWER AMPLİFİKATÖR | AD | XX
9 | 880.3159 | 2x0.75mm2 LIH (St)H HALOJEN FREE SİNYAL VE KUMANDA KABLOSU | MT | XX
10 | ÖZEL SES 01 | DİJİTAL AM/FM TUNER | AD | XX
01.05 - CCTV TESİSATI
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Tutarı
1 | 791.312 | 3x1.5 mm2 KURŞUNSUZ PVC İZOL.KABLO.BESLEME HATTI (NHXMH) | MT | XX
2 | 880.431 | RG 6/U-6, 75 EMPEDANS KOAKSİYAL KABLOLAR | MT | XX
3 | 880.1201 | DİKİLİ TİP KABİNETLER 15U 600 mm * 600 mm 19" | AD | XX
4 | 880.1278 | ÜRÜNE AİT AKSESUAR FRENLİ TEKERLEK GRUBU | AD | XX
5 | 880.1280 | ÜRÜNE AİT AKSESUAR TERMOSTATLI FAN MODÜLÜ (2 FANLI) | AD | XX
6 | 880.1287 | ÜRÜNE AİT AKSESUAR 19" RACK TİPİ 6 LI GRUP PRİZ SİGORTALI | AD | XX
7 | ÖZEL CCTV 01 | DAHİLİ KAMERA VE AKSESUARLARI | AD | XX
8 | ÖZEL CCTV 02 | HARİCİ KAMERA VE AKSESUARLARI | AD | XX
9 | ÖZEL CCTV 03 | 17'LCD MONITOR | AD | XX
10 | ÖZEL CCTV 03 | 42'LCD MONITOR | AD | XX
11 | ÖZEL CCTV 04 | 16 KANAL DVR | AD | XX
12 | ÖZEL CCTV 05 | HARİCİ KAYIT ÜNİTESİ 2TB | AD | XX
01.07 - PANO ŞALTER UPS JENERATÖR KABLO
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Tutarı
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Tutarı
1 | 701.201 | ÖNDEN KAPAKLI SAÇ PANO (TS EN 61439-1/2 ) | AD | XX
2 | 705.105 | GÖMME TiP SAC TABLO 0.40-0.50 M2. (TS EN 61439-1/2 ) | AD | XX
3 | 710.100 | BAKIR BARA TEMİNİ, MONTAJI VE BOYASI | KG | XX
4 | 715.307 | TERMİK,MAĞNETİK KORUYUCULU ŞALTER 3*40 A.(Tablo Arkası ( TS EN 60947-2) | AD | XX
5 | 715.308 | TERMİK,MAĞNETİK KORUYUCULU ŞALTER 3*63 A.(Tablo Arkası ( TS EN 60947-2) | AD | XX
6 | 718.201 | KURU TİP TERMİK KORUYUCULU KONTAKTÖR 3*10 A. | AD | XX
7 | 718.507 | KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTERİ 4*25 A.e KADAR(30mA) | AD | XX
8 | 718565 | B SINIFI 230V AC,50 kA (10/350ms), ÜÇ FAZ, NÖTR-TOPRAK | AD | XX
9 | 724.601 | ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 16 A. (6KA) (TS 5018-1 EN 60898-1) | AD | XX
10 | 724602 | 3 FAZLI ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 25 A. (6KA) (TS 5018-1 EN 60898-1) | AD | XX
11 | 725.401 | AKIM ÖLÇÜ TRAFOSU 100 - 500/5 A. | AD | XX
12 | 725.511 | ENERJİ ANALİZÖRÜ (TS 4417) | AD | XX
13 | 725.904 | İŞARET LAMBASI 250 V.a Kadar | AD | XX
14 | 725712 | ELEKTRONİK ELEKTRİK SAYAÇLARI | AD | XX
15 | 727545 | 1KV Y.ALTI KABLOLARI İLE KOLON VE BESLEME HATTII 1*70 mm2 NYY (TS IEC 60502-1) | MT | XX
16 | 734.401 | 1 KONTAKLI 1 NA, 16A. UZAKTAN KUMANDA DARBE AKIM ANAHTARI VE MONTAJI | AD | XX
17 | 751.101/E | 3 FAZ GİRİŞ 3 FAZ ÇIKIŞLI KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)6 KVA 20 DAKİKAYA KADAR AKÜ BESLEME SÜRELİ | AD | XX
18 | 791.423 | 3x25+16 mm2 1KV YERALTI KABL.BESLEME HATTI (N2XH) | MT | XX
19 | 791.426 | 4x6 mm2 1KV YERALTI KABL.BESLEME HATTI (N2XH) | MT | XX
20 | 791.427 | 4x4 mm2 1KV YERALTI KABL.BESLEME HATTI (N2XH) | MT | XX
21 | 791.428 | 4x2.5 mm2 1KV YERALTI KABL.BESLEME HATTI (N2XH) | MT | XX
22 | 791.502 | 1x2,5 mm2 PLASTİK İZOLELİ İLETKEN (HO7Z,O7Z1) | MT | XX
23 | 791.503 | 1x4 mm2 PLASTİK İZOLELİ İLETKEN (HO7Z,O7Z1) | MT | XX
24 | 791.504 | 1x6 mm2 PLASTİK İZOLELİ İLETKEN (HO7Z,O7Z1) | MT | XX
25 | 791.505 | 1x10 mm2 PLASTİK İZOLELİ İLETKEN (HO7Z,O7Z1) | MT | XX
26 | 791.506 | 1x16 mm2 PLASTİK İZOLELİ İLETKEN (HO7Z,O7Z1) | MT | XX
27 | 791.509 | 1x50 mm2 PLASTİK İZOLELİ İLETKEN (HO7Z,O7Z1) | MT | XX
28 | 950103 | DİESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI 1500 d/d. 30 KVA | AD | XX
29 | 951101 | OTOMATİK DEVREYE GİRME TERTİBATI 30 KVA. | AD | XX
30 | 983.102 | TOPRAK ELEKTRODU (ÇUBUK), ELEKTROLİTİK BAKIR | AD | XX
01.08 - TELEFON-DATA-TV- TESİSATI
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Tutarı
1 | 818.505 | BİNA HARİCİ ANA HAT TESİSATI 0.9 mm. 100 Çift. | MT | XX
2 | 818.109 | BİNA İÇİ ANA HAT TESİSATI 100 Çifte kadar P.37 | MT | XX
3 | 819.204 | YANMAZ PLASTİK TELEFON DAĞITIM KUTUSU 100 Çift | AD | XX
5 | 880.1102 | RACK KABİNLER 9U 600 mm * 500 mm 19" | AD | XX
6 | 880.1211 | DİKİLİ TİP KABİNETLER 42U 600 mm * 600 mm 19" | AD | XX
7 | 880.1272 | ÜRÜNE AİT AKSESUAR SABİT RAF 600 mm | AD | XX
8 | 880.1278 | ÜRÜNE AİT AKSESUAR FRENLİ TEKERLEK GRUBU | AD | XX
9 | 880.1280 | ÜRÜNE AİT AKSESUAR TERMOSTATLI FAN MODÜLÜ (2 FANLI) | AD | XX
10 | 880.1284 | ÜRÜNE AİT AKSESUAR 19" RACK TİPİ 6 LI GRUP PRİZ ANAHTARLI | AD | XX
11 | 880.1289 | ÜRÜNE AİT AKSESUAR 19" 1U YATAY KABLO DÜZENLEYİCİ | AD | XX
12 | 880.1304 | ÜRÜNE AİT AKSESUAR 42U DİKEY KABLO DÜZENLEYİCİ | AD | XX
13 | 880.3159 | 2x0.75mm2 LIH (St)H HALOJEN FREE SİNYAL VE KUMANDA KABLOSU | MT | XX
14 | 880.431 | RG 6/U-6, 75 EMPEDANS KOAKSİYAL KABLOLAR | MT | XX
15 | 880.5631 | UTP CAT6H HALOJEN FREE 4X2X23 AWG KABLO | MT | XX
16 | 880.575 | UTP CAT6 SIVA ALTI TEKLİ PRİZ | AD | XX
17 | 880.584 | 24 PORTLU UTP CAT6 PATCH PANEL | AD | XX
18 | 880.621 | 4 CORE SM DAHİLİ TİP F/O KABLO | MT | XX
19 | 880.812 | RAK TİPİ FİBER OPTİK TERMİNASYON BİRİMİ 4 FİBER KAPASİTELİ SC / SM | AD | XX
20 | 890.905 | IP HİBRİT SAYISAL TELEFON SANTRALI ANALOG SAYISAL IP AÇIKLAMA DIŞ HAT:16 İÇ HAT:64 İÇ HAT:15 DIŞ HAT PRI (30B+D): _ DIŞ HAT:6 İÇ HAT:50 | AD | XX
21 | ÖZEL SES1 | 5 ZONLU ANONS KONTROL ÜNİTESİ | AD | XX
22 | ÖZEL SES2 | AM FM RADYO | AD | XX
23 | ÖZEL SES3 | 2*12 BAND FEEDBACK DESTROYER | AD | XX
24 | ÖZEL TV1 | 120 CM OFSET ÇANAK ANTEN | AD | XX
25 | ÖZEL TV2 | QUADRO LNB | AD | XX
26 | ÖZEL TV3 | MULTISWICH KASKARD | AD | XX
27 | ÖZEL DATA1 | 24 PORT OMURGA SWİTCH | AD | XX
28 | ÖZEL DATA2 | 24 PORT FO PATCH PANEL | AD | XX
29 | ÖZEL DATA3 | FO PATCH CORD | AD | XX
30 | ÖZEL DATA4 | 24 PORT SWITCH | AD | XX
01.09 - Asansör Tesisatı | SIRAMATİK SİSTEMİ
NO | POZ NO | İMALATIN CİNSİ | BR | MİK | BR.FİYAT | TUTAR
1 | EÖZ-13.3 | LCD Ana gösterge (42 “) | Ad | XX
2 | EÖZ-13.4 | LCD Lokal gösterge (17”) | Ad | XX
3 | EÖZ-13.5 | LCD VGA data kablo - 10m | Ad | XX
01.10 - UYDU TV TESİSATI
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Tutarı
1 | 880.431 | RG 6/U-6, 75 EMPEDANS KOAKSİYAL KABLOLAR | MT | XX
2 | 880.437 | RG 11/U-6, 75 EMPEDANS KOAKSİYAL KABLOLAR | MT | XX
3 | 880.555 | TARS DAĞITICI CİNSİ 2/8 ANA MAX DBKAYBI9,5TALİ19,5 | AD | XX
5 | ÖZEL TV 02 | 120 CM ÇANAK ANTEN | AD | XX
| 845.103 | TELEVİZYON SORTİSİ | AD | XX
6 | ÖZEL TV 03 | QUADRO LNB | AD | XX