## Sayfa1
24 Kalem Cihaz Sarf Malzemesi Alımı
| Birim fiyata esas iş kaleminin adı | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Toplam Fiyat
1 | A-1460-2571 Cam kapiler için yuvarlak yay (Canted coil spring) | 4 | adet
2 | A-G 1958-20004 Gaz halkası yalıtkanı (Nozzle Insulator, Outer) | 1 | adet
3 | A-0101 -1416 iki çentikli rotor contası 600 Bar (Rotor SeaI,2 Grooves, Max 600 Bar) | 1 | adet
4 | A-5063 -6589 Piston contası (Plunger seal for 1100/ 1200 and 1050 2/PK) | 1 | adet
5 | 228-52964-93 CHK VLV, LC- 30AD INLET CHECK VALVE ASSY Giriş Kontrol valfi | 2 | adet
6 | 228-527 l I -92 LC-30AD PLUNGER SEAL Piston conta | 4 | adet
7 | 16316 Red PEEK Tubing Kırmızı Peek Borusu (1/16) | 300 | cm
8 | 5054105 PM KIT (4500/5500/6500) | 1 | adet
9 | 08—9110 GENİUS 1024 Annual Maintenance Kit Yıllık Bakım Kiti | 1 | adet
10 | 06—4445 Membrane Dryer Dia 45mmx140mm Membran Kurutucu | 1 | adet
11 | 06—4418 MEMBRANE N2 Membran DIA54MMODX610MM | 1 | adet
12 | 06—5529 COMPRESSOR SERVİCE KIT 2750/2755 Kompresör servis kiti | 2 | adet
13 | ICP-MS Ayar çözeltisi (Tuning Solution) | 1 | adet
14 | A0950-01600 Trap Triple He Filter Üçlü tuzak filtre | 1 | adet
15 | l R120434-00l0 Spring Loaded Transfer Line Nut For Isq And Tsq Yaylı Transfer Hat Somunu | 1 | adet
16 | 28113197 Split Filter TRC1300 filtre | 1 | adet
17 | 28113196 Carrier Filter TRC1300 Taşıyıcı Filtre | 1 | adet
18 | 26098-1420 Tg-5ms GC column 30mx0.25mmx0.25um GC Kolon | 2 | adet
19 | Ultra Inert Liners Part Number: 5190-2294 İnert İç astar | 2 | adet
20 | Ultra lnert Liners Part Number: 5190-2295 | 1 | adet
21 | Exhaust Replacement Cartrıdge (ds402 model vakum pompası filtresi) (A-949934M002) | 1 | adet
22 | XYZ Stage Retrofit kit (XYZ Kayış kiti) (A-G3280-67t28) | 1 | adet
23 | Miramist Nebulizer Nebulizatör (G3161-80001) | 2 | adet
24 | PCB ASSY HV SENSOR | 1 | adet
GENEL TOPLAM
Yukarıda belirtilen ............... Kalem malzemeyi / Hizmeti KDV hariç ............................................... TL' den
(Yalnız ...................................................................................................................................) bedel ile
Teknik şartnameye uygun olarak vermeyi / yapmayı kabul ve taahhüt ediyorum.
FİRMA KAŞE İMZA
Tel: (0 312) 565 57 95- 59 80 - İhale Birimi E-POSTA: hsgm.ihale@saglik.gov.tr