## BAŞLIK
4-5 HEKİMLİ ASM + 112
MEKANİK TESİSAT
KEŞİF ÇALIŞMASI
Hazırlayan
R.HEVAL AYDIN
Mak. Müh.

## İCMAL
4-5 HEKİMLİ ASM + 112
MEKANİK TESİSAT KEŞFİ FİYAT TEKLİFİ
No | AÇIKLAMA | TOPLAM (TL.)
1 | SIHHİ TESİSAT | 29125.4
2 | KALORİFER TESİSATI | 14488.85
3 | MÜŞTEREK TESİSAT | 53749.47
4 | HAVALANDIRMA TESİSATI | 7406.3
5 | GÜNEŞ ENERJİSİ TESİSATI | 5045
GENEL TOPLAM |  | 109815.02

## SIHHI
4-5 HEKİMLİ ASM + 112
MEKANİK TESİSAT İŞLERİ
1-SIHHİ TESİSAT
SIRA NO | POZ NO | İMALATIN CİNSİ | BİRİM | MİKTAR | BİRİM FİYAT (TL) | TOPLAM (TL)
1 | 071-108 | Tezgah altı veya tezgah üstü oval lavabo 40x50 cm | Adet | 9 | 92.5 | 832.5
2 | 071-114 | 50x60 cm Yarım ayaklı takım lavabo, Fayans camlaşmış çini, ekstra sınıf | Adet | 6 | 107 | 642
3 | 071-116 | 50x60 cm konsollu Bedensel Engelli Lavabosu | Adet | 1 | 174 | 174
4 | 072-601 | Lavabo tesisatı | Tk | 16 | 119 | 1904
5 | 073-201 | Ayna (kristal cam) 40x60 cm | Adet | 16 | 32.7 | 523.2
6 | 074-102 | Etajer (fayans, ekstra sınıf) 60x15 cm | Adet | 16 | 29.7 | 475.2
7 | 075-103 | Alaturka hela taşı (fayans ekstra sınıf) plastik sifonlu, 50x60 cm | Adet | 6 | 75.5 | 453
8 | 076-500 | Alaturka hela tesisatı-basınçlı hela yıkayıcılı | Adet | 6 | 55 | 330
9 | özel-01 | Alafranga WC-Engelliler için, Gömme rezervuarlı seti | Tk | 1 | 274 | 274
10 | 083-202 | Eviye (bir gözlü damlalıklı), paslanmaz çelik 50x100 cm | Adet | 3 | 78 | 234
11 | 084-101 | Eviye tesisatı (bir gözlü, bataryalı, prinç sifonlu, 1.sınıf) | Adet | 3 | 136 | 408
12 | 086-302 | Banyo bataryası (gömme baş ve el duşlu banyo takımı) | Tk | 2 | 313 | 626
13 | 089-1507 | Çift kumandalı,tek gövde lavabo bataryası | Adet | 16 | 164 | 2624
14 | 090-102 | Sabunluk -Kollu | Adet | 2 | 17.2 | 34.4
15 | 091-900 | Engelliler için klozet tutunma barı | Adet | 1 | 164 | 164
16 | 091-1000 | Engelliler için katlanabilir tutunma barı | Adet | 1 | 252 | 252
17 | 094-400 | wc Kağıtlık | Adet | 6 | 19.7 | 118.2
18 | 094-500 | Engelliler için kağıtlık | Adet | 1 | 37.8 | 37.8
19 | 095.100 | Elbise Askısı | Adet | 12 | 10 | 120
20 | 097-503 | Süzgeç (prinç kromajlı ızgaralı), 15x15 cm | Adet | 14 | 80.5 | 1127
21 | 103-108 | Soğuk su sayacı 11/2" | Adet | 1 | 186 | 186
22 | 105-607 | Prizmatik Modüller Paslanmaz Çelik Su Deposu -10m3 | m³ | 1 | 10890 | 10890
23 | 107-1105 | 1 pompalı,tam otomatik,paket,düşey milli,frekans konvertörlü hidrofor | Adet | 1 | 5320 | 5320
24 | 109-101 | Kollektör borusu-Q50 mm | m | 2 | 2 | 4
25 | 109-102 | Kollektör borusu-Q80 mm | m | 2 | 3 | 6
26 | 109-202 | Kollektör ağzı-Q20 mm | Adet | 2 | 6 | 12
27 | 109-203 | Kollektör ağzı-Q25 mm | Adet | 2 | 6 | 12
28 | 109-204 | Kollektör ağzı-Q32 mm | Adet | 2 | 6 | 12
29 | 109-205 | Kollektör ağzı-Q40 mm | Adet | 2 | 8 | 16
30 | 109-206 | Kollektör ağzı-Q50 mm | Adet | 2 | 6 | 12
31 | 110-622 | Çift serpantinli hızlı boyler-Bakır boru serpantinli | Adet | 1 | 1110 | 1110
32 | 113-202 | PVC Havalandırma boru şapkası Q 100 mm | Adet | 2 | 8.05 | 16.1
33 | 1028-001 | Köpüklü yangın dolabı-taşınabilir | Adet | 2 | 88 | 176
29125.4

## KALORIFER
4-5 HEKİMLİ ASM + 112
MEKANİK TESİSAT İŞLERİ
2-KALORİFER TESİSATI
SIRA NO | POZ NO | İMALATIN CİNSİ | BİRİM | MİKTAR | BİRİM FİYAT (YTL) | TOPLAM (TL)
1 | 152-1303 | Çelik gövdeli,kömürlü,kalorifer kazanı | Adet | 1 | 7271 | 7271
2 | 162-201 | Termometre - Ø 63-100 mm, 120 °C'ye kadar bölüntülü | Adet | 4 | 27.5 | 110
3 | 164-300 | Manometre - Ø 63-100 mm 10 atmosfere kadar bölüntülü | Adet | 4 | 26.4 | 105.6
4 | 165-708 | Panel radyator (pkkp-600) | m | 20 | 156 | 3120
5 | 169-100 | Radyatör duvar konsolu | Adet | 52 | 2.2 | 114.4
6 | 170-201 | Radyatör musluğu (çap: 15 mm (1/2") ) | Adet | 52 | 13 | 676
7 | 171-201 | Köşe tip radyatör rakoru (çap: 15 mm, (1/2") ) | Adet | 52 | 12 | 624
8 | 173-101 | Kollektör Borusu- Çap: 50 mm | Mt. | 8 | 20.4 | 163.2
9 | 173-102 | Kollektör Borusu- Çap: 80 mm | Mt. | 5 | 25.2 | 126
10 | 173-103 | Kollektör Borusu- Çap: 100 mm | Mt. | 8 | 34.8 | 278.4
11 | 173-105 | Kollektör Borusu- Çap: 150 mm | Mt. | 6 | 55.5 | 333
12 | 173-303 | Kollektör Ağzı- Çap: 25 mm | Adet | 8 | 4.8 | 38.4
13 | 173-304 | Kollektör Ağzı- Çap: 32 mm | Adet | 9 | 7.2 | 64.8
14 | 173-305 | Kollektör Ağzı- Çap: 40 mm | Adet | 8 | 8.4 | 67.2
15 | 173-306 | Kollektör Ağzı- Çap: 50 mm | Adet | 8 | 9.6 | 76.8
16 | 173-307 | Kollektör Ağzı- Çap: 65 mm | Adet | 7 | 10.8 | 75.6
17 | 173-308 | Kollektör Ağzı- Çap: 80 mm | Adet | 7 | 12 | 84
18 | 173-309 | Kollektör Ağzı- Çap: 100 mm | Adet | 6 | 13.2 | 79.2
19 | 174-510 | Kapalı Genleşme tankı-100lt-güneş sistemi | Adet | 1 | 285 | 285
20 | 23-176 | Açık Genleşme Tankları | kg | 75 | 3.99 | 299.25
21 | 177-301 | Kazan otomatik su besleme cihazı | Adet | 1 | 497 | 497
14488.85

## MUSTEREK
4-5 HEKİMLİ ASM + 112
MEKANİK TESİSAT İŞLERİ
3-MÜŞTEREK TESİSAT
SIRA NO | POZ NO | İMALATIN CİNSİ | BİRİM | MİKTAR | BİRİM FİYAT (TL) | TOPLAM (TL)
1 | 201-104 | Dikişli siyah boru 1/2" | m | 250 | 5.1 | 1275
2 | 201-105 | Dikişli siyah boru 3/4" | m | 165 | 6 | 990
3 | 201-106 | Dikişli siyah boru 1" | m | 185 | 8.15 | 1507.75
4 | 201-107 | Dikişli siyah boru (vidalı, 1 1/4") | m | 145 | 9.8 | 1421
5 | 201-108 | Dikişli siyah boru 1 1/2" | m | 156 | 10.9 | 1700.4
6 | 201-109 | Dikişli siyah boru 2" | m | 150 | 14.3 | 2145
7 | 201-110 | Dikişli siyah boru 2 1/2" | m | 70 | 17.6 | 1232
8 | 201-111 | Dikişli siyah boru (vidalı, 3") | m | 80 | 22.9 | 1832
9 | 201-500 | Boru montaj malzeme bedeli |  |  |  | 3025.7875
10 | 201-203 | Dikişli galvanizli boru (1/2") | m | 65 | 6.6 | 429
11 | 201-204 | Dikişli galvanizli boru (3/4") | m | 85 | 8.4 | 714
12 | 201-205 | Dikişli galvanizli boru (1") | m | 36 | 11.4 | 410.4
13 | 201-206 | Dikişli galvanizli boru (1 1/4") | m | 43 | 14.2 | 610.6
14 | 201-207 | Dikişli galvanizli boru (1 1/2") | m | 46 | 15.9 | 731.4
15 | 201-208 | Dikişli galvanizli boru (2") | m | 20 | 21.1 | 422
16 | 201-211 | Dikişli galvanizli boru (4") | m | 25 | 46.9 | 1172.5
17 | 201-400 | Boru montaj malzeme bedeli |  |  |  | 1122.475
18 | 204-3102 | Polipropilen kullanma suyu borusu- 1/2" | m | 65 | 2.35 | 152.75
19 | 204-3103 | Polipropilen kullanma suyu borusu- 3/4" | m | 85 | 3.65 | 310.25
20 | 204-3104 | Polipropilen kullanma suyu borusu- 1" | m | 36 | 5.4 | 194.4
21 | 204-3300 | Boru montaj malzemesi bedeli |  |  |  | 295.83
22 | 204-401 | Sert PVC pis su borusu (geçme muflu, çap: 50-40 mm, et kalınlığı 3 mm) | m | 73 | 3.1 | 226.3
23 | 204-402 | Sert PVC pis su borusu (geçme muflu, çap: 75-70 mm, et kalınlığı 3 mm) | m | 182 | 6 | 1092
24 | 204-403 | Sert PVC pis su borusu (geçme muflu, çap: 100-110 mm, et kalınlığı 3 mm) | m | 163 | 8.45 | 1377.35
25 | 204-500 | Boru montaj malzemesi bedeli |  | 0.35 |  | 943.4775
26 | 210.702/790 | Küresel vana, gövde pik küresi paslanmaz çelik, flanşlı (çap: 15 mm) | Adet | 24 | 79 | 1896
27 | 210.703/790 | Küresel vana,gövde pik küresi paslanmaz çelik, flanşlı (çap:20 mm) Tam geçişli | Adet | 18 | 99 | 1782
28 | 210.704/790 | Küresel vana, gövde pik küresi paslanmaz çelik, flanşlı (çap:25 mm) Tam geçişli | Adet | 5 | 129 | 645
29 | 210.705/790 | Küresel vana, gövde pik küressi paslanmaz çelik, flanşlı (çap:32 mm) Tam geçişli | Adet | 4 | 154 | 616
30 | 210.706/790 | Küresel vana,gövde pik küresi paslanmaz çelik, flanşlı (çap:40 mm) Tam geçişli | Adet | 4 | 192 | 768
31 | 210.707/790 | Küresel vana,gövde pik küresi paslanmaz çelik, flanşlı (çap:50 mm) Tam geçişli | Adet | 4 | 267 | 1068
32 | 210.708/790 | Küresel vana,gövde pik küresi paslanmaz çelik, flanşlı (çap:65 mm) Tam geçişli | Adet | 4 | 341 | 1364
33 | 216-808 | 3 hızlı sirkülasyon pompası 1-2 m3/h, 3.3-10mSS-ıslak rotorlu | Adet | 2 | 455 | 910
34 | 216-809 | 3 hızlı sirkülasyon pompası 3-4 m3/h, 3.3-10mSS-ıslak rotorlu | Adet | 4 | 734 | 2936
35 | 221-203 | Pislik tutucu, pik döküm, vidalı veya flanşlı (çap: 25 mm) | Adet | 1 | 59 | 59
36 | 221-205 | Pislik tutucu, pik döküm, vidalı veya flanşlı (çap: 40 mm) | Adet | 2 | 90 | 180
37 | 221-206 | Pislik tutucu, pik döküm, vidalı veya flanşlı (çap: 50 mm) | Adet | 2 | 114 | 228
38 | 221-207 | Pislik tutucu, pik döküm, flanşlı (çap: 65 mm) | Adet | 2 | 166 | 332
39 | 221-208 | Pislik tutucu, pik döküm, flanşlı (çap: 80 mm) | Adet | 2 | 217 | 434
40 | 227-205 | Geri tepme ventili, prinç pres döküm vidalı (çap: 40 mm) | Adet | 7 | 33.2 | 232.4
41 | 227-206 | Geri tepme ventili, prinç pres döküm vidalı (çap: 50 mm) | Adet | 5 | 48.2 | 241
42 | 227-301 | Geri tepme ventili, demir döküm flanşlı (çap: 65 mm) | Adet | 2 | 95.5 | 191
43 | 230-1205 | Prefabrik Boru Cam Yünü İzolasyonu Ø21 | m | 250 | 7.5 | 1875
44 | 230-1210 | Prefabrik Boru Cam Yünü İzolasyonu Ø27 | m | 165 | 7.65 | 1262.25
45 | 230-1216 | Prefabrik Boru Cam Yünü İzolasyonu Ø33 | m | 185 | 8.6 | 1591
46 | 230-1221 | Prefabrik Boru Cam Yünü İzolasyonu Ø42 | m | 145 | 9.1 | 1319.5
47 | 230-1227 | Prefabrik Boru Cam Yünü İzolasyonu Ø48 | m | 156 | 11.1 | 1731.6
48 | 230-1233 | Prefabrik Boru Cam Yünü İzolasyonu Ø60 | m | 150 | 16.6 | 2490
49 | 230-1239 | Prefabrik Boru Cam Yünü İzolasyonu Ø76 | m | 70 | 17.9 | 1253
50 | 230-1246 | Prefabrik Boru Cam Yünü İzolasyonu Ø89 | m | 80 | 20 | 1600
51 | 231-101 | Boru boyanması, sülyen boya ile 2 kat (çap: 15 mm-50 mm) | m | 901 | 0.4 | 360.4
52 | 231-102 | Boru boyanması, sülyen boya ile 2 kat (çap: 50 mm-100 mm) | m | 300 | 0.65 | 195
53 | 231-201 | Boru boyanması, yağlı boya ile 2 kat (çap: 15 mm-50 mm) | m | 901 | 0.65 | 585.65
54 | 231-202 | Boru boyanması, yağlı boya ile 2 kat (çap: 50 mm-100 mm) | m | 300 | 0.9 | 270
53749.47

## HAVALANDIRMA
4-5 HEKİMLİ ASM + 112
MEKANİK TESİSAT İŞLERİ
4-HAVALANDIRMA TESİSATI
SIRA NO | POZ NO | İMALATIN CİNSİ | BİRİM | MİKTAR | BİRİM FİYAT (TL) | TOPLAM (TL)
1 | 252-101 | Çatı tipi aspratör-1000 m3/h a kadar | Adet | 1 | 884 | 884
2 | 253-703 | Kanal tipi aspratör-300 m3/h a kadar | Adet | 1 | 213 | 213
3 | 253-704 | Kanal tipi aspratör-400 m3/h a kadar | Adet | 1 | 255 | 255
4 | 260-822 | elektrikli ısıtıcı-3000w | Adet | 1 | 1100 | 1100
5 | 261-151 | Hava kanalı (Galvanizli sac.) en geniş ken.600-0.60 mm | m² | 30 | 76 | 2280
6 | 261-408 | Alüminyum bükülebilir flex boru | m² | 5 | 15.2 | 76
7 | 263-501 | Servomotorlu Yangın Damperi, 72 'C sigortalı, 0, 10 m²'ye kadar | m² | 0.2 | 9050 | 1810
8 | 267-201 | Toplayıcı menfez 100-500 cm²(Damperli) | Adet | 2 | 18.8 | 37.6
9 | 265-504 | Alüminyum folyo kaplı taşyünü levha ile kanal yalıtımı-25mm | m² | 10 | 13.1 | 131
10 | 268-104 | Kanat araları ayarlanabilir tip boyun çapı: 12"-30 cm'ye kadar(300x300) | Adet | 1 | 52.5 | 52.5
11 | 268-304 | Anemostad damperi boyun çapı: Q30 cm'ye kadar(300x300) | Adet | 1 | 19.6 | 19.6
12 | 269-101 | Dış hava panjurları | m2 | 1 | 176 | 176
13 | 270-000 | Tel kafes | m2 | 1 | 25.1 | 25.1
14 | 268-101 | Gemici Anemostad Φ100 | Adet | 11 | 31.5 | 346.5
7406.3

## GUNES ENJ.
4-5 HEKİMLİ ASM + 112
MEKANİK TESİSAT İŞLERİ
5-GÜNEŞ ENERJİSİ TESİSATI
SIRA NO | POZ NO | İMALATIN CİNSİ | BİRİM | MİKTAR | BİRİM FİYAT (TL) | TOPLAM (TL)
1 | 110-703 | Güneş kollektörleri | M2 | 13 | 268 | 3484
2 | 317-200 | Elektronik kontrol paneli | Ad. | 1 | 1070 | 1070
3 | 318-200 | Haftalık program ilavesi | Ad. | 1 | 208 | 208
4 | 318-300 | Elk kesilmlere karşı düzen ilavesi | Ad. | 1 | 83.5 | 83.5
5 | 23-176 | Kollektör taşıyıcı ayaklar | kg | 50 | 3.99 | 199.5
5045