## METRAJ
TESİSAT METRAJI |  |  | Yaklaşık Maliyet
T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI İNŞAAT VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 5-6 HEKİMLİ ASM+112 ELEKTRİK UYGULAMA PROJESİ |  |  |  | TOPLAM
01.01 - Aydınlatma Tesisatı
Sıra No | Poz No | Yapılan İşin Cinsi | Brm
1 | 707.101 | ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTALI LOJMAN TİPİ SAC TABLO 4 SİGORTALIK | AD | 20
2 | 734.300 | DARBE AKIM ANAHTAR KUMANDALI SORTİ | AD | 4
3 | 742.261 | TİP T1-1*20 W. PLEXİGLAS FLÜORESAN ARMATÜR | AD | 9
4 | 742.333 | CAM ELYAF TAKVİYELİ POLYESTER GÖVDE.U1 2*40 W.FLORESAN ARMATÜR | AD | 17
5 | 794.301 | NORMAL SORTİ (Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) malzemeyle.) | AD | 14
6 | 794.302 | KOMUTATOR SORTİ (Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) malzemeyle.) | AD | 31
7 | 794.304 | PARALEL SORTİ (Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) malzemeyle.) | AD | 29
8 | 833.699/4 | 65 W 4UÇLU FLORESAN LAMBALAR İÇİN, 3SAAT SÜRELİ, | AD | 11
9 | ÖZEL AYD 01 | ÖZ1 4*14W (AMPUL DAHİL) | AD | 62
10 | ÖZEL AYD 02 | ÖZ2 1*18W HARİCİ APLİK(AMPUL DAHİL) | AD | 2
11 | ÖZEL AYD 03 | ÖZ2 1*18W(AMPUL DAHİL) | AD | 19
T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI İNŞAAT VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 5-6 HEKİMLİ ASM+112 ELEKTRİK UYGULAMA PROJESİ |  |  |  | TOPLAM
01.02 - Priz ve UPS Tesisatı
Sıra No | Poz No | Yapılan İşin Cinsi | Brm
1 | 707.101 | ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTALI LOJMAN TİPİ SAC TABLO 4 SİGORTALIK | AD | 23
2 | 796.103 | LİNYE VE SORTİ HATLARI KURŞUNSUZ ANTİGRON (NHXMH) NEVİNDEN MALZEME İLE NORMAL PRİZ SORTİSİ. | AD | 152
3 | 791.431 | 5x2.5 mm2 1KV YERALTI KABL.BESLEME HATTI (N2XH) | MT | 20
4 | 791.310 | 3x4 mm2 KURŞUNSUZ PVC İZOL.KABLO.BESLEME HATTI (NHXMH) | MT | 50
5 | ÖZEL PRİZ 03 | TAŞINABİLİR ENERJİ PRİZİ | AD | 12
6 | ÖZEL PRİZ 04 | TAŞINABİLİR PRİZLİ KABLO KANALI | AD | 11
7 | ÖZEL PRİZ 05 | KOMBİNE PRİZ KUTUSU | AD | 1
T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI İNŞAAT VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 5-6 HEKİMLİ ASM+112 ELEKTRİK UYGULAMA PROJESİ |  |  |  | TOPLAM
01.03 - Telefon TV ve Data Tesisatı
Sıra No | Poz No | Yapılan İşin Cinsi | Brm
1 | 818.108 | BİNA İÇİ ANA HAT TESİSATI 50 Çifte kadar P.37 | MT | 20
2 | 818.206 | BİNA HARİCİ ANA HAT TESİSATI 0.5 mm. 50 Çift. | MT | 50
3 | 819.203 | YANMAZ PLASTİK TELEFON DAĞITIM KUTUSU 50 Çift | AD | 1
4 | 845.103 | TELEVİZYON SORTİSİ | AD | 11
5 | 880.1208 | DİKİLİ TİP KABİNETLER 35U 600 mm * 600 mm 19" | AD | 1
6 | 880.1272 | ÜRÜNE AİT AKSESUAR SABİT RAF 600 mm | AD | 2
7 | 880.1278 | ÜRÜNE AİT AKSESUAR FRENLİ TEKERLEK GRUBU | AD | 1
8 | 880.1280 | ÜRÜNE AİT AKSESUAR TERMOSTATLI FAN MODÜLÜ (2 FANLI) | AD | 1
9 | 880.1287 | ÜRÜNE AİT AKSESUAR 19" RACK TİPİ 6 LI GRUP PRİZ SİGORTALI | AD | 1
10 | 880.1289 | ÜRÜNE AİT AKSESUAR 19" 1U YATAY KABLO DÜZENLEYİCİ | AD | 1
11 | 880.1301 | ÜRÜNE AİT AKSESUAR 35U DİKEY KABLO DÜZENLEYİCİ | AD | 2
12 | 880.5631 | UTP CAT6H HALOJEN FREE 4X2X23 AWG KABLO | MT | 1275
13 | 880.573 | UTP CAT6 SIVA ÜSTÜ TEKLİ PRİZ | AD | 56
14 | 880.584 | 24 PORTLU UTP CAT6 PATCH PANEL | AD | 4
15 | 880.633 | MM SC PİGTAİL | AD | 1
16 | 880.726 | 4 FİBER KAPASİTELİ SC/MM RAK TİPİ FİBER OPTİK TERMİNASYON BİRİMİ | AD | 1
17 | 890.509 | ELEKTRONİK OTOMATİK TEL.SANTRALI 8/56 | AD | 1
18 | ÖZEL DATA 01 | 24 PORT SWITCH | AD | 2
19 | ÖZEL DATA 02 | 25 PORT TELEFON PATCH PANEL | AD | 2
20 | ÖZEL DATA 03 | 1M PATCH CORD | AD | 56
21 | ÖZEL TV 01 | 120 CM ÇANAK ANTEN | AD | 1
22 | ÖZEL TV 02 | QUADRO LNB | AD | 1
23 | ÖZEL TV 03 | MULTISWTICH 9/12 | AD | 1
T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI İNŞAAT VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 5-6 HEKİMLİ ASM+112 ELEKTRİK UYGULAMA PROJESİ |  |  |  | TOPLAM
01.04 - Yangın Algılama ve İhbar Tesisatı
Sıra No | Poz No | Yapılan İşin Cinsi | Brm
1 | 791.311 | 3x2.5 mm2 KURŞUNSUZ PVC İZOL.KABLO.BESLEME HATTI (NHXMH) | MT | 50
2 | 791.614 | 2x1.5re ALEVE DAYANIKLI N2XHFE 180 0.6/1KV KABLO | MT | 25
3 | 832.108 | PARALEL İHBAR LAMBASI | AD | 9
4 | 833.301 | AKILLI ANALOG ADRESLİ YANGIN ALARM SANTRALI1ÇEV.12BÖL.ANA.ADR.12GÖS | AD | 1
5 | 833.500 | AKILLI ANALOG ADRESLİ OPTİK DUMAN DEDEKTÖRÜ | AD | 39
6 | 833.530 | AKILLI ANALOG ADRESLİ KOMBİNE OPT. DUM.SICAKLIK DEDEKTÖRÜ | AD | 2
7 | 833.555 | AKILLI ANALOG ADRESLİ SIFIRLANABİLİR YANGIN İHBAR BUTONU | AD | 2
8 | 833.560 | ANALOG ADRESLİ SESLİ ALARM KONTROL MODÜLÜ | AD | 1
9 | 833.580 | AKILLI ANALOG ADRESLİ KISA DEVRE İZOLATÖR MODÜLÜ | AD | 1
10 | 833.592 | DAHİLİ TİP FLAŞÖRLÜ ELEKTRONİK YANGIN İHBAR SİRENİ Dahili tip flaşörlü elektronik yangın ihbar sireni | AD | 2
11 | 833.596 | ASMA TAVANA MONTE EDİLECEK YANGIN İHBAR DEDEKTÖRÜ MONTAJ KİTİ | AD | 9
12 | 833.683 | SÜREKLİ YAN. ACİL DUR. YÖN. ARM.(3 SAAT SÜR.SÜR) | AD | 3
13 | 880.2002 | JH (ST) HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLOLARI 2X2X0.8+0.8 MM2 | MT | 162
T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI İNŞAAT VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 5-6 HEKİMLİ ASM+112 ELEKTRİK UYGULAMA PROJESİ |  |  |  | TOPLAM
01.05 - CCTV-SIRAMATİK-SESLENDİRME Tesisatı
Sıra No | Poz No | Yapılan İşin Cinsi | Brm
1 | 791.312 | 3x1.5 mm2 KURŞUNSUZ PVC İZOL.KABLO.BESLEME HATTI (NHXMH) | MT | 180
2 | 880.431 | RG 6/U-6, 75 EMPEDANS KOAKSİYAL KABLOLAR | MT | 180
3 | 880.5631 | UTP CAT6H HALOJEN FREE 4X2X23 AWG KABLO | MT | 20
4 | 839.101 | DAHİLİ TİP HAT TRANSFORMATÖRÜ VE MONTAJI | AD | 10
5 | 840.101 | 3-5 W.lık TEK TARAFLI HOPARLÖR VE MONTAJI | AD | 10
6 | 842.101 | MASA TİPİ MİKROFON | AD | 1
7 | 843.101 | MİKROFON HATTI TESİSATI | MT | 10
8 | 844.201 | 2 x 100 W POWER AMPLİFİKATÖR | AD | 1
9 | 880.3159 | 2x0.75mm2 LIH (St)H HALOJEN FREE SİNYAL VE KUMANDA KABLOSU | MT | 68
10 | ÖZEL CCTV 01 | DAHİLİ KAMERA VE AKSESUARLARI | AD | 4
11 | ÖZEL CCTV 02 | HARİCİ KAMERA VE AKSESUARLARI | AD | 5
12 | ÖZEL CCTV 03 | 21'LCD MONITOR | AD | 1
13 | ÖZEL CCTV 04 | 16 KANAL DVR | AD | 1
14 | ÖZEL CCTV 05 | HARİCİ KAYIT ÜNİTESİ 2TB | AD | 1
15 | ÖZEL SRM 01 | 19' LCD MONITOR | AD | 9
16 | ÖZEL SRM 02 | 42' LCD MONITOR | AD | 2
17 | ÖZEL SRM 03 | VGA KONNEKTÖR | AD | 9
18 | ÖZEL SRM 04 | VGA KABLO (10mt.) | AD | 9
19 | ÖZEL SRM 05 | KİOSK | AD | 1
20 | ÖZEL SRM 06 | LED GÖSTERGE PANELİ | AD | 1
T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI İNŞAAT VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 5-6 HEKİMLİ ASM+112 ELEKTRİK UYGULAMA PROJESİ |  |  |  | TOPLAM
01.06 - Kablo Taşıma Tesisatı
Sıra No | Poz No | Yapılan İşin Cinsi | Brm
1 | 782.101 | 1.5 MM KALINLIĞINDA GALVANİZ SAÇ KABLO KANALLARI YAPIMI | KG | 240
T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI İNŞAAT VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 5-6 HEKİMLİ ASM+112 ELEKTRİK UYGULAMA PROJESİ |  |  |  | TOPLAM
01.07 - Topraklama ve Paratoner Tesisatı
Sıra No | Poz No | Yapılan İşin Cinsi | Brm
1 | 980.211 | AKTİF YAKALAMA UCU ORTALAMA UYARIM YOLU DL=15-25 MT | AD | 1
2 | 980.300 | ÇATI DİREĞİ (AKTİF YAKALAMA UCU İÇİN) | AD | 1
3 | 981.101 | ÇATI İHATA VE İNDİRME İLETKENİ 50 mm2 Elektrolitik Bakır İletken | MT | 20
4 | 982.101 | BİNA İHATA İLETKENİ 50 mm2 Bakır Tel | MT | 100
5 | 982.102 | BİNA İHATA İLETKENİ 30×3.5 MM GALVANİZLİ ÇELİK LAMA | MT | 120
6 | 983.102 | TOPRAK ELEKTRODU (ÇUBUK), ELEKTROLİTİK BAKIR | AD | 4
7 | 983.103 | İLETKEN KORUYUCU BORUSU | AD | 1
8 | 985.104 | TERMOKAYNAK EKİ 115 GR.KAYNAK TOZUNA KADAR | AD | 4
T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI İNŞAAT VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 5-6 HEKİMLİ ASM+112 ELEKTRİK UYGULAMA PROJESİ |  |  |  | TOPLAM
01.08 - Pano Şalter Kablo Tesisatı
Sıra No | Poz No | Yapılan İşin Cinsi | Brm
1 | 24.7.2.41 | RESET BUTONU | AD | 1
2 | 701.201 | ÖNDEN KAPAKLI SAÇ PANO (TS EN 61439-1/2 ) | AD | 3
3 | 705.105 | GÖMME TiP SAC TABLO 0.40-0.50 M2. (TS EN 61439-1/2 ) | AD | 2
4 | 705.102 | GÖMME TİP SAC TABLO 0.10-0.20 M2. (TS EN 61439-1/2 ) | AD | 2
5 | 710.100 | BAKIR BARA TEMİNİ, MONTAJI VE BOYASI | KG | 10
6 | 715.307 | TERMİK,MAĞNETİK KORUYUCULU ŞALTER 3*40 A.(Tablo Arkası ( TS EN 60947-2) | AD | 7
7 | 715.309 | TERMİK,MAĞNETİK KORUYUCULU ŞALTER 3*100 A.(Tablo Arkası ( TS EN 60947-2) | AD | 3
8 | 716.109 | UZAK.KUMANDALI TERMİK-MAĞNETİK KORUYUCULU ŞALTER 3*100 A.(Kuru) (TS EN 60947-2 standardına uygun) | AD | 2
9 | 718.201 | KURU TİP TERMİK KORUYUCULU KONTAKTÖR 3*10 A. | AD | 12
10 | 718.507 | KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTERİ 4*25 A.e KADAR(30mA) | AD | 11
11 | 718.520 | KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTERİ 4*25 A.e KADAR(300mA) | AD | 1
12 | 718.523 | KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTERİ 4*80 A.e KADAR(300mA) | AD | 1
13 | 718.563 | B SINIFI 230V AC,100 kA (10/350ms), ÜÇ FAZ, NÖTR-TOPRAK | AD | 1
14 | 724.601 | ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 16 A. (6KA) (TS 5018-1 EN 60898-1) | AD | 70
15 | 724.603 | ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 63 A. (6KA) (TS 5018-1 EN 60898-1) | AD | 4
16 | 724.606 | 3 FAZLI ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 16 A. (6KA) (TS 5018-1 EN 60898-1) | AD | 16
17 | 724.707 | 3 FAZLI ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 40 A. (10KA) (TS 5018-1 EN 60898-1) | AD | 5
18 | 725.401 | AKIM ÖLÇÜ TRAFOSU 100 - 500/5 A. | AD | 6
19 | 725.511 | ENERJİ ANALİZÖRÜ (TS 4417) | AD | 1
20 | 725.731 | 3 FAZ REAKTİF ELEKT.ELEKTRİK SAY.3*230/400A.e Ka | AD | 1
21 | 725.904 | İŞARET LAMBASI 250 V.a Kadar | AD | 18
22 | 734.401 | 1 KONTAKLI 1 NA, 16A. UZAKTAN KUMANDA DARBE AKIM ANAHTARI VE MONTAJI | AD | 3
23 | 751.102 | 3 FAZ GİRİŞ 3 FAZ ÇIKIŞLI KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)10 KVA 20 DAKİKAYA KADAR AKÜ BESLEME SÜRELİ | AD | 1
24 | 752.101 | 10 KVA KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI İÇİN MEKANİK BY-PASS (HARİCİ-PANOSU DAHİL) | AD | 1
25 | 791.413 | 3x2.5 mm2 1KV YERALTI KABL.BESLEME HATTI (N2XH) | MT | 30
26 | 791.423 | 3x25+16 mm2 1KV YERALTI KABL.BESLEME HATTI (N2XH) | MT | 50
27 | 791.425 | 4x10 mm2 1KV YERALTI KABL.BESLEME HATTI (N2XH) | MT | 30
28 | 791.426 | 4x6 mm2 1KV YERALTI KABL.BESLEME HATTI (N2XH) | MT | 55
29 | 791.428 | 4x2.5 mm2 1KV YERALTI KABL.BESLEME HATTI (N2XH) | MT | 320
30 | 791.502 | 1x2,5 mm2 PLASTİK İZOLELİ İLETKEN (HO7Z,O7Z1) | MT | 320
31 | 791.504 | 1x6 mm2 PLASTİK İZOLELİ İLETKEN (HO7Z,O7Z1) | MT | 55
32 | 791.505 | 1x10 mm2 PLASTİK İZOLELİ İLETKEN (HO7Z,O7Z1) | MT | 30
33 | 950.105 | DİESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI 1500 d/d. 50 KVA | AD | 1
34 | 951.102 | OTOMATİK DEVREYE GİRME TERTİBATI 45-100 KVA. | AD | 1

## MAHAL LİSTESİ
MAHAL LİSTESİ |  |  | Yaklaşık Maliyet
T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI İNŞAAT VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 5-6 HEKİMLİ ASM+112 ELEKTRİK UYGULAMA PROJESİ |  |  |  | TOPLAM
01.01 - Aydınlatma Tesisatı
Sıra No | Poz No | Yapılan İşin Cinsi | Brm
1 | 707.101 | ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTALI LOJMAN TİPİ SAC TABLO 4 SİGORTALIK | AD | X
2 | 734.300 | DARBE AKIM ANAHTAR KUMANDALI SORTİ | AD | X
3 | 742.261 | TİP T1-1*20 W. PLEXİGLAS FLÜORESAN ARMATÜR | AD | X
4 | 742.333 | CAM ELYAF TAKVİYELİ POLYESTER GÖVDE.U1 2*40 W.FLORESAN ARMATÜR | AD | X
5 | 794.301 | NORMAL SORTİ (Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) malzemeyle.) | AD | X
6 | 794.302 | KOMUTATOR SORTİ (Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) malzemeyle.) | AD | X
7 | 794.304 | PARALEL SORTİ (Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) malzemeyle.) | AD | X
8 | 833.699/4 | 65 W 4UÇLU FLORESAN LAMBALAR İÇİN, 3SAAT SÜRELİ, | AD | X
9 | ÖZEL AYD 01 | ÖZ1 4*14W (AMPUL DAHİL) | AD | X
10 | ÖZEL AYD 02 | ÖZ2 1*18W HARİCİ APLİK(AMPUL DAHİL) | AD | X
11 | ÖZEL AYD 03 | ÖZ2 1*18W(AMPUL DAHİL) | AD | X
T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI İNŞAAT VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 5-6 HEKİMLİ ASM+112 ELEKTRİK UYGULAMA PROJESİ |  |  |  | TOPLAM
01.02 - Priz ve UPS Tesisatı
Sıra No | Poz No | Yapılan İşin Cinsi | Brm
1 | 707.101 | ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTALI LOJMAN TİPİ SAC TABLO 4 SİGORTALIK | AD | X
2 | 796.103 | LİNYE VE SORTİ HATLARI KURŞUNSUZ ANTİGRON (NHXMH) NEVİNDEN MALZEME İLE NORMAL PRİZ SORTİSİ. | AD | X
3 | 791.431 | 5x2.5 mm2 1KV YERALTI KABL.BESLEME HATTI (N2XH) | MT | X
4 | 791.310 | 3x4 mm2 KURŞUNSUZ PVC İZOL.KABLO.BESLEME HATTI (NHXMH) | MT | X
5 | ÖZEL PRİZ 03 | TAŞINABİLİR ENERJİ PRİZİ | AD | X
6 | ÖZEL PRİZ 04 | TAŞINABİLİR PRİZLİ KABLO KANALI | AD | X
7 | ÖZEL PRİZ 05 | KOMBİNE PRİZ KUTUSU | AD | X
T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI İNŞAAT VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 5-6 HEKİMLİ ASM+112 ELEKTRİK UYGULAMA PROJESİ |  |  |  | TOPLAM
01.03 - Telefon TV ve Data Tesisatı
Sıra No | Poz No | Yapılan İşin Cinsi | Brm
1 | 818.108 | BİNA İÇİ ANA HAT TESİSATI 50 Çifte kadar P.37 | MT | X
2 | 818.206 | BİNA HARİCİ ANA HAT TESİSATI 0.5 mm. 50 Çift. | MT | X
3 | 819.203 | YANMAZ PLASTİK TELEFON DAĞITIM KUTUSU 50 Çift | AD | X
4 | 845.103 | TELEVİZYON SORTİSİ | AD | X
5 | 880.1208 | DİKİLİ TİP KABİNETLER 35U 600 mm * 600 mm 19" | AD | X
6 | 880.1272 | ÜRÜNE AİT AKSESUAR SABİT RAF 600 mm | AD | X
7 | 880.1278 | ÜRÜNE AİT AKSESUAR FRENLİ TEKERLEK GRUBU | AD | X
8 | 880.1280 | ÜRÜNE AİT AKSESUAR TERMOSTATLI FAN MODÜLÜ (2 FANLI) | AD | X
9 | 880.1287 | ÜRÜNE AİT AKSESUAR 19" RACK TİPİ 6 LI GRUP PRİZ SİGORTALI | AD | X
10 | 880.1289 | ÜRÜNE AİT AKSESUAR 19" 1U YATAY KABLO DÜZENLEYİCİ | AD | X
11 | 880.1301 | ÜRÜNE AİT AKSESUAR 35U DİKEY KABLO DÜZENLEYİCİ | AD | X
12 | 880.5631 | UTP CAT6H HALOJEN FREE 4X2X23 AWG KABLO | MT | X
13 | 880.573 | UTP CAT6 SIVA ÜSTÜ TEKLİ PRİZ | AD | X
14 | 880.584 | 24 PORTLU UTP CAT6 PATCH PANEL | AD | X
15 | 880.633 | MM SC PİGTAİL | AD | X
16 | 880.726 | 4 FİBER KAPASİTELİ SC/MM RAK TİPİ FİBER OPTİK TERMİNASYON BİRİMİ | AD | X
17 | 890.509 | ELEKTRONİK OTOMATİK TEL.SANTRALI 8/56 | AD | X
18 | ÖZEL DATA 01 | 24 PORT SWITCH | AD | X
19 | ÖZEL DATA 02 | 25 PORT TELEFON PATCH PANEL | AD | X
20 | ÖZEL DATA 03 | 1M PATCH CORD | AD | X
21 | ÖZEL TV 01 | 120 CM ÇANAK ANTEN | AD | X
22 | ÖZEL TV 02 | QUADRO LNB | AD | X
23 | ÖZEL TV 03 | MULTISWTICH 9/12 | AD | X
T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI İNŞAAT VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 5-6 HEKİMLİ ASM+112 ELEKTRİK UYGULAMA PROJESİ |  |  |  | TOPLAM
01.04 - Yangın Algılama ve İhbar Tesisatı
Sıra No | Poz No | Yapılan İşin Cinsi | Brm
1 | 791.311 | 3x2.5 mm2 KURŞUNSUZ PVC İZOL.KABLO.BESLEME HATTI (NHXMH) | MT | X
2 | 791.614 | 2x1.5re ALEVE DAYANIKLI N2XHFE 180 0.6/1KV KABLO | MT | X
3 | 832.108 | PARALEL İHBAR LAMBASI | AD | X
4 | 833.301 | AKILLI ANALOG ADRESLİ YANGIN ALARM SANTRALI1ÇEV.12BÖL.ANA.ADR.12GÖS | AD | X
5 | 833.500 | AKILLI ANALOG ADRESLİ OPTİK DUMAN DEDEKTÖRÜ | AD | X
6 | 833.530 | AKILLI ANALOG ADRESLİ KOMBİNE OPT. DUM.SICAKLIK DEDEKTÖRÜ | AD | X
7 | 833.555 | AKILLI ANALOG ADRESLİ SIFIRLANABİLİR YANGIN İHBAR BUTONU | AD | X
8 | 833.560 | ANALOG ADRESLİ SESLİ ALARM KONTROL MODÜLÜ | AD | X
9 | 833.580 | AKILLI ANALOG ADRESLİ KISA DEVRE İZOLATÖR MODÜLÜ | AD | X
10 | 833.592 | DAHİLİ TİP FLAŞÖRLÜ ELEKTRONİK YANGIN İHBAR SİRENİ Dahili tip flaşörlü elektronik yangın ihbar sireni | AD | X
11 | 833.596 | ASMA TAVANA MONTE EDİLECEK YANGIN İHBAR DEDEKTÖRÜ MONTAJ KİTİ | AD | X
12 | 833.683 | SÜREKLİ YAN. ACİL DUR. YÖN. ARM.(3 SAAT SÜR.SÜR) | AD | X
13 | 880.2002 | JH (ST) HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLOLARI 2X2X0.8+0.8 MM2 | MT | X
T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI İNŞAAT VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 5-6 HEKİMLİ ASM+112 ELEKTRİK UYGULAMA PROJESİ |  |  |  | TOPLAM
01.05 - CCTV-SIRAMATİK-SESLENDİRME Tesisatı
Sıra No | Poz No | Yapılan İşin Cinsi | Brm
1 | 791.312 | 3x1.5 mm2 KURŞUNSUZ PVC İZOL.KABLO.BESLEME HATTI (NHXMH) | MT | X
2 | 880.431 | RG 6/U-6, 75 EMPEDANS KOAKSİYAL KABLOLAR | MT | X
3 | 880.5631 | UTP CAT6H HALOJEN FREE 4X2X23 AWG KABLO | MT | X
4 | 839.101 | DAHİLİ TİP HAT TRANSFORMATÖRÜ VE MONTAJI | AD | X
5 | 840.101 | 3-5 W.lık TEK TARAFLI HOPARLÖR VE MONTAJI | AD | X
6 | 842.101 | MASA TİPİ MİKROFON | AD | X
7 | 843.101 | MİKROFON HATTI TESİSATI | MT | X
8 | 844.201 | 2 x 100 W POWER AMPLİFİKATÖR | AD | X
9 | 880.3159 | 2x0.75mm2 LIH (St)H HALOJEN FREE SİNYAL VE KUMANDA KABLOSU | MT | X
10 | ÖZEL CCTV 01 | DAHİLİ KAMERA VE AKSESUARLARI | AD | X
11 | ÖZEL CCTV 02 | HARİCİ KAMERA VE AKSESUARLARI | AD | X
12 | ÖZEL CCTV 03 | 21'LCD MONITOR | AD | X
13 | ÖZEL CCTV 04 | 16 KANAL DVR | AD | X
14 | ÖZEL CCTV 05 | HARİCİ KAYIT ÜNİTESİ 2TB | AD | X
15 | ÖZEL SRM 01 | 19' LCD MONITOR | AD | X
16 | ÖZEL SRM 02 | 42' LCD MONITOR | AD | X
17 | ÖZEL SRM 03 | VGA KONNEKTÖR | AD | X
18 | ÖZEL SRM 04 | VGA KABLO (10mt.) | AD | X
19 | ÖZEL SRM 05 | KİOSK | AD | X
20 | ÖZEL SRM 06 | LED GÖSTERGE PANELİ | AD | X
T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI İNŞAAT VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 5-6 HEKİMLİ ASM+112 ELEKTRİK UYGULAMA PROJESİ |  |  |  | TOPLAM
01.06 - Kablo Taşıma Tesisatı
Sıra No | Poz No | Yapılan İşin Cinsi | Brm
1 | 782.101 | 1.5 MM KALINLIĞINDA GALVANİZ SAÇ KABLO KANALLARI YAPIMI | KG | X
T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI İNŞAAT VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 5-6 HEKİMLİ ASM+112 ELEKTRİK UYGULAMA PROJESİ |  |  |  | TOPLAM
01.07 - Topraklama ve Paratoner Tesisatı
Sıra No | Poz No | Yapılan İşin Cinsi | Brm
1 | 980.211 | AKTİF YAKALAMA UCU ORTALAMA UYARIM YOLU DL=15-25 MT | AD | X
2 | 980.300 | ÇATI DİREĞİ (AKTİF YAKALAMA UCU İÇİN) | AD | X
3 | 981.101 | ÇATI İHATA VE İNDİRME İLETKENİ 50 mm2 Elektrolitik Bakır İletken | MT | X
4 | 982.101 | BİNA İHATA İLETKENİ 50 mm2 Bakır Tel | MT | X
5 | 982.102 | BİNA İHATA İLETKENİ 30×3.5 MM GALVANİZLİ ÇELİK LAMA | MT | X
6 | 983.102 | TOPRAK ELEKTRODU (ÇUBUK), ELEKTROLİTİK BAKIR | AD | X
7 | 983.103 | İLETKEN KORUYUCU BORUSU | AD | X
8 | 985.104 | TERMOKAYNAK EKİ 115 GR.KAYNAK TOZUNA KADAR | AD | X
T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI İNŞAAT VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 5-6 HEKİMLİ ASM+112 ELEKTRİK UYGULAMA PROJESİ |  |  |  | TOPLAM
01.08 - Pano Şalter Kablo Tesisatı
Sıra No | Poz No | Yapılan İşin Cinsi | Brm
1 | 24.7.2.41 | RESET BUTONU | AD | X
2 | 701.201 | ÖNDEN KAPAKLI SAÇ PANO (TS EN 61439-1/2 ) | AD | X
3 | 705.105 | GÖMME TiP SAC TABLO 0.40-0.50 M2. (TS EN 61439-1/2 ) | AD | X
4 | 705.102 | GÖMME TİP SAC TABLO 0.10-0.20 M2. (TS EN 61439-1/2 ) | AD | X
5 | 710.100 | BAKIR BARA TEMİNİ, MONTAJI VE BOYASI | KG | X
6 | 715.307 | TERMİK,MAĞNETİK KORUYUCULU ŞALTER 3*40 A.(Tablo Arkası ( TS EN 60947-2) | AD | X
7 | 715.309 | TERMİK,MAĞNETİK KORUYUCULU ŞALTER 3*100 A.(Tablo Arkası ( TS EN 60947-2) | AD | X
8 | 716.109 | UZAK.KUMANDALI TERMİK-MAĞNETİK KORUYUCULU ŞALTER 3*100 A.(Kuru) (TS EN 60947-2 standardına uygun) | AD | X
9 | 718.201 | KURU TİP TERMİK KORUYUCULU KONTAKTÖR 3*10 A. | AD | X
10 | 718.507 | KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTERİ 4*25 A.e KADAR(30mA) | AD | X
11 | 718.520 | KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTERİ 4*25 A.e KADAR(300mA) | AD | X
12 | 718.523 | KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTERİ 4*80 A.e KADAR(300mA) | AD | X
13 | 718.563 | B SINIFI 230V AC,100 kA (10/350ms), ÜÇ FAZ, NÖTR-TOPRAK | AD | X
14 | 724.601 | ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 16 A. (6KA) (TS 5018-1 EN 60898-1) | AD | X
15 | 724.603 | ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 63 A. (6KA) (TS 5018-1 EN 60898-1) | AD | X
16 | 724.606 | 3 FAZLI ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 16 A. (6KA) (TS 5018-1 EN 60898-1) | AD | X
17 | 724.707 | 3 FAZLI ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 40 A. (10KA) (TS 5018-1 EN 60898-1) | AD | X
18 | 725.401 | AKIM ÖLÇÜ TRAFOSU 100 - 500/5 A. | AD | X
19 | 725.511 | ENERJİ ANALİZÖRÜ (TS 4417) | AD | X
20 | 725.731 | 3 FAZ REAKTİF ELEKT.ELEKTRİK SAY.3*230/400A.e Ka | AD | X
21 | 725.904 | İŞARET LAMBASI 250 V.a Kadar | AD | X
22 | 734.401 | 1 KONTAKLI 1 NA, 16A. UZAKTAN KUMANDA DARBE AKIM ANAHTARI VE MONTAJI | AD | X
23 | 751.102 | 3 FAZ GİRİŞ 3 FAZ ÇIKIŞLI KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)10 KVA 20 DAKİKAYA KADAR AKÜ BESLEME SÜRELİ | AD | X
24 | 752.101 | 10 KVA KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI İÇİN MEKANİK BY-PASS (HARİCİ-PANOSU DAHİL) | AD | X
25 | 791.413 | 3x2.5 mm2 1KV YERALTI KABL.BESLEME HATTI (N2XH) | MT | X
26 | 791.423 | 3x25+16 mm2 1KV YERALTI KABL.BESLEME HATTI (N2XH) | MT | X
27 | 791.425 | 4x10 mm2 1KV YERALTI KABL.BESLEME HATTI (N2XH) | MT | X
28 | 791.426 | 4x6 mm2 1KV YERALTI KABL.BESLEME HATTI (N2XH) | MT | X
29 | 791.428 | 4x2.5 mm2 1KV YERALTI KABL.BESLEME HATTI (N2XH) | MT | X
30 | 791.502 | 1x2,5 mm2 PLASTİK İZOLELİ İLETKEN (HO7Z,O7Z1) | MT | X
31 | 791.504 | 1x6 mm2 PLASTİK İZOLELİ İLETKEN (HO7Z,O7Z1) | MT | X
32 | 791.505 | 1x10 mm2 PLASTİK İZOLELİ İLETKEN (HO7Z,O7Z1) | MT | X
33 | 950.105 | DİESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI 1500 d/d. 50 KVA | AD | X
34 | 951.102 | OTOMATİK DEVREYE GİRME TERTİBATI 45-100 KVA. | AD | X

## KEŞİF
YAKLAŞIK MALİYET TABLOSU
T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI İNŞAAT VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 5-6 HEKİMLİ ASM+112 ELEKTRİK UYGULAMA PROJESİ
01.01 - AYDINLATMA TESİSATI
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Tutarı
1 | 707.101 | ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTALI LOJMAN TİPİ SAC TABLO 4 SİGORTALIK | AD | 20 |  | 0
2 | 734.300 | DARBE AKIM ANAHTAR KUMANDALI SORTİ | AD | 4 |  | 0
3 | 742.261 | TİP T1-1*20 W. PLEXİGLAS FLÜORESAN ARMATÜR | AD | 9 |  | 0
4 | 742.333 | CAM ELYAF TAKVİYELİ POLYESTER GÖVDE.U1 2*40 W.FLORESAN ARMATÜR | AD | 17 |  | 0
5 | 794.301 | NORMAL SORTİ (Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) malzemeyle.) | AD | 14 |  | 0
6 | 794.302 | KOMUTATOR SORTİ (Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) malzemeyle.) | AD | 31 |  | 0
7 | 794.304 | PARALEL SORTİ (Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (NHXMH) malzemeyle.) | AD | 29 |  | 0
8 | 833.699/4 | 65 W 4UÇLU FLORESAN LAMBALAR İÇİN, 3SAAT SÜRELİ, | AD | 11 |  | 0
9 | ÖZEL AYD 01 | ÖZ1 4*14W (AMPUL DAHİL) | AD | 62 |  | 0
10 | ÖZEL AYD 02 | ÖZ2 1*18W HARİCİ APLİK(AMPUL DAHİL) | AD | 2 |  | 0
11 | ÖZEL AYD 03 | ÖZ3 1*18W(AMPUL DAHİL) | AD | 19 |  | 0
[5 empty] | Toplam | 0
01.02 - PRİZ UPS TESİSATI
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Tutarı
1 | 707.101 | ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTALI LOJMAN TİPİ SAC TABLO 4 SİGORTALIK | AD | 23 |  | 0
2 | 796.103 | LİNYE VE SORTİ HATLARI KURŞUNSUZ ANTİGRON (NHXMH) NEVİNDEN MALZEME İLE NORMAL PRİZ SORTİSİ. | AD | 152 |  | 0
3 | 791.431 | 5x2.5 mm2 1KV YERALTI KABL.BESLEME HATTI (N2XH) | MT | 20 |  | 0
4 | 791.310 | 3x4 mm2 KURŞUNSUZ PVC İZOL.KABLO.BESLEME HATTI (NHXMH) | MT | 50 |  | 0
5 | ÖZEL PRİZ 03 | TAŞINABİLİR ENERJİ PRİZİ | AD | 12 |  | 0
6 | ÖZEL PRİZ 04 | TAŞINABİLİR PRİZLİ KABLO KANALI | AD | 11 |  | 0
7 | ÖZEL PRİZ 05 | KOMBİNE PRİZ KUTUSU | AD | 1 |  | 0
[5 empty] | Toplam | 0
01.03 -TELEFON TV DATA TESİSATI
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Tutarı
1 | 818.108 | BİNA İÇİ ANA HAT TESİSATI 50 Çifte kadar P.37 | MT | 20 |  | 0
2 | 818.206 | BİNA HARİCİ ANA HAT TESİSATI 0.5 mm. 50 Çift. | MT | 50 |  | 0
3 | 819.203 | YANMAZ PLASTİK TELEFON DAĞITIM KUTUSU 50 Çift | AD | 1 |  | 0
4 | 845.103 | TELEVİZYON SORTİSİ | AD | 11 |  | 0
5 | 880.1208 | DİKİLİ TİP KABİNETLER 35U 600 mm * 600 mm 19" | AD | 1 |  | 0
6 | 880.1272 | ÜRÜNE AİT AKSESUAR SABİT RAF 600 mm | AD | 2 |  | 0
7 | 880.1278 | ÜRÜNE AİT AKSESUAR FRENLİ TEKERLEK GRUBU | AD | 1 |  | 0
8 | 880.1280 | ÜRÜNE AİT AKSESUAR TERMOSTATLI FAN MODÜLÜ (2 FANLI) | AD | 1 |  | 0
9 | 880.1287 | ÜRÜNE AİT AKSESUAR 19" RACK TİPİ 6 LI GRUP PRİZ SİGORTALI | AD | 1 |  | 0
10 | 880.1289 | ÜRÜNE AİT AKSESUAR 19" 1U YATAY KABLO DÜZENLEYİCİ | AD | 1 |  | 0
11 | 880.1301 | ÜRÜNE AİT AKSESUAR 35U DİKEY KABLO DÜZENLEYİCİ | AD | 2 |  | 0
12 | 880.5631 | UTP CAT6H HALOJEN FREE 4X2X23 AWG KABLO | MT | 1275 |  | 0
13 | 880.573 | UTP CAT6 SIVA ÜSTÜ TEKLİ PRİZ | AD | 56 |  | 0
14 | 880.584 | 24 PORTLU UTP CAT6 PATCH PANEL | AD | 4 |  | 0
15 | 880.633 | MM SC PİGTAİL | AD | 1 |  | 0
16 | 880.726 | 4 FİBER KAPASİTELİ SC/MM RAK TİPİ FİBER OPTİK TERMİNASYON BİRİMİ | AD | 1 |  | 0
17 | 890.509 | ELEKTRONİK OTOMATİK TEL.SANTRALI 8/56 | AD | 1 |  | 0
18 | ÖZEL DATA 01 | 24 PORT SWITCH | AD | 2 |  | 0
19 | ÖZEL DATA 02 | 25 PORT TELEFON PATCH PANEL | AD | 2 |  | 0
20 | ÖZEL DATA 03 | 1M PATCH CORD | AD | 56 |  | 0
21 | ÖZEL TV 01 | 120 CM ÇANAK ANTEN | AD | 1 |  | 0
22 | ÖZEL TV 02 | QUADRO LNB | AD | 1 |  | 0
23 | ÖZEL TV 03 | MULTISWTICH 9/12 | AD | 1 |  | 0
[5 empty] | Toplam | 0
01.04 -YANGIN ALGILAMA TESİSATI
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Tutarı
1 | 791.311 | 3x2.5 mm2 KURŞUNSUZ PVC İZOL.KABLO.BESLEME HATTI (NHXMH) | MT | 50 |  | 0
2 | 791.614 | 2x1.5re ALEVE DAYANIKLI N2XHFE 180 0.6/1KV KABLO | MT | 25 |  | 0
3 | 832.108 | PARALEL İHBAR LAMBASI | AD | 9 |  | 0
4 | 833.301 | AKILLI ANALOG ADRESLİ YANGIN ALARM SANTRALI1ÇEV.12BÖL.ANA.ADR.12GÖS | AD | 1 |  | 0
5 | 833.500 | AKILLI ANALOG ADRESLİ OPTİK DUMAN DEDEKTÖRÜ | AD | 39 |  | 0
6 | 833.530 | AKILLI ANALOG ADRESLİ KOMBİNE OPT. DUM.SICAKLIK DEDEKTÖRÜ | AD | 2 |  | 0
7 | 833.555 | AKILLI ANALOG ADRESLİ SIFIRLANABİLİR YANGIN İHBAR BUTONU | AD | 2 |  | 0
8 | 833.560 | ANALOG ADRESLİ SESLİ ALARM KONTROL MODÜLÜ | AD | 1 |  | 0
9 | 833.580 | AKILLI ANALOG ADRESLİ KISA DEVRE İZOLATÖR MODÜLÜ | AD | 1 |  | 0
10 | 833.592 | DAHİLİ TİP FLAŞÖRLÜ ELEKTRONİK YANGIN İHBAR SİRENİ Dahili tip flaşörlü elektronik yangın ihbar sireni | AD | 2 |  | 0
11 | 833.596 | ASMA TAVANA MONTE EDİLECEK YANGIN İHBAR DEDEKTÖRÜ MONTAJ KİTİ | AD | 9 |  | 0
12 | 833.683 | SÜREKLİ YAN. ACİL DUR. YÖN. ARM.(3 SAAT SÜR.SÜR) | AD | 3 |  | 0
13 | 880.2002 | JH (ST) HALOJENSİZ YANGIN ALARM KABLOLARI 2X2X0.8+0.8 MM2 | MT | 162 |  | 0
[5 empty] | Toplam | 0
01.05 - CCTV-SIRAMATİK-SESLENDİRME Tesisatı
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Tutarı
1 | 791.312 | 3x1.5 mm2 KURŞUNSUZ PVC İZOL.KABLO.BESLEME HATTI (NHXMH) | MT | 180 |  | 0
2 | 880.431 | RG 6/U-6, 75 EMPEDANS KOAKSİYAL KABLOLAR | MT | 180 |  | 0
3 | 880.5631 | UTP CAT6H HALOJEN FREE 4X2X23 AWG KABLO | MT | 20 |  | 0
4 | 839.101 | DAHİLİ TİP HAT TRANSFORMATÖRÜ VE MONTAJI | AD | 10 |  | 0
5 | 840.101 | 3-5 W.lık TEK TARAFLI HOPARLÖR VE MONTAJI | AD | 10 |  | 0
6 | 842.101 | MASA TİPİ MİKROFON | AD | 1 |  | 0
7 | 843.101 | MİKROFON HATTI TESİSATI | MT | 10 |  | 0
8 | 844.201 | 2 x 100 W POWER AMPLİFİKATÖR | AD | 1 |  | 0
9 | 880.3159 | 2x0.75mm2 LIH (St)H HALOJEN FREE SİNYAL VE KUMANDA KABLOSU | MT | 68 |  | 0
10 | ÖZEL CCTV 01 | DAHİLİ KAMERA VE AKSESUARLARI | AD | 4 |  | 0
11 | ÖZEL CCTV 02 | HARİCİ KAMERA VE AKSESUARLARI | AD | 5 |  | 0
12 | ÖZEL CCTV 03 | 21'LCD MONITOR | AD | 1 |  | 0
13 | ÖZEL CCTV 04 | 16 KANAL DVR | AD | 1 |  | 0
14 | ÖZEL CCTV 05 | HARİCİ KAYIT ÜNİTESİ 2TB | AD | 1 |  | 0
15 | ÖZEL SRM 01 | 19' LCD MONITOR | AD | 9 |  | 0
16 | ÖZEL SRM 02 | 42' LCD MONITOR | AD | 2 |  | 0
17 | ÖZEL SRM 03 | VGA KONNEKTÖR | AD | 9 |  | 0
18 | ÖZEL SRM 04 | VGA KABLO (10mt.) | AD | 9 |  | 0
19 | ÖZEL SRM 05 | KİOSK | AD | 1 |  | 0
20 | ÖZEL SRM 06 | LED GÖSTERGE PANELİ | AD | 1 |  | 0
[5 empty] | Toplam | 0
01.06 -KABLO TAŞIMA TESİSATI
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Tutarı
1 | 782.101 | 1.5 MM KALINLIĞINDA GALVANİZ SAÇ KABLO KANALLARI YAPIMI | KG | 240 |  | 0
[5 empty] | Toplam | 0
01.07 - TOPRAKLAMA PARATONER TESİSATI
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Tutarı
1 | 980.211 | AKTİF YAKALAMA UCU ORTALAMA UYARIM YOLU DL=15-25 MT | AD | 1 |  | 0
2 | 980.300 | ÇATI DİREĞİ (AKTİF YAKALAMA UCU İÇİN) | AD | 1 |  | 0
3 | 981.101 | ÇATI İHATA VE İNDİRME İLETKENİ 50 mm2 Elektrolitik Bakır İletken | MT | 20 |  | 0
4 | 982.101 | BİNA İHATA İLETKENİ 50 mm2 Bakır Tel | MT | 100 |  | 0
5 | 982.102 | BİNA İHATA İLETKENİ 30×3.5 MM GALVANİZLİ ÇELİK LAMA | MT | 120 |  | 0
6 | 983.102 | TOPRAK ELEKTRODU (ÇUBUK), ELEKTROLİTİK BAKIR | AD | 4 |  | 0
7 | 983.103 | İLETKEN KORUYUCU BORUSU | AD | 1 |  | 0
8 | 985.104 | TERMOKAYNAK EKİ 115 GR.KAYNAK TOZUNA KADAR | AD | 4 |  | 0
[5 empty] | Toplam | 0
01.08 - PANO ŞALTER UPS KABLO
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birimi | Miktarı | Birim Fiyatı | Tutarı
1 | 24.7.2.41 | RESET BUTONU | AD | 1 |  | 0
2 | 701.201 | ÖNDEN KAPAKLI SAÇ PANO (TS EN 61439-1/2 ) | AD | 3 |  | 0
3 | 705.105 | GÖMME TiP SAC TABLO 0.40-0.50 M2. (TS EN 61439-1/2 ) | AD | 2 |  | 0
4 | 705.102 | GÖMME TİP SAC TABLO 0.10-0.20 M2. (TS EN 61439-1/2 ) | AD | 2 |  | 0
5 | 710.100 | BAKIR BARA TEMİNİ, MONTAJI VE BOYASI | KG | 10 |  | 0
6 | 715.307 | TERMİK,MAĞNETİK KORUYUCULU ŞALTER 3*40 A.(Tablo Arkası ( TS EN 60947-2) | AD | 7 |  | 0
7 | 715.309 | TERMİK,MAĞNETİK KORUYUCULU ŞALTER 3*100 A.(Tablo Arkası ( TS EN 60947-2) | AD | 3 |  | 0
8 | 716.109 | UZAK.KUMANDALI TERMİK-MAĞNETİK KORUYUCULU ŞALTER 3*100 A.(Kuru) (TS EN 60947-2 standardına uygun) | AD | 2 |  | 0
9 | 718.201 | KURU TİP TERMİK KORUYUCULU KONTAKTÖR 3*10 A. | AD | 12 |  | 0
10 | 718.507 | KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTERİ 4*25 A.e KADAR(30mA) | AD | 11 |  | 0
11 | 718.520 | KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTERİ 4*25 A.e KADAR(300mA) | AD | 1 |  | 0
12 | 718.523 | KAÇAK AKIM KORUMA ŞALTERİ 4*80 A.e KADAR(300mA) | AD | 1 |  | 0
13 | 718.563 | B SINIFI 230V AC,100 kA (10/350ms), ÜÇ FAZ, NÖTR-TOPRAK | AD | 1 |  | 0
14 | 724.601 | ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 16 A. (6KA) (TS 5018-1 EN 60898-1) | AD | 70 |  | 0
15 | 724.603 | ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 63 A. (6KA) (TS 5018-1 EN 60898-1) | AD | 4 |  | 0
16 | 724.606 | 3 FAZLI ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 16 A. (6KA) (TS 5018-1 EN 60898-1) | AD | 16 |  | 0
17 | 724.707 | 3 FAZLI ANAHTARLI OTOMATİK SİGORTA 40 A. (10KA) (TS 5018-1 EN 60898-1) | AD | 5 |  | 0
18 | 725.401 | AKIM ÖLÇÜ TRAFOSU 100 - 500/5 A. | AD | 6 |  | 0
19 | 725.511 | ENERJİ ANALİZÖRÜ (TS 4417) | AD | 1 |  | 0
20 | 725.731 | 3 FAZ REAKTİF ELEKT.ELEKTRİK SAY.3*230/400A.e Ka | AD | 1 |  | 0
21 | 725.904 | İŞARET LAMBASI 250 V.a Kadar | AD | 18 |  | 0
22 | 734.401 | 1 KONTAKLI 1 NA, 16A. UZAKTAN KUMANDA DARBE AKIM ANAHTARI VE MONTAJI | AD | 3 |  | 0
23 | 751.106 | 3 FAZ GİRİŞ 3 FAZ ÇIKIŞLI KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (UPS)20 KVA 20 DAKİKAYA KADAR AKÜ BESLEME SÜRELİ | AD | 1 |  | 0
24 | 752.103 | 20 KVA KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI İÇİN MEKANİK BY-PASS (HARİCİ-PANOSU DAHİL) | AD | 1 |  | 0
25 | 791.413 | 3x2.5 mm2 1KV YERALTI KABL.BESLEME HATTI (N2XH) | MT | 30 |  | 0
26 | 791.423 | 3x25+16 mm2 1KV YERALTI KABL.BESLEME HATTI (N2XH) | MT | 50 |  | 0
27 | 791.425 | 4x10 mm2 1KV YERALTI KABL.BESLEME HATTI (N2XH) | MT | 30 |  | 0
28 | 791.426 | 4x6 mm2 1KV YERALTI KABL.BESLEME HATTI (N2XH) | MT | 55 |  | 0
29 | 791.428 | 4x2.5 mm2 1KV YERALTI KABL.BESLEME HATTI (N2XH) | MT | 320 |  | 0
30 | 791.502 | 1x2,5 mm2 PLASTİK İZOLELİ İLETKEN (HO7Z,O7Z1) | MT | 320 |  | 0
31 | 791.504 | 1x6 mm2 PLASTİK İZOLELİ İLETKEN (HO7Z,O7Z1) | MT | 55 |  | 0
32 | 791.505 | 1x10 mm2 PLASTİK İZOLELİ İLETKEN (HO7Z,O7Z1) | MT | 30 |  | 0
33 | 950.105 | DİESEL ELEKTROJEN GRUBU TESİSATI 1500 d/d. 50 KVA | AD | 1 |  | 0
34 | 951.102 | OTOMATİK DEVREYE GİRME TERTİBATI 45-100 KVA. | AD | 1 |  | 0
[5 empty] | Toplam | 0

## İCMAL TUTARLAR
YAKLAŞIK MALİYET İCMALİ
(Tutarlar)
T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI İNŞAAT VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 5-6 HEKİMLİ ASM+112 ELEKTRİK UYGULAMA PROJESİ
GENEL İCMAL
Sıra No | Grup Kodu | Tanımı | Tutarı
1 | 01 | ELEKTRİK TESİSATI | 0
|  | Toplam | 0
01 - ELEKTRİK TESİSATI
Sıra No | Grup Kodu | Tanımı | Tutarı
1 | 01.01 | AYDINLATMA TESİSATI | 0
2 | 01.02 | PRİZ VE UPS TESİSATI | 0
3 | 01.03 | TELEFON-TV-DATA TESİSATI | 0
4 | 01.04 | YANGIN ALARM VE ACİL YÖNLENDİRME TESİSATI | 0
5 | 01.05 | CCTV-SIRAMATİK-SESLENDİRME TESİSATI | 0
6 | 01.06 | KABLO KANAL TESİSATI | 0
7 | 01.07 | TOPRAKLAMA PARATONER TESİSATI | 0
10 | 01.08 | PANO ŞALTER KABLO TESİSATI | 0
|  | Toplam | 0

## İCMAL PURSANTAJLAR
YAKLAŞIK MALİYET İCMALİ
(Pursantajlar)
T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI İNŞAAT VE ONARIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 5-6 HEKİMLİ ASM+112 ELEKTRİK UYGULAMA PROJESİ
GENEL İCMAL
Sıra No | Grup Kodu | Tanımı | Pursantajı
1 | 01 | ELEKTRİK TESİSATI
Toplam
01 - ELEKTRİK TESİSATI
Sıra No | Grup Kodu | Tanımı | Pursantajı
1 | 01.01 | AYDINLATMA TESİSATI
2 | 01.02 | PRİZ VE UPS TESİSATI
3 | 01.03 | TELEFON-TV-DATA TESİSATI
4 | 01.04 | YANGIN ALARM VE ACİL YÖNLENDİRME TESİSATI
5 | 01.05 | CCTV-SIRAMATİK-SESLENDİRME TESİSATI
6 | 01.06 | KABLO KANAL TESİSATI
7 | 01.07 | TOPRAKLAMA PARATONER TESİSATI
10 | 01.08 | PANO ŞALTER KABLO TESİSATI
|  | Toplam | 0%