## Template
|  |  |  | Tarih: | 25.01.2022
Sıra No:
SIRALI ANALİZ GİRDİ TABLOLARI (İnşaat)
İşin Adı: HAFİF ÇELİK TAŞIYICILI ÖN ÜRETİMLİ 112 ACİL SAĞLIK İSTASYONU (TİP 3) ( KIŞ BÖLGESİ - KOMBİ SİSTEMLİ)
10.450.1561. | ø 32 mm.pe 100 polietilenden mamul 10 atmosfer basınç dayanımlı içme ve kullanma suyu borusu |  |  |  | MT
Karsız Toplam: | 1.984 | %3: | 0.0595 | %15: | 0.2976
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
TOPLAM |  |  |  |  | #REF!
*Yukarıdaki aktarmasız analiz sonucunda bulunan toplam tutar ile pozun yayınlanan karsız birim fiyatı yuvarlamalar nedeniyle aynı olmayabilir.
15.120.1101 | Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (derin kazı) |  |  |  | M3
Karsız Toplam: | 10.09 | %3: | 0.3027 | %15: | 1.5135
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
10.100.1059 | Yağcı | SA | 0.00264 | 25.5 | 0.07
10.120.1029 | Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m3) | AD | 1.026e-06 | 680000 | 0.7
10.100.1055 | Operatör makinist | SA | 0.0264 | 40 | 1.06
10.120.1005 | Ekskavatör (paletli) (210 - 259 HP) (maksimum 2,5 m3) | AD | 2.736e-06 | 1450000 | 3.97
10.160.1026 | Mazot (motorin) | KG | 0.33858 | 12.69 | 4.3
TOPLAM |  |  |  |  | 10.1
*Yukarıdaki aktarmasız analiz sonucunda bulunan toplam tutar ile pozun yayınlanan karsız birim fiyatı yuvarlamalar nedeniyle aynı olmayabilir.
15.120.1102 | Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert küskülük kazılması (derin kazı) |  |  |  | M3
Karsız Toplam: | 14.85 | %3: | 0.4455 | %15: | 2.2275
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
10.100.1059 | Yağcı | SA | 0.00384 | 25.5 | 0.1
10.120.1029 | Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m3) | AD | 1.368e-06 | 680000 | 0.93
10.100.1055 | Operatör makinist | SA | 0.0384 | 40 | 1.54
10.120.1005 | Ekskavatör (paletli) (210 - 259 HP) (maksimum 2,5 m3) | AD | 4.104e-06 | 1450000 | 5.95
10.160.1026 | Mazot (motorin) | KG | 0.49932 | 12.69 | 6.34
TOPLAM |  |  |  |  | 14.86
*Yukarıdaki aktarmasız analiz sonucunda bulunan toplam tutar ile pozun yayınlanan karsız birim fiyatı yuvarlamalar nedeniyle aynı olmayabilir.
15.120.1106 | Makine ile patlayıcı madde kullanılarak her derinlik ve her genişlikte sert kaya kazılması (derin kazı) |  |  |  | M3
Karsız Toplam: | 45.23 | %3: | 1.3569 | %15: | 6.7845
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
10.100.1059 | Yağcı | SA | 0.0072 | 25.5 | 0.18
10.100.1011 | Lağımcı (Ateşleme ustası) | SA | 0.011 | 34.5 | 0.38
10.100.1063 | Erbab işçi | SA | 0.044 | 27 | 1.19
10.120.1029 | Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m3) | AD | 2.223e-06 | 680000 | 1.51
10.100.1055 | Operatör makinist | SA | 0.0852 | 40 | 3.41
10.120.1227 | Paletli delgi makinası (160 HP) | AD | 1.276e-06 | 3000000 | 3.83
10.160.1003 | Amonyum nitrat, fuel-oil karışımı | KG | 0.638 | 7.65 | 4.88
10.120.1007 | Ekskavatör (paletli) (260 - 299 hp) (maksimum 2,5 m3) | AD | 8.037e-06 | 1650000 | 13.26
10.160.1026 | Mazot (motorin) | KG | 1.3064 | 12.69 | 16.58
TOPLAM |  |  |  |  | 45.22
*Yukarıdaki aktarmasız analiz sonucunda bulunan toplam tutar ile pozun yayınlanan karsız birim fiyatı yuvarlamalar nedeniyle aynı olmayabilir.
15.125.1004 | Çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması |  |  |  | M3
Karsız Toplam: | 31.18 | %3: | 0.9354 | %15: | 4.677
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
10.120.1059 | Arazöz (5 tonluk su sandıklı) | AD | 2.223e-06 | 83500 | 0.19
10.100.1059 | Yağcı | SA | 0.017 | 25.5 | 0.43
10.100.1051 | Şoför | SA | 0.01872 | 35 | 0.66
10.120.1064 | Titreşimli silindir (4-5 ton - 5 ton dahil statik ağırlık ve 8-9 ton dinamik kuvvette titreşimli silindir+paletli traktör takriben 35-58 HP) | AD | 2.907e-06 | 305000 | 0.89
10.130.9991 | Su | M3 | 0.1 | 11.2 | 1.12
10.100.1055 | Operatör makinist | SA | 0.03648 | 40 | 1.46
10.120.1013 | Greyder (190-209 HP) | AD | 1.16e-06 | 1800000 | 2.09
10.160.1026 | Mazot (motorin) | KG | 0.38201 | 12.69 | 4.85
10.130.1001 | Çakıl (elenmesi gerekmeyen iri agrega) | M3 | 1 | 19.5 | 19.5
TOPLAM |  |  |  |  | 31.19
*Yukarıdaki aktarmasız analiz sonucunda bulunan toplam tutar ile pozun yayınlanan karsız birim fiyatı yuvarlamalar nedeniyle aynı olmayabilir.
15.125.1006 | Çakıl temin edilerek, drenaj yapılması |  |  |  | M3
Karsız Toplam: | 93.5 | %3: | 2.805 | %15: | 14.025
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
10.130.1002 | Çakıl (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış) | M3 | 1 | 43.5 | 43.5
10.100.1062 | Düz işçi (inşaat işçisi) | SA | 2 | 25 | 50
TOPLAM |  |  |  |  | 93.5
*Yukarıdaki aktarmasız analiz sonucunda bulunan toplam tutar ile pozun yayınlanan karsız birim fiyatı yuvarlamalar nedeniyle aynı olmayabilir.
15.150.1003 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) |  |  |  | M3
Karsız Toplam: | 432.17 | %3: | 12.9651 | %15: | 64.8255
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
10.120.1040 | Beton vibratörü (4 HP) | AD | 5.8e-06 | 19000 | 0.11
10.100.1037 | Beton Pompa Operatörü | SA | 0.012 | 40.5 | 0.49
10.100.1055 | Operatör makinist | SA | 0.06 | 40 | 2.4
10.130.9991 | Su | M3 | 0.4 | 11.2 | 4.48
10.100.1015 | Betoncu ustası | SA | 0.15 | 34.5 | 5.18
10.160.1026 | Mazot (motorin) | KG | 0.44802 | 12.69 | 5.69
10.120.1058 | Mobil Beton Pompası (420 HP) | AD | 1.71e-06 | 3700000 | 6.33
10.100.1062 | Düz işçi (inşaat işçisi) | SA | 0.3 | 25 | 7.5
10.130.1503 | C 16/20 beton harcı gri renkte, normal hazır beton harçları (TS EN 206-1+A1) | M3 | 1 | 400 | 400
TOPLAM |  |  |  |  | 432.18
*Yukarıdaki aktarmasız analiz sonucunda bulunan toplam tutar ile pozun yayınlanan karsız birim fiyatı yuvarlamalar nedeniyle aynı olmayabilir.
15.150.1006 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) |  |  |  | M3
Karsız Toplam: | 472.17 | %3: | 14.1651 | %15: | 70.8255
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
10.120.1040 | Beton vibratörü (4 HP) | AD | 5.8e-06 | 19000 | 0.11
10.100.1037 | Beton Pompa Operatörü | SA | 0.012 | 40.5 | 0.49
10.100.1055 | Operatör makinist | SA | 0.06 | 40 | 2.4
10.130.9991 | Su | M3 | 0.4 | 11.2 | 4.48
10.100.1015 | Betoncu ustası | SA | 0.15 | 34.5 | 5.18
10.160.1026 | Mazot (motorin) | KG | 0.44802 | 12.69 | 5.69
10.120.1058 | Mobil Beton Pompası (420 HP) | AD | 1.71e-06 | 3700000 | 6.33
10.100.1062 | Düz işçi (inşaat işçisi) | SA | 0.3 | 25 | 7.5
10.130.1506 | C 30/37 beton harcı gri renkte, normal hazır beton harçları (TS EN 206-1+A1) | M3 | 1 | 440 | 440
TOPLAM |  |  |  |  | 472.18
*Yukarıdaki aktarmasız analiz sonucunda bulunan toplam tutar ile pozun yayınlanan karsız birim fiyatı yuvarlamalar nedeniyle aynı olmayabilir.
15.160.1002 | Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 3,001-10,000 kg/m2 (10,000 kg/m2 dahil) |  |  |  | TON
Karsız Toplam: | 10637 | %3: | 319.11 | %15: | 1595.55
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
10.100.1019 | Soğuk demirci ustası | SA | 5 | 34.5 | 172.5
10.100.1047 | Soğuk demirci usta yardımcısı | SA | 9 | 25.5 | 229.5
10.100.1062 | Düz işçi (inşaat işçisi) | SA | 24 | 25 | 600
10.130.1751 | Hasır çelik (3,01-10,00 kg) | KG | 1025 | 9.4 | 9635
TOPLAM |  |  |  |  | 10637
*Yukarıdaki aktarmasız analiz sonucunda bulunan toplam tutar ile pozun yayınlanan karsız birim fiyatı yuvarlamalar nedeniyle aynı olmayabilir.
15.160.1003 | Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması |  |  |  | TON
Karsız Toplam: | 10942.5 | %3: | 328.275 | %15: | 1641.375
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
10.120.1237 | Demir kesme ve bükme makinası (tüm aksesuarlar dahil) | AD | 0.000232 | 35500 | 8.24
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | kWh | 12 | 2.23 | 26.76
10.100.1019 | Soğuk demirci ustası | SA | 10 | 34.5 | 345
10.100.1047 | Soğuk demirci usta yardımcısı | SA | 15 | 25.5 | 382.5
10.100.1062 | Düz işçi (inşaat işçisi) | SA | 25 | 25 | 625
10.130.1704 | Beton çelik çubuğu, nervürlü Ø 8-12 mm (S420, B420B-C, B500B-C) | KG | 1050 | 9.1 | 9555
TOPLAM |  |  |  |  | 10942.5
*Yukarıdaki aktarmasız analiz sonucunda bulunan toplam tutar ile pozun yayınlanan karsız birim fiyatı yuvarlamalar nedeniyle aynı olmayabilir.
15.160.1004 | Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması. |  |  |  | TON
Karsız Toplam: | 10904 | %3: | 327.12 | %15: | 1635.6
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
10.120.1237 | Demir kesme ve bükme makinası (tüm aksesuarlar dahil) | AD | 0.000232 | 35500 | 8.24
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | kWh | 12 | 2.23 | 26.76
10.100.1019 | Soğuk demirci ustası | SA | 8 | 34.5 | 276
10.100.1047 | Soğuk demirci usta yardımcısı | SA | 12 | 25.5 | 306
10.100.1062 | Düz işçi (inşaat işçisi) | SA | 22 | 25 | 550
10.130.1705 | Beton çelik çubuğu nervürlü ø 14-32 mm. (S420, B420B-C, B500B-C) | KG | 1070 | 9.1 | 9737
TOPLAM |  |  |  |  | 10904
*Yukarıdaki aktarmasız analiz sonucunda bulunan toplam tutar ile pozun yayınlanan karsız birim fiyatı yuvarlamalar nedeniyle aynı olmayabilir.
15.165.1003 | Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saçlarla karkas, (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti |  |  |  | TON
Karsız Toplam: | 16401.23 | %3: | 492.0369 | %15: | 2460.1845
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
10.100.1059 | Yağcı | SA | 1.4 | 25.5 | 35.7
10.130.9991 | Su | M3 | 3.5 | 11.2 | 39.2
10.100.1019 | Soğuk demirci ustası | SA | 1.8 | 34.5 | 62.1
10.100.1055 | Operatör makinist | SA | 2.16 | 40 | 86.4
10.120.1239 | Mobil vinç (9 ton 80 HP) | AD | 0.0002718 | 646000 | 175.58
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | kWh | 84 | 2.23 | 187.32
10.160.1026 | Mazot (motorin) | KG | 20.362 | 12.69 | 258.39
10.100.1060 | Formen | SA | 7 | 50 | 350
10.120.1194 | Demir doğrama imalat atelyesi | AD | 0.000812 | 978000 | 794.14
10.100.1018 | Sıcak demirci ustası | SA | 24.5 | 34.5 | 845.25
10.100.1046 | Sıcak demirci usta yardımcısı | SA | 45.5 | 25.5 | 1160.25
10.100.1062 | Düz işçi (inşaat işçisi) | SA | 47.3 | 25 | 1182.5
10.200.1001 | Düz siyah saç (1.5 mm.) | KG | 220 | 12.22 | 2688.4
10.130.1708 | Sıcak haddelenmiş profil demirler (ı-u-t-omega) | KG | 880 | 9.7 | 8536
TOPLAM |  |  |  |  | 16401.23
*Yukarıdaki aktarmasız analiz sonucunda bulunan toplam tutar ile pozun yayınlanan karsız birim fiyatı yuvarlamalar nedeniyle aynı olmayabilir.
15.180.1002 | Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması |  |  |  | M2
Karsız Toplam: | 99.47 | %3: | 2.9841 | %15: | 14.9205
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
10.120.1238 | Forklift (4 ton 40 HP) | AD | 2.904e-07 | 178500 | 0.05
10.100.1055 | Operatör makinist | SA | 0.00144 | 40 | 0.06
10.130.9991 | Su | M3 | 0.006 | 11.2 | 0.07
10.160.1026 | Mazot (motorin) | KG | 0.017904 | 12.69 | 0.23
10.100.1041 | Marangoz usta yardımcısı | SA | 0.012 | 25.5 | 0.31
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | kWh | 0.144 | 2.23 | 0.32
10.100.1017 | Dülger ustası | SA | 0.012 | 34.5 | 0.41
10.100.1060 | Formen | SA | 0.012 | 50 | 0.6
10.420.1006 | Çiviler (ts 155) | KG | 0.1 | 6.1 | 0.61
10.300.2191 | Yağ bazlı kalıp ayırıcı (ahşap için) | KG | 0.1 | 7.9 | 0.79
10.100.1008 | Doğramacı ustası | SA | 0.036 | 34.5 | 1.24
10.120.1196 | Ahşap doğrama imalat atelyesi | AD | 1.392e-06 | 1120000 | 1.56
10.100.1062 | Düz işçi (inşaat işçisi) | SA | 0.5744 | 25 | 14.36
10.100.1090 | Kalıp İşleri Usta Yardımcısı | SA | 0.75 | 25.5 | 19.13
10.100.1009 | Marangoz ustası | SA | 0.822 | 34.5 | 28.36
10.130.4502 | Çam kerestesi 2.sınıf | M3 | 0.0123 | 2550 | 31.37
TOPLAM |  |  |  |  | 99.47
*Yukarıdaki aktarmasız analiz sonucunda bulunan toplam tutar ile pozun yayınlanan karsız birim fiyatı yuvarlamalar nedeniyle aynı olmayabilir.
15.185.1013 | Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası) |  |  |  | M2
Karsız Toplam: | 24.04 | %3: | 0.7212 | %15: | 3.606
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
10.130.9991 | Su | M3 | 0.0025 | 11.2 | 0.03
10.100.1059 | Yağcı | SA | 0.001 | 25.5 | 0.03
10.160.1026 | Mazot (motorin) | KG | 0.00575 | 12.69 | 0.07
10.100.1023 | Boyacı ustası | SA | 0.005 | 34.5 | 0.17
10.300.1183 | Termoplastik reçine esaslı astar | KG | 0.01 | 22.5 | 0.23
10.100.1060 | Formen | SA | 0.005 | 50 | 0.25
10.120.1246 | Matkap (12.1/4 inç) | AD | 1.5e-05 | 19000 | 0.29
10.100.1046 | Sıcak demirci usta yardımcısı | SA | 0.015 | 25.5 | 0.38
10.100.1062 | Düz işçi (inşaat işçisi) | SA | 0.015 | 25 | 0.38
10.120.1197 | Önyapımlı bileşenlerden (çelik ve alüminyum) oluşan iskele imalat atölyesi | AD | 5.8e-07 | 688000 | 0.4
10.200.1002 | Düz siyah saç (2 mm.) | KG | 0.04 | 11.88 | 0.48
10.100.1018 | Sıcak demirci ustası | SA | 0.015 | 34.5 | 0.52
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | kWh | 0.36 | 2.23 | 0.8
10.200.1501 | Baklava desenli saç | KG | 0.08 | 12.2 | 0.98
10.100.1081 | Elektrik ustası | SA | 0.05 | 34.5 | 1.73
10.200.4508 | Dış Çap 48,3, et kalınlığı min.2.7 mm olan yapısal çelik boru (TS EN 10219-2) | KG | 0.4 | 8.8 | 3.52
10.100.1035 | İskele Kurulum Elemanı | SA | 0.4 | 34.5 | 13.8
TOPLAM |  |  |  |  | 24.06
*Yukarıdaki aktarmasız analiz sonucunda bulunan toplam tutar ile pozun yayınlanan karsız birim fiyatı yuvarlamalar nedeniyle aynı olmayabilir.
15.190.1004 | Korund agregalı (gri) yüzey sertleştirici ve kür uygulaması (taze betonda) |  |  |  | M2
Karsız Toplam: | 22.42 | %3: | 0.6726 | %15: | 3.363
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
10.120.1204 | Perdah (helikopter) makinesi (9HP) (Tepsisi, 4lü bıçağı vb. dahil komple) | AD | 1.16e-05 | 15000 | 0.17
10.160.1025 | Benzin | KG | 0.077 | 14.89 | 1.15
10.300.2062 | Akrilik esaslı kür malzemesi (sıvı) | KG | 0.2 | 10.5 | 2.1
10.100.1062 | Düz işçi (inşaat işçisi) | SA | 0.1 | 25 | 2.5
10.100.1015 | Betoncu ustası | SA | 0.1 | 34.5 | 3.45
10.100.1055 | Operatör makinist | SA | 0.12 | 40 | 4.8
10.300.2100 | Korund agregalı yüzey sertleştirici (gri) | KG | 5 | 1.65 | 8.25
TOPLAM |  |  |  |  | 22.42
*Yukarıdaki aktarmasız analiz sonucunda bulunan toplam tutar ile pozun yayınlanan karsız birim fiyatı yuvarlamalar nedeniyle aynı olmayabilir.
15.200.1003 | Bodrum perdelerinde su yalıtımı ve izolasyon pimi ile uygulanmış ısı yalıtımı üzerine HDPE esaslı drenaj ve koruma levhası temini ve yerine döşenmesi (250 basınç dayanımı<350 KN/m2) |  |  |  | M2
Karsız Toplam: | 19.28 | %3: | 0.5784 | %15: | 2.892
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
10.100.1010 | Yalıtımcı ustası | SA | 0.1 | 34.5 | 3.45
10.100.1062 | Düz işçi (inşaat işçisi) | SA | 0.15 | 25 | 3.75
10.330.6403 | 250 <= basınç dayanımı < 350 kn/m² HDPE Esaslı Drenaj ve Koruma Levhaları | M2 | 1.05 | 11.5 | 12.08
TOPLAM |  |  |  |  | 19.28
*Yukarıdaki aktarmasız analiz sonucunda bulunan toplam tutar ile pozun yayınlanan karsız birim fiyatı yuvarlamalar nedeniyle aynı olmayabilir.
15.205.1003 | Ø 160 mm anma çaplı, pvc esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine döşenmesi |  |  |  | MT
Karsız Toplam: | 21.51 | %3: | 0.6453 | %15: | 3.2265
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
10.100.1049 | Borucu usta yardımcısı | SA | 0.02 | 25.5 | 0.51
10.100.1062 | Düz işçi (inşaat işçisi) | SA | 0.04 | 25 | 1
10.450.1056 | ø 160 mm anma çaplı koruge drenaj boruları (pvc esaslı) | MT | 1 | 20 | 20
TOPLAM |  |  |  |  | 21.51
*Yukarıdaki aktarmasız analiz sonucunda bulunan toplam tutar ile pozun yayınlanan karsız birim fiyatı yuvarlamalar nedeniyle aynı olmayabilir.
15.245.1003 | 500 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi |  |  |  | M2
Karsız Toplam: | 9 | %3: | 0.27 | %15: | 1.35
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
10.100.1042 | Yalıtımcı usta yardımcısı | SA | 0.15 | 25.5 | 3.83
10.330.6007 | 500 gr/m2 geotekstil keçe | M2 | 1.1 | 4.7 | 5.17
TOPLAM |  |  |  |  | 9
*Yukarıdaki aktarmasız analiz sonucunda bulunan toplam tutar ile pozun yayınlanan karsız birim fiyatı yuvarlamalar nedeniyle aynı olmayabilir.
15.250.1001 | 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması |  |  |  | M2
Karsız Toplam: | 32.02 | %3: | 0.9606 | %15: | 4.803
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
10.130.9991 | Su | M3 | 0.01455 | 11.2 | 0.16
10.130.1005 | Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış) | M3 | 0.035 | 43.5 | 1.52
10.130.1203 | Portland çimentosu (Torbalı) TS EN 197-1 CEM I 42.5 R) | TON | 0.007 | 454 | 3.18
10.100.1012 | Sıvacı ustası | SA | 0.3 | 34.5 | 10.35
10.100.1062 | Düz işçi (inşaat işçisi) | SA | 0.6725 | 25 | 16.81
TOPLAM |  |  |  |  | 32.02
*Yukarıdaki aktarmasız analiz sonucunda bulunan toplam tutar ile pozun yayınlanan karsız birim fiyatı yuvarlamalar nedeniyle aynı olmayabilir.
15.250.1101 | 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması |  |  |  | M2
Karsız Toplam: | 45.5 | %3: | 1.365 | %15: | 6.825
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
10.130.9991 | Su | M3 | 0.0165 | 11.2 | 0.18
10.130.1007 | İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) | M3 | 0.025 | 56.25 | 1.41
10.130.4502 | Çam kerestesi 2.sınıf | M3 | 0.001 | 2550 | 2.55
10.100.1041 | Marangoz usta yardımcısı | SA | 0.1 | 25.5 | 2.55
10.130.1203 | Portland çimentosu (Torbalı) TS EN 197-1 CEM I 42.5 R) | TON | 0.01 | 454 | 4.54
10.100.1012 | Sıvacı ustası | SA | 0.35 | 34.5 | 12.08
10.100.1062 | Düz işçi (inşaat işçisi) | SA | 0.8875 | 25 | 22.19
TOPLAM |  |  |  |  | 45.5
*Yukarıdaki aktarmasız analiz sonucunda bulunan toplam tutar ile pozun yayınlanan karsız birim fiyatı yuvarlamalar nedeniyle aynı olmayabilir.
15.255.1009 | 3 mm ve 4 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması |  |  |  | M2
Karsız Toplam: | 107.74 | %3: | 3.2322 | %15: | 16.161
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
10.160.1024 | Likit petrol gazı (lpg) | KG | 0.2 | 13.73 | 2.75
10.330.5291 | Bitüm emülsiyonu (astar) | KG | 0.4 | 7.9 | 3.16
10.100.1062 | Düz işçi (inşaat işçisi) | SA | 0.2 | 25 | 5
10.100.1010 | Yalıtımcı ustası | SA | 0.4 | 34.5 | 13.8
10.330.5171 | 3 mm. elastomer polyester keçe taşıyıcılı örtü | M2 | 1.15 | 33.2 | 38.18
10.330.5177 | 4 mm. elastomer polyester keçe taşıyıcılı örtü | M2 | 1.15 | 39 | 44.85
TOPLAM |  |  |  |  | 107.74
*Yukarıdaki aktarmasız analiz sonucunda bulunan toplam tutar ile pozun yayınlanan karsız birim fiyatı yuvarlamalar nedeniyle aynı olmayabilir.
15.270.1004 | Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile file takviyeli olarak, 3 kat halinde toplam 1,5 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması |  |  |  | M2
Karsız Toplam: | 86.02 | %3: | 2.5806 | %15: | 12.903
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
10.130.9991 | Su | M3 | 0.005 | 11.2 | 0.06
10.330.2502 | Sıva filesi (75 gr/m2) | M2 | 1.1 | 2.5 | 2.75
10.100.1062 | Düz işçi (inşaat işçisi) | SA | 0.4 | 25 | 10
10.100.1010 | Yalıtımcı ustası | SA | 0.85 | 34.5 | 29.33
10.300.2174 | Elastromerik reçine esaslı (tek bileşenli) su yalıtım malzemesi (likit membran) | KG | 2.25 | 19.5 | 43.88
TOPLAM |  |  |  |  | 86.02
*Yukarıdaki aktarmasız analiz sonucunda bulunan toplam tutar ile pozun yayınlanan karsız birim fiyatı yuvarlamalar nedeniyle aynı olmayabilir.
15.280.1011 | Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık) |  |  |  | M2
Karsız Toplam: | 13.24 | %3: | 0.3972 | %15: | 1.986
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
10.130.9991 | Su | M3 | 0.0056 | 11.2 | 0.06
10.100.1044 | Sıvacı usta yardımcısı | SA | 0.0045 | 25.5 | 0.11
10.240.5508 | İnce Uygulanabilir Alçı (Saten Alçı) | KG | 0.75 | 0.65 | 0.49
10.300.1602 | Zımpara kağıdı | AD | 0.5 | 1.3 | 0.65
10.100.1062 | Düz işçi (inşaat işçisi) | SA | 0.201 | 25 | 5.03
10.100.1012 | Sıvacı ustası | SA | 0.2 | 34.5 | 6.9
TOPLAM |  |  |  |  | 13.24
*Yukarıdaki aktarmasız analiz sonucunda bulunan toplam tutar ile pozun yayınlanan karsız birim fiyatı yuvarlamalar nedeniyle aynı olmayabilir.
15.320.1010/A | Mevcut çelik aşıklar üzerine, 80 mm taşyünü yalıtımlı (üstü 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac ve altı 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması |  |  |  | M2
Karsız Toplam: | 327.27 | %3: | 9.8181 | %15: | 49.0905
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
10.330.3098 | Plastik esaslı sızdırmazlık bandı (10mm kalınlık 30mm genişlikte) | MT | 0.1 | 3.95 | 0.4
10.120.1246 | Matkap (12.1/4 inç) | AD | 3e-05 | 19000 | 0.57
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | kWh | 0.6 | 2.23 | 1.34
10.330.3099 | EPDM contalı, panel montaj vidası | AD | 2.5 | 0.75 | 1.88
10.100.1081 | Elektrik ustası | SA | 0.1 | 34.5 | 3.45
10.380.9982 | Silikon (310 ml), cam vb. için montaj malzemeleri | AD | 0.1 | 42.5 | 4.25
10.100.1036 | Panel Çatı Kaplamacısı | SA | 0.25 | 34.5 | 8.63
10.100.1062 | Düz işçi (inşaat işçisi) | SA | 0.75 | 25 | 18.75
10.330.2904 | 0,50 + 0,50 + (80mm dolgulu) Taşyünü yalıtımlı sandviç çatı paneli (TS EN 14509) | M2 | 1.2 | 240 | 288
TOPLAM |  |  |  |  | 327.27
*Yukarıdaki aktarmasız analiz sonucunda bulunan toplam tutar ile pozun yayınlanan karsız birim fiyatı yuvarlamalar nedeniyle aynı olmayabilir.
15.335.1303 | 5 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (xps - 300 kpa basınç dayanımlı) ile bodrum perdelerinde su yalıtımı üzerine ısı yalıtımı yapılması |  |  |  | M2
Karsız Toplam: | 55.45 | %3: | 1.6635 | %15: | 8.3175
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
10.330.6442 | 6 cm uzunlukta kendinden yapışkanlı, metal izolasyon pimleri | AD | 6 | 0.47 | 2.82
10.100.1010 | Yalıtımcı ustası | SA | 0.25 | 34.5 | 8.63
10.330.2262 | 300 kpa basınç dayanım.(3 kg/cm2) 0.030<ısı ilet.<=0.035 w/mk yüzeyi düzgün (ciltli) levhalar; yoğunluk min. 30 kg/m3 | M3 | 0.0525 | 838 | 44
TOPLAM |  |  |  |  | 55.45
*Yukarıdaki aktarmasız analiz sonucunda bulunan toplam tutar ile pozun yayınlanan karsız birim fiyatı yuvarlamalar nedeniyle aynı olmayabilir.
15.335.1503 | 5 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (xps - 300 kpa basınç dayanımlı) ile yatayda (zemine oturan (toprak temaslı) döşemelerde veya ters teras çatılarda) ısı yalıtımı yapılması |  |  |  | M2
Karsız Toplam: | 47.83 | %3: | 1.4349 | %15: | 7.1745
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
10.100.1042 | Yalıtımcı usta yardımcısı | SA | 0.15 | 25.5 | 3.83
10.330.2262 | 300 kpa basınç dayanım.(3 kg/cm2) 0.030<ısı ilet.<=0.035 w/mk yüzeyi düzgün (ciltli) levhalar; yoğunluk min. 30 kg/m3 | M3 | 0.0525 | 838 | 44
TOPLAM |  |  |  |  | 47.83
*Yukarıdaki aktarmasız analiz sonucunda bulunan toplam tutar ile pozun yayınlanan karsız birim fiyatı yuvarlamalar nedeniyle aynı olmayabilir.
15.340.1006 | 8 cm kalınlıkta taşyünü levhalar (min. 120 kg/m3 yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (mantolama) |  |  |  | M2
Karsız Toplam: | 153.23 | %3: | 4.5969 | %15: | 22.9845
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
10.130.9991 | Su | M3 | 0.0025 | 11.2 | 0.03
10.330.2503 | Isı yalıtım levhaları yapıştırıcısı (TS 13566) | KG | 4 | 0.92 | 3.68
10.330.2501 | Sıva filesi (145 ile 160 g/m2 alkaliye dayanımlı) | M2 | 1.1 | 3.85 | 4.24
10.330.2505 | Isı yalıtım levha sıvası (TS 13687) | KG | 5 | 1.15 | 5.75
10.330.2351 | 9-15 cm (15 cm dahil) çelik çivili ısı yalıtım dübelleri | AD | 6 | 1.12 | 6.72
10.100.1062 | Düz işçi (inşaat işçisi) | SA | 0.65 | 25 | 16.25
10.100.1042 | Yalıtımcı usta yardımcısı | SA | 0.65 | 25.5 | 16.58
10.100.1010 | Yalıtımcı ustası | SA | 1.3 | 34.5 | 44.85
10.330.1546 | Taş yünü levha, dış duvarlarda mantolama (120 kg/m3 - 8 cm kalınlıkta) | M2 | 1.05 | 52.5 | 55.13
TOPLAM |  |  |  |  | 153.23
*Yukarıdaki aktarmasız analiz sonucunda bulunan toplam tutar ile pozun yayınlanan karsız birim fiyatı yuvarlamalar nedeniyle aynı olmayabilir.
15.385.1005 | 40 x 40 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, beyaz, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) |  |  |  | M2
Karsız Toplam: | 101.86 | %3: | 3.0558 | %15: | 15.279
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
10.130.9991 | Su | M3 | 0.002 | 11.2 | 0.02
10.300.2232 | Çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgusu (ts en 13888 - cg2aw) | KG | 0.4 | 3.5 | 1.4
10.300.2203 | Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı (ts en 12004 - c2te) | KG | 4 | 2.5 | 10
10.100.1062 | Düz işçi (inşaat işçisi) | SA | 0.5 | 25 | 12.5
10.100.1004 | Seramik kaplama ustası | SA | 0.6 | 34.5 | 20.7
10.240.3505 | Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, beyaz, sırlı porselen karo (40 x 40 cm anma ebatlarında) | M2 | 1.06 | 54 | 57.24
TOPLAM |  |  |  |  | 101.86
*Yukarıdaki aktarmasız analiz sonucunda bulunan toplam tutar ile pozun yayınlanan karsız birim fiyatı yuvarlamalar nedeniyle aynı olmayabilir.
15.385.1045 | 40 x 40 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, beyaz, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) |  |  |  | M2
Karsız Toplam: | 105.31 | %3: | 3.1593 | %15: | 15.7965
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
10.130.9991 | Su | M3 | 0.002 | 11.2 | 0.02
10.300.2232 | Çimento esaslı, yüksek performanslı, yüksek aşınma dayanımlı, su emilimi azaltılmış derz dolgusu (ts en 13888 - cg2aw) | KG | 0.4 | 3.5 | 1.4
10.300.2203 | Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı (ts en 12004 - c2te) | KG | 4 | 2.5 | 10
10.100.1062 | Düz işçi (inşaat işçisi) | SA | 0.5 | 25 | 12.5
10.100.1004 | Seramik kaplama ustası | SA | 0.7 | 34.5 | 24.15
10.240.3505 | Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, beyaz, sırlı porselen karo (40 x 40 cm anma ebatlarında) | M2 | 1.06 | 54 | 57.24
TOPLAM |  |  |  |  | 105.31
*Yukarıdaki aktarmasız analiz sonucunda bulunan toplam tutar ile pozun yayınlanan karsız birim fiyatı yuvarlamalar nedeniyle aynı olmayabilir.
15.410.1103 | 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) |  |  |  | M2
Karsız Toplam: | 254.17 | %3: | 7.6251 | %15: | 38.1255
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
10.130.9991 | Su | M3 | 0.0204 | 11.2 | 0.23
10.130.1005 | Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış) | M3 | 0.012 | 43.5 | 0.52
10.300.2231 | Çimento esaslı, standart performanslı derz dolgusu (ts en 13888 - cg1) | KG | 0.5 | 2.8 | 1.4
10.130.1009 | 63 mm'ye kadar kırmataş (en az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış) | M3 | 0.028 | 64.5 | 1.81
10.130.1203 | Portland çimentosu (Torbalı) TS EN 197-1 CEM I 42.5 R) | TON | 0.016 | 454 | 7.26
10.100.1062 | Düz işçi (inşaat işçisi) | SA | 2.64 | 25 | 66
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | SA | 2 | 34.5 | 69
10.240.1701 | Renkli mermer | M2 | 1.27 | 85 | 107.95
TOPLAM |  |  |  |  | 254.17
*Yukarıdaki aktarmasız analiz sonucunda bulunan toplam tutar ile pozun yayınlanan karsız birim fiyatı yuvarlamalar nedeniyle aynı olmayabilir.
15.420.1001 | 4 cm kalınlığında andezit levha ile döşeme kaplaması yapılması (30cmxserbest boy) |  |  |  | M2
Karsız Toplam: | 224.11 | %3: | 6.7233 | %15: | 33.6165
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
10.130.9991 | Su | M3 | 0.0214 | 11.2 | 0.24
10.130.1005 | Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış) | M3 | 0.012 | 43.5 | 0.52
10.130.1009 | 63 mm'ye kadar kırmataş (en az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış) | M3 | 0.028 | 64.5 | 1.81
10.130.1203 | Portland çimentosu (Torbalı) TS EN 197-1 CEM I 42.5 R) | TON | 0.0166 | 454 | 7.54
10.100.1062 | Düz işçi (inşaat işçisi) | SA | 2.642 | 25 | 66.05
10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | SA | 2 | 34.5 | 69
10.240.2668 | Andezit plaklar (ts 10835) 4cm kalınlığında 30cm x serbest boy | M2 | 1.05 | 75.2 | 78.96
TOPLAM |  |  |  |  | 224.12
*Yukarıdaki aktarmasız analiz sonucunda bulunan toplam tutar ile pozun yayınlanan karsız birim fiyatı yuvarlamalar nedeniyle aynı olmayabilir.
15.435.1205 | 10x15x50 cm boyutlarında andezit bordür temini ve yerine döşenmesi |  |  |  | MT
Karsız Toplam: | 68.34 | %3: | 2.0502 | %15: | 10.251
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
10.130.9991 | Su | M3 | 0.00026 | 11.2 | 0
10.130.1007 | İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış) | M3 | 0.001 | 56.25 | 0.06
10.130.1203 | Portland çimentosu (Torbalı) TS EN 197-1 CEM I 42.5 R) | TON | 0.0004 | 454 | 0.18
10.100.1062 | Düz işçi (inşaat işçisi) | SA | 0.2535 | 25 | 6.34
10.100.1013 | Duvarcı ustası | SA | 0.25 | 34.5 | 8.63
10.240.2602 | Andezit bordürler(ts 10835) 10x15x50 cm. | AD | 2.1 | 25.3 | 53.13
TOPLAM |  |  |  |  | 68.34
*Yukarıdaki aktarmasız analiz sonucunda bulunan toplam tutar ile pozun yayınlanan karsız birim fiyatı yuvarlamalar nedeniyle aynı olmayabilir.
15.460.1003 | Renkli-mat eloksallı ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması |  |  |  | KG
Karsız Toplam: | 70.68 | %3: | 2.1204 | %15: | 10.602
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
10.100.1059 | Yağcı | SA | 0.0015 | 25.5 | 0.04
10.130.9991 | Su | M3 | 0.0075 | 11.2 | 0.08
10.160.1026 | Mazot (motorin) | KG | 0.01725 | 12.69 | 0.22
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | kWh | 0.15 | 2.23 | 0.33
10.400.1022 | Plastik ve alüminyum doğrama montaj dübeli | AD | 0.45 | 1.33 | 0.6
10.100.1060 | Formen | SA | 0.015 | 50 | 0.75
10.420.1513 | Pvc pestili (1mm'lik) | M2 | 0.14 | 6.35 | 0.89
10.120.1192 | Alüminyum doğrama imalat atelyesi | AD | 1.74e-06 | 692000 | 1.2
10.420.1305 | Silikon esaslı 800 serisi macun | KG | 0.03 | 40.7 | 1.22
10.400.1021 | Epdm kauçuk, neopren veya tpe izolasyon ve cam conta ve fitilleri | KG | 0.1 | 13.6 | 1.36
10.100.1069 | Birinci sınıf usta yardımcısı | SA | 0.09 | 25.5 | 2.3
10.100.1068 | Birinci sınıf usta | SA | 0.145 | 34.5 | 5
10.100.1062 | Düz işçi (inşaat işçisi) | SA | 0.29 | 25 | 7.25
10.200.2004 | Renkli mat eloksallı alüminyum profil | KG | 1.07 | 46.2 | 49.43
TOPLAM |  |  |  |  | 70.67
*Yukarıdaki aktarmasız analiz sonucunda bulunan toplam tutar ile pozun yayınlanan karsız birim fiyatı yuvarlamalar nedeniyle aynı olmayabilir.
15.460.1004 | Renkli-parlak veya kumlanmış veya satinajlı ve eloksallı ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması |  |  |  | KG
Karsız Toplam: | 71.43 | %3: | 2.1429 | %15: | 10.7145
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
10.100.1059 | Yağcı | SA | 0.0015 | 25.5 | 0.04
10.130.9991 | Su | M3 | 0.0075 | 11.2 | 0.08
10.160.1026 | Mazot (motorin) | KG | 0.01725 | 12.69 | 0.22
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | kWh | 0.15 | 2.23 | 0.33
10.400.1022 | Plastik ve alüminyum doğrama montaj dübeli | AD | 0.45 | 1.33 | 0.6
10.100.1060 | Formen | SA | 0.015 | 50 | 0.75
10.420.1513 | Pvc pestili (1mm'lik) | M2 | 0.14 | 6.35 | 0.89
10.120.1192 | Alüminyum doğrama imalat atelyesi | AD | 1.74e-06 | 692000 | 1.2
10.420.1305 | Silikon esaslı 800 serisi macun | KG | 0.03 | 40.7 | 1.22
10.400.1021 | Epdm kauçuk, neopren veya tpe izolasyon ve cam conta ve fitilleri | KG | 0.1 | 13.6 | 1.36
10.100.1069 | Birinci sınıf usta yardımcısı | SA | 0.09 | 25.5 | 2.3
10.100.1068 | Birinci sınıf usta | SA | 0.145 | 34.5 | 5
10.100.1062 | Düz işçi (inşaat işçisi) | SA | 0.29 | 25 | 7.25
10.200.2005 | Renkli parlak eloksallı alüminyum profil | KG | 1.07 | 46.9 | 50.18
TOPLAM |  |  |  |  | 71.42
*Yukarıdaki aktarmasız analiz sonucunda bulunan toplam tutar ile pozun yayınlanan karsız birim fiyatı yuvarlamalar nedeniyle aynı olmayabilir.
15.465.1004 | Gömme silindirli iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (geniş ve dar tip) ( Ahşap, Metal. Plastik ) |  |  |  | AD
Karsız Toplam: | 74 | %3: | 2.22 | %15: | 11.1
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
10.400.2004 | Gömme silindirli iç ve dış kapı kilidi (geniş ve dar tip) | AD | 1 | 74 | 74
TOPLAM |  |  |  |  | 74
*Yukarıdaki aktarmasız analiz sonucunda bulunan toplam tutar ile pozun yayınlanan karsız birim fiyatı yuvarlamalar nedeniyle aynı olmayabilir.
15.465.1008 | Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (kromajlı) ( Ahşap, Metal. Plastik ) |  |  |  | AD
Karsız Toplam: | 29.2 | %3: | 0.876 | %15: | 4.38
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
10.400.2008 | Kapı kolu ve aynaları (kromajlı) | AD | 1 | 29.2 | 29.2
TOPLAM |  |  |  |  | 29.2
*Yukarıdaki aktarmasız analiz sonucunda bulunan toplam tutar ile pozun yayınlanan karsız birim fiyatı yuvarlamalar nedeniyle aynı olmayabilir.
15.465.1009 | Lastik başlı tamponun yerine takılması ( Ahşap, Metal. Plastik ) |  |  |  | AD
Karsız Toplam: | 4.95 | %3: | 0.1485 | %15: | 0.7425
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
10.400.2009 | Lastik başlı tampon | AD | 1 | 4.95 | 4.95
TOPLAM |  |  |  |  | 4.95
*Yukarıdaki aktarmasız analiz sonucunda bulunan toplam tutar ile pozun yayınlanan karsız birim fiyatı yuvarlamalar nedeniyle aynı olmayabilir.
15.465.1010 | Menteşenin yerine takılması ( Ahşap, Metal. Plastik ) |  |  |  | AD
Karsız Toplam: | 4.8 | %3: | 0.144 | %15: | 0.72
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
10.400.2010 | Menteşe | AD | 1 | 4.8 | 4.8
TOPLAM |  |  |  |  | 4.8
*Yukarıdaki aktarmasız analiz sonucunda bulunan toplam tutar ile pozun yayınlanan karsız birim fiyatı yuvarlamalar nedeniyle aynı olmayabilir.
15.465.1103 | Vasistas takımının yerine takılması (çelik makas, kromaj kol tutanak) |  |  |  | AD
Karsız Toplam: | 19.5 | %3: | 0.585 | %15: | 2.925
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
10.400.2103 | Vasistas takımı (çelik makas kromaj kol ve tutamak) | AD | 1 | 19.5 | 19.5
TOPLAM |  |  |  |  | 19.5
*Yukarıdaki aktarmasız analiz sonucunda bulunan toplam tutar ile pozun yayınlanan karsız birim fiyatı yuvarlamalar nedeniyle aynı olmayabilir.
15.465.1116 | Menteşenin yerine takılması |  |  |  | AD
Karsız Toplam: | 5.85 | %3: | 0.1755 | %15: | 0.8775
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
10.400.2127 | Menteşe | AD | 1 | 5.85 | 5.85
TOPLAM |  |  |  |  | 5.85
*Yukarıdaki aktarmasız analiz sonucunda bulunan toplam tutar ile pozun yayınlanan karsız birim fiyatı yuvarlamalar nedeniyle aynı olmayabilir.
15.465.1201 | İspanyolet takımının yerine takılması (kol dahil) 100 cm'e kadar, 2 kavramalı ( Ahşap, Metal ve Plastik ) ( İdarenin yazılı izni ile uygulanır. ) |  |  |  | AD
Karsız Toplam: | 79.5 | %3: | 2.385 | %15: | 11.925
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
10.400.2141 | İspanyolet takımı (Kol dahil)100 cm kadar 2 kavramalı | AD | 1 | 79.5 | 79.5
TOPLAM |  |  |  |  | 79.5
*Yukarıdaki aktarmasız analiz sonucunda bulunan toplam tutar ile pozun yayınlanan karsız birim fiyatı yuvarlamalar nedeniyle aynı olmayabilir.
15.470.1010 | Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması |  |  |  | M2
Karsız Toplam: | 252.14 | %3: | 7.5642 | %15: | 37.821
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
10.100.1062 | Düz işçi (inşaat işçisi) | SA | 0.35 | 25 | 8.75
10.380.9981 | Camlama takozu, cam vb. için montaj malzemeleri | AD | 12 | 0.77 | 9.24
10.100.1022 | Camcı ustası | SA | 0.7 | 34.5 | 24.15
10.380.1512 | 4+4 mm kalınlıkta, 12 mm ara boşluk çıtalı yalıtım camı | M2 | 1.05 | 200 | 210
TOPLAM |  |  |  |  | 252.14
*Yukarıdaki aktarmasız analiz sonucunda bulunan toplam tutar ile pozun yayınlanan karsız birim fiyatı yuvarlamalar nedeniyle aynı olmayabilir.
15.520.1002 | Tip ahşap mutfak tezgah altı dolabı (1.68x0.85)=1.43 m2 |  |  |  | M2
Karsız Toplam: | 1084.84 | %3: | 32.5452 | %15: | 162.726
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
10.420.1006 | Çiviler (ts 155) | KG | 0.2028 | 6.1 | 1.24
10.420.1010 | Ağaç vidası (küçük 144 ad) | KUTU | 0.13986 | 17.28 | 2.42
10.130.4502 | Çam kerestesi 2.sınıf | M3 | 0.001049 | 2550 | 2.67
10.420.1302 | Sentetik tutkal (ts en 12765) | KG | 0.44755 | 9.05 | 4.05
10.130.4509 | Kayın kerestesi (TS 975-1) | M3 | 0.0024476 | 3600 | 8.81
10.100.1062 | Düz işçi (inşaat işçisi) | SA | 0.38461 | 25 | 9.62
10.170.2107 | Yonga levha 19 mm. | M2 | 1.2028 | 28 | 33.68
10.170.2201 | 8 mm. sentetik reçine esaslı yonga levha | M2 | 1.8322 | 26.3 | 48.19
10.170.2451 | Standart laminat levha 0.65 mm. | M2 | 1.2028 | 42.8 | 51.48
10.170.2501 | Sonradan şekil verilebilen laminat levhalar 0.65 mm | M2 | 1.2028 | 47.4 | 57.01
10.100.1064 | Çırak | SA | 3.8531 | 25 | 96.33
10.170.2202 | 18 mm. sentetik reçine esaslı yonga levha | M2 | 4.1469 | 43.8 | 181.63
10.100.1009 | Marangoz ustası | SA | 17.035 | 34.5 | 587.71
TOPLAM |  |  |  |  | 1084.84
*Yukarıdaki aktarmasız analiz sonucunda bulunan toplam tutar ile pozun yayınlanan karsız birim fiyatı yuvarlamalar nedeniyle aynı olmayabilir.
15.520.1003 | Tip ahşap mutfak tezgah üstü dolabı (3.04x0.80)=2.46 m2 |  |  |  | M2
Karsız Toplam: | 851.06 | %3: | 25.5318 | %15: | 127.659
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
10.420.1006 | Çiviler (ts 155) | KG | 0.19919 | 6.1 | 1.22
10.420.1010 | Ağaç vidası (küçük 144 ad) | KUTU | 0.13821 | 17.28 | 2.39
10.420.1012 | Vida ve plastik dübel | AD | 8.9431 | 0.41 | 3.67
10.420.1302 | Sentetik tutkal (ts en 12765) | KG | 0.45122 | 9.05 | 4.08
10.100.1062 | Düz işçi (inşaat işçisi) | SA | 0.31301 | 25 | 7.83
10.170.2201 | 8 mm. sentetik reçine esaslı yonga levha | M2 | 1.2033 | 26.3 | 31.65
10.170.2107 | Yonga levha 19 mm. | M2 | 1.2033 | 28 | 33.69
10.170.2451 | Standart laminat levha 0.65 mm. | M2 | 1.2033 | 42.8 | 51.5
10.170.2501 | Sonradan şekil verilebilen laminat levhalar 0.65 mm | M2 | 1.2033 | 47.4 | 57.03
10.100.1064 | Çırak | SA | 3.122 | 25 | 78.05
10.170.2202 | 18 mm. sentetik reçine esaslı yonga levha | M2 | 2.7642 | 43.8 | 121.07
10.100.1009 | Marangoz ustası | SA | 13.3008 | 34.5 | 458.88
TOPLAM |  |  |  |  | 851.06
*Yukarıdaki aktarmasız analiz sonucunda bulunan toplam tutar ile pozun yayınlanan karsız birim fiyatı yuvarlamalar nedeniyle aynı olmayabilir.
15.530.1833 | Alçı levha ile tek iskeletli giydirme duvar yapılması (Tek Duvar C 50 profil - 40 cm aks aralığı) (12,5 mm çift kat su emme oranı azaltılmış, yangına dayanımı artırılmış alçı levha ile) |  |  |  | M2
Karsız Toplam: | 141.63 | %3: | 4.2489 | %15: | 21.2445
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
10.130.9991 | Su | M3 | 0.000295 | 11.2 | 0
10.100.1044 | Sıvacı usta yardımcısı | SA | 0.00225 | 25.5 | 0.06
10.240.5513 | Derz Dolgu Alçısı (TS EN 13963) | KG | 0.455 | 0.75 | 0.34
10.200.3031 | Derz bandı (cam elyafından mamul,kendinden yapışkanlı genişlik: 5 cm) | MT | 1.5 | 0.26 | 0.39
10.200.3032 | Yalıtım bandı (3 mm polietilen süngerden mamul kendinden yapışkanlı genişlik : 5 cm | MT | 1.3 | 0.41 | 0.53
10.420.1012 | Vida ve plastik dübel | AD | 2.2 | 0.41 | 0.9
10.420.1013 | Her ebatta 1 kutu (1000adet) borazan vida | KUTU | 0.031 | 45.3 | 1.4
10.100.1062 | Düz işçi (inşaat işçisi) | SA | 0.2005 | 25 | 5.01
10.200.3012 | Duvar U 50 profilli 0.60 mm kalınlıkta, yanak yüksekliği en az 38 mm, sıcak daldırma galvanizli, akma dayanımı en az >=140N/mm2 olan sacdan mamul, >=Z100 (DU50) (Alçı levhalar için) | MT | 0.84 | 7.8 | 6.55
10.200.3006 | Duvar C 50 profilli 0.60 mm kalınlıkta, yanak yüksekliği en az 47 mm, sıcak daldırma galvanizli, akma dayanımı en az >=140N/mm2 olan sacdan mamul, >=Z100 (DC50) (Alçı levhalar için) | MT | 2.8875 | 9.3 | 26.85
10.100.1038 | Alçı levha usta yardımcısı | SA | 1.1 | 25.5 | 28.05
10.240.5633 | 12,5 mm kalınlığında yangına dayanımı artırılmış ve su emme oranı azaltılmış (Tip FH2) alçı levha | M2 | 2.1 | 16 | 33.6
10.100.1033 | Alçı levha ustası | SA | 1.1 | 34.5 | 37.95
TOPLAM |  |  |  |  | 141.63
*Yukarıdaki aktarmasız analiz sonucunda bulunan toplam tutar ile pozun yayınlanan karsız birim fiyatı yuvarlamalar nedeniyle aynı olmayabilir.
15.530.1929 | Alçı levhalar ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yap. (Askıçubuğu mes. aynıyönde 750mm,anataşıyıcı pro. mes. 800mm,talitaşıyıcı pro.mes.500mm aks ara.ile)(12,5mm çiftkat suemme oranı azaltılmış, yan.day.arttırılmış alçı levha ile) |  |  |  | M2
Karsız Toplam: | 175.8 | %3: | 5.274 | %15: | 26.37
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
10.130.9991 | Su | M3 | 0.000295 | 11.2 | 0
10.100.1044 | Sıvacı usta yardımcısı | SA | 0.00225 | 25.5 | 0.06
10.200.3030 | Agraf vidası (karbon çeliğinden mamul,krom kaplı sivri uçlu her ebatta) kutu:500 adet | KUTU | 0.0042 | 26.5 | 0.11
10.200.3032 | Yalıtım bandı (3 mm polietilen süngerden mamul kendinden yapışkanlı genişlik : 5 cm | MT | 0.8 | 0.41 | 0.33
10.240.5513 | Derz Dolgu Alçısı (TS EN 13963) | KG | 0.455 | 0.75 | 0.34
10.200.3031 | Derz bandı (cam elyafından mamul,kendinden yapışkanlı genişlik: 5 cm) | MT | 1.6 | 0.26 | 0.42
10.420.1012 | Vida ve plastik dübel | AD | 1.6 | 0.41 | 0.66
10.200.3026 | Ekleme parçası, 9 cm uzunlukta, 0.6 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli, akma dayanımı en az >=140N/mm2 olan sacdan mamul, >=Z100 | AD | 0.7 | 0.95 | 0.67
10.420.1013 | Her ebatta 1 kutu (1000adet) borazan vida | KUTU | 0.026 | 45.3 | 1.18
10.200.3137 | Çelik dubel (6x45 vida, kovan, l-demir ve somun dahil) | AD | 2.1 | 0.7 | 1.47
10.200.3023 | Klips 7.5 cm uzunlukta, 0.8 mm kalınlıkta sıcak daldırma galvanizli, akma dayanımı en az >=140N/mm2 olan sacdan mamul, >=Z100 | AD | 4.6 | 0.41 | 1.89
10.200.3028 | Agraf 12 cm 1 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvanizli, akma dayanımı en az >=140N/mm2 olan sacdan mamul, >=Z100 | AD | 2.1 | 1.4 | 2.94
10.200.3003 | Tavan U 28 profilli 0.50 mm kalınlıkta, yanak yüksekliği en az 27 mm, sıcak daldırma galvanizli, akma dayanımı en az >=140N/mm2 olan sacdan mamul, >=Z100 (TU28) (Alçı levhalar için) | MT | 0.84 | 3.8 | 3.19
10.100.1062 | Düz işçi (inşaat işçisi) | SA | 0.2005 | 25 | 5.01
10.200.3002 | Tavan C 60 profilli en az 60x27 mm ebatlarında ve 0.60 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvanizli, akma dayanımı en az >=140N/mm2 olan sacdan mamul, >=Z100 (TC60) (Alçı levhalar için) | MT | 3.675 | 7.6 | 27.93
10.240.5633 | 12,5 mm kalınlığında yangına dayanımı artırılmış ve su emme oranı azaltılmış (Tip FH2) alçı levha | M2 | 2.1 | 16 | 33.6
10.100.1038 | Alçı levha usta yardımcısı | SA | 1.6 | 25.5 | 40.8
10.100.1033 | Alçı levha ustası | SA | 1.6 | 34.5 | 55.2
TOPLAM |  |  |  |  | 175.8
*Yukarıdaki aktarmasız analiz sonucunda bulunan toplam tutar ile pozun yayınlanan karsız birim fiyatı yuvarlamalar nedeniyle aynı olmayabilir.
15.540.1111 | Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat antipas boya yapılması |  |  |  | M2
Karsız Toplam: | 26.93 | %3: | 0.8079 | %15: | 4.0395
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
10.300.1602 | Zımpara kağıdı | AD | 1 | 1.3 | 1.3
10.100.1062 | Düz işçi (inşaat işçisi) | SA | 0.2 | 25 | 5
10.300.1175 | Demir - çelik yüzey koruyucu astar (antipas) | LT | 0.182 | 28 | 5.1
10.100.1023 | Boyacı ustası | SA | 0.45 | 34.5 | 15.53
TOPLAM |  |  |  |  | 26.93
*Yukarıdaki aktarmasız analiz sonucunda bulunan toplam tutar ile pozun yayınlanan karsız birim fiyatı yuvarlamalar nedeniyle aynı olmayabilir.
15.540.1112 | Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması |  |  |  | M2
Karsız Toplam: | 43.91 | %3: | 1.3173 | %15: | 6.5865
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
10.300.1602 | Zımpara kağıdı | AD | 1 | 1.3 | 1.3
10.300.1175 | Demir - çelik yüzey koruyucu astar (antipas) | LT | 0.182 | 28 | 5.1
10.100.1062 | Düz işçi (inşaat işçisi) | SA | 0.3 | 25 | 7.5
10.300.1047 | Sentetik esaslı boya | LT | 0.192 | 39.5 | 7.58
10.100.1023 | Boyacı ustası | SA | 0.65 | 34.5 | 22.43
TOPLAM |  |  |  |  | 43.91
*Yukarıdaki aktarmasız analiz sonucunda bulunan toplam tutar ile pozun yayınlanan karsız birim fiyatı yuvarlamalar nedeniyle aynı olmayabilir.
15.540.1262 | Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat boya yapılması (iç cephe) |  |  |  | M2
Karsız Toplam: | 25.24 | %3: | 0.7572 | %15: | 3.786
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
10.300.1171 | Su bazlı boya astarı | LT | 0.07 | 16.5 | 1.16
10.100.1062 | Düz işçi (inşaat işçisi) | SA | 0.2 | 25 | 5
10.300.1043 | Su bazlı yarı mat iç cephe boyası | LT | 0.132 | 40 | 5.28
10.100.1023 | Boyacı ustası | SA | 0.4 | 34.5 | 13.8
TOPLAM |  |  |  |  | 25.24
*Yukarıdaki aktarmasız analiz sonucunda bulunan toplam tutar ile pozun yayınlanan karsız birim fiyatı yuvarlamalar nedeniyle aynı olmayabilir.
15.540.1322 | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak akrilik esaslı su bazlı grenli/tekstürlü kaplama yapılması (dış cephe) |  |  |  | M2
Karsız Toplam: | 56.86 | %3: | 1.7058 | %15: | 8.529
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
10.300.1171 | Su bazlı boya astarı | LT | 0.07 | 16.5 | 1.16
10.100.1062 | Düz işçi (inşaat işçisi) | SA | 0.35 | 25 | 8.75
10.300.1050 | Akrilik esaslı su bazlı grenli/tekstürlü dış cephe kaplaması | KG | 1.2 | 19 | 22.8
10.100.1023 | Boyacı ustası | SA | 0.7 | 34.5 | 24.15
TOPLAM |  |  |  |  | 56.86
*Yukarıdaki aktarmasız analiz sonucunda bulunan toplam tutar ile pozun yayınlanan karsız birim fiyatı yuvarlamalar nedeniyle aynı olmayabilir.
15.550.1202 | Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması |  |  |  | KG
Karsız Toplam: | 24.49 | %3: | 0.7347 | %15: | 3.6735
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
10.130.9991 | Su | M3 | 0.0075 | 11.2 | 0.08
10.100.1059 | Yağcı | SA | 0.003 | 25.5 | 0.08
10.160.1026 | Mazot (motorin) | KG | 0.01725 | 12.69 | 0.22
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | kWh | 0.18 | 2.23 | 0.4
10.100.1060 | Formen | SA | 0.015 | 50 | 0.75
10.120.1194 | Demir doğrama imalat atelyesi | AD | 1.74e-06 | 978000 | 1.7
10.100.1046 | Sıcak demirci usta yardımcısı | SA | 0.0975 | 25.5 | 2.49
10.100.1062 | Düz işçi (inşaat işçisi) | SA | 0.1475 | 25 | 3.69
10.100.1018 | Sıcak demirci ustası | SA | 0.1275 | 34.5 | 4.4
10.130.1707 | Lamalar (ts en 10058) | KG | 0.55 | 9.7 | 5.34
10.130.1708 | Sıcak haddelenmiş profil demirler (ı-u-t-omega) | KG | 0.55 | 9.7 | 5.34
TOPLAM |  |  |  |  | 24.49
*Yukarıdaki aktarmasız analiz sonucunda bulunan toplam tutar ile pozun yayınlanan karsız birim fiyatı yuvarlamalar nedeniyle aynı olmayabilir.
43.503.1001 | ø 32 MM PE 100 BORU-ÖZEL PARÇA BAŞLARININ ALIN KAYNAĞI İLE EKLENMESİ (PN 6-8 ATÜ) |  |  |  | AD
Karsız Toplam: | 42.61 | %3: | 1.2783 | %15: | 6.3915
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
40.105.1016 | PE100 BORULAR İÇİN (ø50 mm - ø315 mm) ALIN KAYNAK MAKİNASI | SA | 9.7e-05 | 0 | 0
10.120.1143 | Jeneratör (5 Kw veya daha büyük) | AD | 2.74e-05 | 8100 | 0.22
10.160.1025 | Benzin | KG | 0.33 | 14.89 | 4.91
10.100.1064 | Çırak | SA | 0.2 | 25 | 5
10.100.1068 | Birinci sınıf usta | SA | 0.2 | 34.5 | 6.9
10.100.1050 | Borucu ustası | SA | 0.2 | 34.5 | 6.9
10.100.1054 | Makinist | SA | 0.288 | 35 | 10.08
10.100.1062 | Düz işçi (inşaat işçisi) | SA | 0.6 | 25 | 15
TOPLAM |  |  |  |  | 49.01
*Yukarıdaki aktarmasız analiz sonucunda bulunan toplam tutar ile pozun yayınlanan karsız birim fiyatı yuvarlamalar nedeniyle aynı olmayabilir.
43.523.1001 | ø 32 MM HER ÇEŞİT HDPE BORULARIN DÖŞENMESİ (BORU, ÖZEL PARÇA, TAŞIMA VE BAŞ BAĞLAMA BEDELLERİ HARİÇ) |  |  |  | MT
Karsız Toplam: | 3.04 | %3: | 0.0912 | %15: | 0.456
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
10.100.1050 | Borucu ustası | SA | 0.03 | 34.5 | 1.04
10.100.1062 | Düz işçi (inşaat işçisi) | SA | 0.08 | 25 | 2
TOPLAM |  |  |  |  | 3.04
*Yukarıdaki aktarmasız analiz sonucunda bulunan toplam tutar ile pozun yayınlanan karsız birim fiyatı yuvarlamalar nedeniyle aynı olmayabilir.
43.527.1002 | Ø200 mm HDPE ESASLI KORUGE BORU DÖŞENMESİ (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil) |  |  |  | MT
Karsız Toplam: | 48.25 | %3: | 1.4475 | %15: | 7.2375
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
43.527.1002 - KTS | 43.527.1002 Pozunun karşılğı olarak Boru başlarının sızdırmazlık testi bedeli karşılığı, döşenmiş boru bedelinin %5'i hesaplanmıştır. |  |  | 2.3 | 2.3
10.450.4202 | ø 200 mm lastik contalar (ts en 681-1'e uygun 50 sertlik sınıfı) yuvarlak contalar | AD | 0.75 | 7.4 | 5.55
10.100.1050 | Borucu ustası | SA | 0.18 | 34.5 | 6.21
10.100.1062 | Düz işçi (inşaat işçisi) | SA | 0.49 | 25 | 12.25
10.450.1204 | ø 200 mm anma çaplı koruge kanalizasyon boruları (sn 8) | MT | 1.035 | 21.2 | 21.94
TOPLAM |  |  |  |  | 48.25
*Yukarıdaki aktarmasız analiz sonucunda bulunan toplam tutar ile pozun yayınlanan karsız birim fiyatı yuvarlamalar nedeniyle aynı olmayabilir.
43.560.1401 | ÇIKIŞ ÇAPI ø 200 MM PREFABRİK MUAYENE BACASI TABAN ELEMANLARIYLA MUAYENE BACASI TEŞKİL EDİLMESİ (1 Giriş, 1 Çıkışlı) (500 Dozlu, Buhar Kürlü, Entegre Contalı, Conta Bedeli Dahil) |  |  |  | AD
Karsız Toplam: | 478.85 | %3: | 14.3655 | %15: | 71.8275
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
40.135.1401 | Prefabrik Muayene Bacası Elemanı (Çıkış Çapı 200 mm) (1 giriş, 1 çıkışlı) | AD | 1
43.560.1401 - KTS | 43.560.1401 Pozunun karşılğı olarak Prefabrik elemanlarının birleşim yerlerinin sızdırmazlık tecrübe beledi.(döşenmiş prefabrik elemanın karsız bedelinin %3'ü) hesaplanmıştır. |  |  | 0 | 0
10.100.1049 | Borucu usta yardımcısı | SA | 0.25 | 25.5 | 6.38
10.100.1059 | Yağcı | SA | 0.25 | 25.5 | 6.38
10.100.1057 | Operatör yardımcısı | SA | 0.25 | 33 | 8.25
10.100.1050 | Borucu ustası | SA | 0.25 | 34.5 | 8.63
10.100.1055 | Operatör makinist | SA | 0.36 | 40 | 14.4
10.100.1060 | Formen | SA | 0.37 | 50 | 18.5
10.100.1062 | Düz işçi (inşaat işçisi) | SA | 1 | 25 | 25
10.120.1008 | Ekskavatör beko takriben 125 HP (3/4-15/8 Yd3) | AD | 3.425e-05 | 1050000 | 35.96
10.160.1026 | Mazot (motorin) | KG | 3.206 | 12.69 | 40.68
TOPLAM |  |  |  |  | 164.18
*Yukarıdaki aktarmasız analiz sonucunda bulunan toplam tutar ile pozun yayınlanan karsız birim fiyatı yuvarlamalar nedeniyle aynı olmayabilir.
43.560.1402 | ÇIKIŞ ÇAPI ø 200 MM PREFABRİK MUAYENE BACASI TABAN ELEMANLARIYLA MUAYENE BACASI TEŞKİL EDİLMESİ (2 Giriş, 1 Çıkışlı) (500 Dozlu, Buhar Kürlü, Entegre Contalı, Conta Bedeli Dahil) |  |  |  | AD
Karsız Toplam: | 484 | %3: | 14.52 | %15: | 72.6
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
40.135.1402 | Prefabrik Muayene Bacası Elemanı (Çıkış Çapı 200 mm) (2 giriş, 1 çıkışlı) | AD | 1
43.560.1402 - KTS | 43.560.1402 Pozunun karşılğı olarak Prefabrik elemanlarının birleşim yerlerinin sızdırmazlık tecrübe beledi.(döşenmiş prefabrik elemanın karsız bedelinin %3'ü) hesaplanmıştır. |  |  | 0 | 0
10.100.1049 | Borucu usta yardımcısı | SA | 0.25 | 25.5 | 6.38
10.100.1059 | Yağcı | SA | 0.25 | 25.5 | 6.38
10.100.1057 | Operatör yardımcısı | SA | 0.25 | 33 | 8.25
10.100.1050 | Borucu ustası | SA | 0.25 | 34.5 | 8.63
10.100.1055 | Operatör makinist | SA | 0.36 | 40 | 14.4
10.100.1060 | Formen | SA | 0.37 | 50 | 18.5
10.100.1062 | Düz işçi (inşaat işçisi) | SA | 1 | 25 | 25
10.120.1008 | Ekskavatör beko takriben 125 HP (3/4-15/8 Yd3) | AD | 3.425e-05 | 1050000 | 35.96
10.160.1026 | Mazot (motorin) | KG | 3.206 | 12.69 | 40.68
TOPLAM |  |  |  |  | 164.18
*Yukarıdaki aktarmasız analiz sonucunda bulunan toplam tutar ile pozun yayınlanan karsız birim fiyatı yuvarlamalar nedeniyle aynı olmayabilir.
43.560.1451 | PREFABRİK MUAYENE BACASI GÖVDE BİLEZİĞİ İLE BACA TEŞKİLİ (500 dozlu, Buhar Kürlü, Entegre Conta Bağlantılı, Conta Bedeli Dahil) ( H:0,60 m İç Çapı: 1,00 m Et Kalınlığı:0,15 m ) |  |  |  | AD
Karsız Toplam: | 353.2 | %3: | 10.596 | %15: | 52.98
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
40.135.1451 | Prefabrik Muayene Bacası Elemanı (H:0,60 m, iç çapı:1,00 m, et kalınlığı:0,15 m ) | AD | 1
43.560.1451 - KTS | 43.560.1451 Pozunun karşılğı olarak Prefabrik elemanlarının birleşim yerlerinin sızdırmazlık tecrübe beledi.(döşenmiş prefabrik elemanın karsız bedelinin %3'ü) hesaplanmıştır. |  |  | 0 | 0
40.105.1023 | Müteharrik vinç (5 TON 36 HP) | AD | 5.13e-05 | 0 | 0
10.100.1049 | Borucu usta yardımcısı | SA | 0.3 | 25.5 | 7.65
10.100.1057 | Operatör yardımcısı | SA | 0.3 | 33 | 9.9
10.100.1050 | Borucu ustası | SA | 0.3 | 34.5 | 10.35
10.100.1056 | Makinist yardımcısı | SA | 0.432 | 28 | 12.1
10.160.1026 | Mazot (motorin) | KG | 1.1081 | 12.69 | 14.06
10.100.1060 | Formen | SA | 0.3 | 50 | 15
10.100.1062 | Düz işçi (inşaat işçisi) | SA | 0.6 | 25 | 15
10.100.1055 | Operatör makinist | SA | 0.432 | 40 | 17.28
TOPLAM |  |  |  |  | 101.34
*Yukarıdaki aktarmasız analiz sonucunda bulunan toplam tutar ile pozun yayınlanan karsız birim fiyatı yuvarlamalar nedeniyle aynı olmayabilir.
43.560.1452 | PREFABRİK MUAYENE BACASI GÖVDE BİLEZİĞİ İLE BACA TEŞKİLİ (500 dozlu, Buhar Kürlü, Entegre Conta Bağlantılı, Conta Bedeli Dahil) ( H:0,35 m İç Çapı: 1,00 m Et Kalınlığı:0,15 m ) |  |  |  | AD
Karsız Toplam: | 257.09 | %3: | 7.7127 | %15: | 38.5635
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
40.135.1452 | Prefabrik Muayene Bacası Elemanı (H:0,35 m, iç çapı:1,00 m, et kalınlığı:0,15 m ) | AD | 1
43.560.1452 - KTS | 43.560.1452 Pozunun karşılğı olarak Prefabrik elemanlarının birleşim yerlerinin sızdırmazlık tecrübe beledi.(döşenmiş prefabrik elemanın karsız bedelinin %3'ü) hesaplanmıştır. |  |  | 0 | 0
40.105.1023 | Müteharrik vinç (5 TON 36 HP) | AD | 3.42e-05 | 0 | 0
10.100.1049 | Borucu usta yardımcısı | SA | 0.2 | 25.5 | 5.1
10.100.1057 | Operatör yardımcısı | SA | 0.2 | 33 | 6.6
10.100.1050 | Borucu ustası | SA | 0.2 | 34.5 | 6.9
10.100.1056 | Makinist yardımcısı | SA | 0.288 | 28 | 8.06
10.160.1026 | Mazot (motorin) | KG | 0.73872 | 12.69 | 9.37
10.100.1060 | Formen | SA | 0.2 | 50 | 10
10.100.1062 | Düz işçi (inşaat işçisi) | SA | 0.4 | 25 | 10
10.100.1055 | Operatör makinist | SA | 0.288 | 40 | 11.52
TOPLAM |  |  |  |  | 67.55
*Yukarıdaki aktarmasız analiz sonucunda bulunan toplam tutar ile pozun yayınlanan karsız birim fiyatı yuvarlamalar nedeniyle aynı olmayabilir.
43.560.1455 | PREFABRİK MUAYENE BACASI GÖVDE YÜKSEKLİĞİ AYAR BİLEZİĞİ İLE BACA TEŞKİLİ (500 dozlu, Buhar Kürlü, Entegre Conta Bağlantılı, Conta Bedeli Dahil) ( H:0,15 - 0,60 m değişken, İç Çapı: 1,00 m Et Kalınlığı:0,15 m ) |  |  |  | MT
Karsız Toplam: | 538.67 | %3: | 16.1601 | %15: | 80.8005
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
40.135.1455 | Prefabrik Muayene Bacası Elemanı (H:0,15 - 0,60 m, iç çapı:1,00 m, et kalınlığı:0,15 m ) | AD | 1
43.560.1455 - KTS | 43.560.1455 Pozunun karşılğı olarak Prefabrik elemanlarının birleşim yerlerinin sızdırmazlık tecrübe beledi.(döşenmiş prefabrik elemanın karsız bedelinin %3'ü) hesaplanmıştır. |  |  | 0 | 0
40.105.1023 | Müteharrik vinç (5 TON 36 HP) | AD | 0.00011115 | 0 | 0
10.100.1049 | Borucu usta yardımcısı | SA | 0.65 | 25.5 | 16.58
10.100.1056 | Makinist yardımcısı | SA | 0.936 | 28 | 26.21
10.160.1026 | Mazot (motorin) | KG | 2.4008 | 12.69 | 30.47
10.100.1057 | Operatör yardımcısı | SA | 1 | 33 | 33
10.100.1050 | Borucu ustası | SA | 1 | 34.5 | 34.5
10.100.1055 | Operatör makinist | SA | 0.936 | 40 | 37.44
10.100.1060 | Formen | SA | 1 | 50 | 50
10.100.1062 | Düz işçi (inşaat işçisi) | SA | 2 | 25 | 50
TOPLAM |  |  |  |  | 278.2
*Yukarıdaki aktarmasız analiz sonucunda bulunan toplam tutar ile pozun yayınlanan karsız birim fiyatı yuvarlamalar nedeniyle aynı olmayabilir.
43.560.1457 | PREFABRİK MUAYENE BACASI KONİK ELEMANI İLE BACA TEŞKİLİ (500 dozlu, Buhar Kürlü, Entegre Conta Bağlantılı, Conta Bedeli Dahil) ( H:0,65 m İç Çapı: 1,00 m Et Kalınlığı:0,15 m ) |  |  |  | AD
Karsız Toplam: | 349.08 | %3: | 10.4724 | %15: | 52.362
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
40.135.1457 | Prefabrik Muayene Bacası Elemanı (H:0,65 m, iç çapı:1,00 m, et kalınlığı:0,15 m ) | AD | 1
43.560.1457 - KTS | 43.560.1457 Pozunun karşılğı olarak Prefabrik elemanlarının birleşim yerlerinin sızdırmazlık tecrübe beledi.(döşenmiş prefabrik elemanın karsız bedelinin %3'ü) hesaplanmıştır. |  |  | 0 | 0
40.105.1023 | Müteharrik vinç (5 TON 36 HP) | AD | 5.13e-05 | 0 | 0
10.100.1049 | Borucu usta yardımcısı | SA | 0.3 | 25.5 | 7.65
10.100.1057 | Operatör yardımcısı | SA | 0.3 | 33 | 9.9
10.100.1050 | Borucu ustası | SA | 0.3 | 34.5 | 10.35
10.100.1056 | Makinist yardımcısı | SA | 0.432 | 28 | 12.1
10.160.1026 | Mazot (motorin) | KG | 1.1081 | 12.69 | 14.06
10.100.1060 | Formen | SA | 0.3 | 50 | 15
10.100.1062 | Düz işçi (inşaat işçisi) | SA | 0.6 | 25 | 15
10.100.1055 | Operatör makinist | SA | 0.432 | 40 | 17.28
TOPLAM |  |  |  |  | 101.34
*Yukarıdaki aktarmasız analiz sonucunda bulunan toplam tutar ile pozun yayınlanan karsız birim fiyatı yuvarlamalar nedeniyle aynı olmayabilir.
43.560.1460 | PREFABRİK MUAYENE BACASI ÇERÇEVE MONTAJ ELEMANI İLE BACA TEŞKİLİ (500 dozlu, Buhar Kürlü, Entegre Conta Bağlantılı, Conta Bedeli Dahil) ( H:0,29 m İç Çapı: 0,62 m Et Kalınlığı:0,15 m ) |  |  |  | AD
Karsız Toplam: | 149.79 | %3: | 4.4937 | %15: | 22.4685
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
40.135.1460 | Prefabrik Muayene Bacası Elemanı (H:0,29 m, iç çapı:0,62 m, et kalınlığı:0,15 m ) | AD | 1
43.560.1460 - KTS | 43.560.1460 Pozunun karşılğı olarak Prefabrik elemanlarının birleşim yerlerinin sızdırmazlık tecrübe beledi.(döşenmiş prefabrik elemanın karsız bedelinin %3'ü) hesaplanmıştır. |  |  | 0 | 0
10.100.1049 | Borucu usta yardımcısı | SA | 0.2 | 25.5 | 5.1
10.100.1050 | Borucu ustası | SA | 0.2 | 34.5 | 6.9
10.100.1062 | Düz işçi (inşaat işçisi) | SA | 0.4 | 25 | 10
TOPLAM |  |  |  |  | 22
*Yukarıdaki aktarmasız analiz sonucunda bulunan toplam tutar ile pozun yayınlanan karsız birim fiyatı yuvarlamalar nedeniyle aynı olmayabilir.
43.570.1504 | ø 80 MM KIRDÖKÜM OVAL BUŞAKLELİ VANALARIN YERLEŞTİRİLMESİ |  |  |  | AD
Karsız Toplam: | 1032.04 | %3: | 30.9612 | %15: | 154.806
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
40.145.1504 | ø 80 mm Buşakleli sürgülü vana iş başında (PN 10 - 16 Atü ve üzeri) | AD | 1
10.100.1050 | Borucu ustası | SA | 0.47 | 34.5 | 16.22
10.100.1062 | Düz işçi (inşaat işçisi) | SA | 0.94 | 25 | 23.5
TOPLAM |  |  |  |  | 39.72
*Yukarıdaki aktarmasız analiz sonucunda bulunan toplam tutar ile pozun yayınlanan karsız birim fiyatı yuvarlamalar nedeniyle aynı olmayabilir.
43.570.1506 | ø 125 MM KIRDÖKÜM OVAL BUŞAKLELİ VANALARIN YERLEŞTİRİLMESİ |  |  |  | AD
Karsız Toplam: | 1520.54 | %3: | 45.6162 | %15: | 228.081
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
40.145.1506 | ø 125 mm Buşakleli sürgülü vana iş başında (PN 10 - 16 Atü ve üzeri) | AD | 1
10.100.1050 | Borucu ustası | SA | 0.84 | 34.5 | 28.98
10.100.1062 | Düz işçi (inşaat işçisi) | SA | 1.68 | 25 | 42
TOPLAM |  |  |  |  | 70.98
*Yukarıdaki aktarmasız analiz sonucunda bulunan toplam tutar ile pozun yayınlanan karsız birim fiyatı yuvarlamalar nedeniyle aynı olmayabilir.
43.572.1804 | ø 80 MM. PRİZ KOLYELERİN YERLEŞTİRİLMESİ (BAŞ BAĞLAMA BEDELİ HARİÇ) |  |  |  | AD
Karsız Toplam: | 257.43 | %3: | 7.7229 | %15: | 38.6145
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
40.147.2204 | ø 80 mm'lik Priz Kolye Bedeli | AD | 1
10.100.1062 | Düz işçi (inşaat işçisi) | SA | 1.5 | 25 | 37.5
10.100.1050 | Borucu ustası | SA | 1.5 | 34.5 | 51.75
TOPLAM |  |  |  |  | 89.25
*Yukarıdaki aktarmasız analiz sonucunda bulunan toplam tutar ile pozun yayınlanan karsız birim fiyatı yuvarlamalar nedeniyle aynı olmayabilir.
43.572.1806 | ø 125 MM. PRİZ KOLYELERİN YERLEŞTİRİLMESİ (BAŞ BAĞLAMA BEDELİ HARİÇ) |  |  |  | AD
Karsız Toplam: | 321.17 | %3: | 9.6351 | %15: | 48.1755
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
40.147.2206 | ø 125 mm'lik Priz Kolye Bedeli | AD | 1
10.100.1062 | Düz işçi (inşaat işçisi) | SA | 1.75 | 25 | 43.75
10.100.1050 | Borucu ustası | SA | 1.75 | 34.5 | 60.38
TOPLAM |  |  |  |  | 104.13
*Yukarıdaki aktarmasız analiz sonucunda bulunan toplam tutar ile pozun yayınlanan karsız birim fiyatı yuvarlamalar nedeniyle aynı olmayabilir.
43.610.1004 | KAZI MALZEMESİNDEN MAKİNA İLE HENDEK VE TEMEL DOLGUSU YAPILMASI |  |  |  | M3
Karsız Toplam: | 29.14 | %3: | 0.8742 | %15: | 4.371
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
10.100.1060 | Formen | SA | 0.0048 | 50 | 0.24
10.100.1059 | Yağcı | SA | 0.01 | 25.5 | 0.26
10.100.1055 | Operatör makinist | SA | 0.0144 | 40 | 0.58
10.120.1008 | Ekskavatör beko takriben 125 HP (3/4-15/8 Yd3) | AD | 1.37e-06 | 1050000 | 1.44
10.160.1026 | Mazot (motorin) | KG | 0.12824 | 12.69 | 1.63
10.100.1062 | Düz işçi (inşaat işçisi) | SA | 1 | 25 | 25
TOPLAM |  |  |  |  | 29.15
*Yukarıdaki aktarmasız analiz sonucunda bulunan toplam tutar ile pozun yayınlanan karsız birim fiyatı yuvarlamalar nedeniyle aynı olmayabilir.
43.610.1024 | GRANÜLOMETRİK KUM-ÇAKILIN ELLE SIKIŞTIR.BORU TABANI YATAKLAMASI |  |  |  | M3
Karsız Toplam: | 63.31 | %3: | 1.8993 | %15: | 9.4965
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
10.120.1059 | Arazöz (5 tonluk su sandıklı) | AD | 2.223e-06 | 83500 | 0.19
10.120.1043 | Eleme makinası (yaklaşık 70 HP' lik , 3-4 kademeli 100 m3/saat kapasiteli, titreşimli çekilir tip) | AD | 4.275e-06 | 150000 | 0.64
10.100.1051 | Şoför | SA | 0.01872 | 35 | 0.66
10.130.9991 | Su | M3 | 0.1 | 11.2 | 1.12
10.100.1054 | Makinist | SA | 0.036 | 35 | 1.26
10.100.1059 | Yağcı | SA | 0.0514 | 25.5 | 1.31
10.120.1001 | Ekskavatör ve dragline tipi makinalar 100 - 139 HP (1Yd3) | AD | 1.918e-06 | 775000 | 1.49
10.120.1030 | Yükleyici (11/2 yd3 veya 5500 libre taşıma güçlü, takriben 80 HP muadili lastik tekerlekli) | AD | 4.98e-06 | 400000 | 1.99
10.100.1055 | Operatör makinist | SA | 0.056016 | 40 | 2.24
10.160.1026 | Mazot (motorin) | KG | 0.6076 | 12.69 | 7.71
10.100.1060 | Formen | SA | 0.26272 | 50 | 13.14
10.100.1062 | Düz işçi (inşaat işçisi) | SA | 1.2625 | 25 | 31.56
TOPLAM |  |  |  |  | 63.31
*Yukarıdaki aktarmasız analiz sonucunda bulunan toplam tutar ile pozun yayınlanan karsız birim fiyatı yuvarlamalar nedeniyle aynı olmayabilir.
43.665.1051 | KANALİZASYON İNŞAATLARINDA KULLANILAN SFERO DÖKÜM,ÇERÇEVELİ BACA KAPAĞININ YERİNE KONULMASI (İller Bankası, KNL-TP-23/C Tip Projesine Uygun boyut ve özelliklere sahip, 55 kg'lık) |  |  |  | AD
Karsız Toplam: | 512.83 | %3: | 15.3849 | %15: | 76.9245
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
40.137.1001 | Sfero döküm çerçeveli baca kapağı (55 kg, IC250, GGG50 sfero döküm, kilitli, EPDM contalı) | AD | 1
10.100.1062 | Düz işçi (inşaat işçisi) | SA | 0.033 | 25 | 0.83
TOPLAM |  |  |  |  | 0.83
*Yukarıdaki aktarmasız analiz sonucunda bulunan toplam tutar ile pozun yayınlanan karsız birim fiyatı yuvarlamalar nedeniyle aynı olmayabilir.
48.250.1001 | HARÇ İÇİNE KARIŞAN MADDELERLE YALITIM ŞAPI YAPILMASI ( NORMAL PRİZ ALAN SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI İLE ) |  |  |  | M2
Karsız Toplam: | 80.09 | %3: | 2.4027 | %15: | 12.0135
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
10.130.9991 | Su | M3 | 0.0091 | 11.2 | 0.1
10.130.1025 | Kum (tuvenan,elenmiş,yıkanmış) (19.100.2004) (makina ile temin) | M3 | 0.035 | 43.14 | 1.51
10.300.2001 | Normal priz alan su geçirimsizlik katkısı(sıvı) | KG | 0.42 | 5.4 | 2.27
10.130.1203 | Portland çimentosu (Torbalı) TS EN 197-1 CEM I 42.5 R) | TON | 0.014 | 454 | 6.36
10.100.1062 | Düz işçi (inşaat işçisi) | SA | 1 | 25 | 25
10.100.1012 | Sıvacı ustası | SA | 1.3 | 34.5 | 44.85
TOPLAM |  |  |  |  | 80.09
*Yukarıdaki aktarmasız analiz sonucunda bulunan toplam tutar ile pozun yayınlanan karsız birim fiyatı yuvarlamalar nedeniyle aynı olmayabilir.
48.550.2002 | Paslanmaz Çelik İmalat Yapılması |  |  |  | KG
Karsız Toplam: | 69.37 | %3: | 2.0811 | %15: | 10.4055
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
10.200.1601 | 1.4301 (304) kalite paslanmaz çubuk | KG | 0.0968 | 34.7 | 3.36
10.100.1027 | Tornacı ustası | SA | 0.1 | 34.5 | 3.45
10.100.1018 | Sıcak demirci ustası | SA | 0.2 | 34.5 | 6.9
10.100.1021 | Kaynakçı ustası | SA | 0.2 | 34.5 | 6.9
10.100.1062 | Düz işçi (inşaat işçisi) | SA | 0.45 | 25 | 11.25
10.200.1603 | 1.4301 (304) kalite paslanamaz sac | KG | 1.1132 | 33.7 | 37.51
TOPLAM |  |  |  |  | 69.37
*Yukarıdaki aktarmasız analiz sonucunda bulunan toplam tutar ile pozun yayınlanan karsız birim fiyatı yuvarlamalar nedeniyle aynı olmayabilir.
77.110.1018/A | MEVCUT MADENİ PROFİL KONSTRÜKSİYONA, 12 mm. KALINLIĞINDA, TEK PLAKA ÇİMENTOLU YONGA LEVHASI ve 4 cm kalınlığında taşyünü KULLANILARAK BÖLME DUVAR YAPILMASI |  |  |  | M2
Karsız Toplam: | 73.01 | %3: | 2.1903 | %15: | 10.9515
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
10.100.1062 | Düz işçi (inşaat işçisi) | SA | 0.1 | 25 | 2.5
10.100.1069 | Birinci sınıf usta yardımcısı | SA | 0.55 | 25.5 | 14.03
10.100.1068 | Birinci sınıf usta | SA | 0.55 | 34.5 | 18.98
10.240.8053 | Çimentolu yonga levha 12 mm. | M2 | 1.103 | 34 | 37.5
TOPLAM |  |  |  |  | 73.01
*Yukarıdaki aktarmasız analiz sonucunda bulunan toplam tutar ile pozun yayınlanan karsız birim fiyatı yuvarlamalar nedeniyle aynı olmayabilir.
ÖZEL-01 | Buhar kesici serilmesi |  |  |  | M2
Karsız Toplam: | 45.83 | %3: | 1.3749 | %15: | 6.8745
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
10.100.1042 | Yalıtımcı usta yardımcısı | SA | 0.15 | 25.5 | 3.83
PİYASA-02 | Buhar kesici örtü | M2 | 1.05 | 40 | 42
TOPLAM |  |  |  |  | 45.83
*Yukarıdaki aktarmasız analiz sonucunda bulunan toplam tutar ile pozun yayınlanan karsız birim fiyatı yuvarlamalar nedeniyle aynı olmayabilir.
ÖZEL-02 | Alüminyum kapı kasası yapılması |  |  |  | KG
Karsız Toplam: | 62.46 | %3: | 1.8738 | %15: | 9.369
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
10.100.1047 | Soğuk demirci usta yardımcısı | SA | 0.3 | 25.5 | 7.65
10.100.1068 | Birinci sınıf usta | SA | 0.3 | 34.5 | 10.35
10.200.2001 | Alüminyum profiller | KG | 1.103 | 40.3 | 44.46
TOPLAM |  |  |  |  | 62.46
*Yukarıdaki aktarmasız analiz sonucunda bulunan toplam tutar ile pozun yayınlanan karsız birim fiyatı yuvarlamalar nedeniyle aynı olmayabilir.
ÖZEL-03 | Akrilik esaslı döküm tezgah yapılması |  |  |  | MT
Karsız Toplam: | 1755 | %3: | 52.65 | %15: | 263.25
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
PİYASA-01 | Akrilik tezgah | MT | 1 | 1755 | 1755
TOPLAM |  |  |  |  | 1755
*Yukarıdaki aktarmasız analiz sonucunda bulunan toplam tutar ile pozun yayınlanan karsız birim fiyatı yuvarlamalar nedeniyle aynı olmayabilir.
ÖZEL-04 | Ahşap Veya Demir Karkas Üzerine 10mm Polikarbonat Levhalarla Çatı Örtüsü Yapılması (Ahşap veya Demir Karkas Hariç) |  |  |  | M2
Karsız Toplam: | 66.21 | %3: | 1.9863 | %15: | 9.9315
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
04.V008/07 | Monoblok başlıklı galvanizli çivi | AD | 10 | 0.26 | 2.6
01.V05 | Mütehassıs Usta Yardımcıları | SA | 0.5 | 30.36 | 15.18
01.V06/01 | Restorasyon Düz İşçi | SA | 0.7 | 22.2 | 15.54
04.V062 | 10 mm kalınlıkta Polikarbonat Levha (Oluklu - Tek odacıklı) (TS 6997 EN ISO 11963) | M2 | 0.625 | 52.63 | 32.89
TOPLAM |  |  |  |  | 66.21
*Yukarıdaki aktarmasız analiz sonucunda bulunan toplam tutar ile pozun yayınlanan karsız birim fiyatı yuvarlamalar nedeniyle aynı olmayabilir.
ÖZEL-05 | Alüminyum harpuşta yapılması |  |  |  | MT
Karsız Toplam: | 91.05 | %3: | 2.7315 | %15: | 13.6575
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
10.100.1062 | Düz işçi (inşaat işçisi) | SA | 0.1 | 25 | 2.5
10.100.1047 | Soğuk demirci usta yardımcısı | SA | 0.7 | 25.5 | 17.85
10.100.1068 | Birinci sınıf usta | SA | 0.7 | 34.5 | 24.15
10.200.2001 | Alüminyum profiller | KG | 1.155 | 40.3 | 46.55
TOPLAM |  |  |  |  | 91.05
*Yukarıdaki aktarmasız analiz sonucunda bulunan toplam tutar ile pozun yayınlanan karsız birim fiyatı yuvarlamalar nedeniyle aynı olmayabilir.
ÖZEL-06 | Alüminyum dış denizlik yapılması |  |  |  | MT
Karsız Toplam: | 77.75 | %3: | 2.3325 | %15: | 11.6625
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
10.100.1062 | Düz işçi (inşaat işçisi) | SA | 0.1 | 25 | 2.5
10.100.1047 | Soğuk demirci usta yardımcısı | SA | 0.7 | 25.5 | 17.85
10.100.1068 | Birinci sınıf usta | SA | 0.7 | 34.5 | 24.15
10.200.2001 | Alüminyum profiller | KG | 0.825 | 40.3 | 33.25
TOPLAM |  |  |  |  | 77.75
*Yukarıdaki aktarmasız analiz sonucunda bulunan toplam tutar ile pozun yayınlanan karsız birim fiyatı yuvarlamalar nedeniyle aynı olmayabilir.
ÖZEL-07 | Alüminyum iç parapet yapılması |  |  |  | MT
Karsız Toplam: | 66.67 | %3: | 2.0001 | %15: | 10.0005
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
10.100.1062 | Düz işçi (inşaat işçisi) | SA | 0.1 | 25 | 2.5
10.100.1047 | Soğuk demirci usta yardımcısı | SA | 0.7 | 25.5 | 17.85
10.200.2001 | Alüminyum profiller | KG | 0.55 | 40.3 | 22.17
10.100.1068 | Birinci sınıf usta | SA | 0.7 | 34.5 | 24.15
TOPLAM |  |  |  |  | 66.67
*Yukarıdaki aktarmasız analiz sonucunda bulunan toplam tutar ile pozun yayınlanan karsız birim fiyatı yuvarlamalar nedeniyle aynı olmayabilir.
ÖZEL-GLVNZ | GALVANİZ HAFİF ÇELİK İMALATI |  |  |  | TON
Karsız Toplam: | 23780.11 | %3: | 713.4033 | %15: | 3567.0165
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
10.130.9991 | Su | M3 | 5 | 11.2 | 56
10.100.1012 | Sıvacı ustası | SA | 3 | 34.5 | 103.5
10.100.1019 | Soğuk demirci ustası | SA | 3 | 34.5 | 103.5
10.100.1059 | Yağcı | SA | 5 | 25.5 | 127.5
10.100.1055 | Operatör makinist | SA | 4.32 | 40 | 172.8
10.160.1030 | Elektrik enerjisi | kWh | 120 | 2.23 | 267.6
10.100.1060 | Formen | SA | 11.44 | 50 | 572
10.160.1026 | Mazot (motorin) | KG | 85.372 | 12.69 | 1083.37
10.120.1194 | Demir doğrama imalat atelyesi | AD | 0.00116 | 978000 | 1134.48
10.100.1018 | Sıcak demirci ustası | SA | 35 | 34.5 | 1207.5
10.120.1220 | Vinç (240 HP gücünde,11-33,5mt. Bom uzunluğunda, ortalama 55-60 ton kaldırma kapasiteli lastik tekerlekli mobil vinç) | AD | 0.000411 | 3570000 | 1467.27
10.100.1062 | Düz işçi (inşaat işçisi) | SA | 65 | 25 | 1625
10.100.1046 | Sıcak demirci usta yardımcısı | SA | 65 | 25.5 | 1657.5
10.130.1708 | Sıcak haddelenmiş profil demirler (ı-u-t-omega) | KG | 385 | 9.7 | 3734.5
10.200.1161 | 1,00 - 1,49 mm soğuk haddelenmiş rulodan sac (genişlik 1100 mm (hariç) büyük) | KG | 715 | 14.64 | 10467.6
TOPLAM |  |  |  |  | 23780.12
*Yukarıdaki aktarmasız analiz sonucunda bulunan toplam tutar ile pozun yayınlanan karsız birim fiyatı yuvarlamalar nedeniyle aynı olmayabilir.