## Template
|  |  |  | Tarih: | 25.01.2022
Sıra No:
SIRALI ANALİZ GİRDİ TABLOLARI (Elektrik Tesisatı)
İşin Adı: HAFİF ÇELİK TAŞIYICILI ÖN ÜRETİMLİ 112 ACİL SAĞLIK İSTASYONU (TİP 3) ( KIŞ BÖLGESİ - KOMBİ SİSTEMLİ)
35.100.6201 | Önden kapaklı saç pano (ts en 61439-1/2 ) |  |  |  | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
35.100.6201/MONT | (Montaj Bedeli) Önden kapaklı saç pano (ts en 61439-1/2 ) | AD | 1 | 316.8 | 316.8
35.100.6201/MLZ | (Malzeme Bedeli) Önden kapaklı saç pano (ts en 61439-1/2 ) | AD | 1 | 3075.2 | 3075.2
TOPLAM |  |  |  |  | 3392
35.100.6403 | Sıva üstü sac tablo 0,20 - 0,30m2'ye kadar (0,30 m2 dahil) (TS 3367 EN 60439-1 ) |  |  |  | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
35.100.6403/MONT | (Montaj Bedeli) Sıva üstü sac tablo 0,20 - 0,30m2'ye kadar (0,30 m2 dahil) (TS 3367 EN 60439-1 ) | AD | 1 | 48.4 | 48.4
35.100.6403/MLZ | (Malzeme Bedeli) Sıva üstü sac tablo 0,20 - 0,30m2'ye kadar (0,30 m2 dahil) (TS 3367 EN 60439-1 ) | AD | 1 | 321.2 | 321.2
TOPLAM |  |  |  |  | 369.6
35.100.7000 | Döküm kutu içine ve panolara konulacak TSE şartlarına uygun bakır bara temin ve montajı ve TS EN 60445'deki renklere boyanması |  |  |  | KG
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
35.100.7000/MONT | (Montaj Bedeli) Döküm kutu içine ve panolara konulacak TSE şartlarına uygun bakır bara temin ve montajı ve TS EN 60445'deki renklere boyanması | KG | 1 | 7.56 | 7.56
35.100.7000/MLZ | (Malzeme Bedeli) Döküm kutu içine ve panolara konulacak TSE şartlarına uygun bakır bara temin ve montajı ve TS EN 60445'deki renklere boyanması | KG | 1 | 58.84 | 58.84
TOPLAM |  |  |  |  | 66.4
35.105.1210 | Anahtarlı otomatik sigorta 16 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1) |  |  |  | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
35.105.1210/MONT | (Montaj Bedeli) Anahtarlı otomatik sigorta 16 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1) | AD | 1 | 7.8 | 7.8
35.105.1210/MLZ | (Malzeme Bedeli) Anahtarlı otomatik sigorta 16 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1) | AD | 1 | 21 | 21
TOPLAM |  |  |  |  | 28.8
35.105.1211 | Anahtarlı otomatik sigorta 25 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1) |  |  |  | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
35.105.1211/MONT | (Montaj Bedeli) Anahtarlı otomatik sigorta 25 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1) | AD | 1 | 7.8 | 7.8
35.105.1211/MLZ | (Malzeme Bedeli) Anahtarlı otomatik sigorta 25 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1) | AD | 1 | 21 | 21
TOPLAM |  |  |  |  | 28.8
35.105.1312 | Anahtarlı Otomatik Sigortalar 40 A'e kadar (10 kA kesme kapasiteli) |  |  |  | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
35.105.1312/MONT | (Montaj Bedeli) Anahtarlı Otomatik Sigortalar 40 A'e kadar (10 kA kesme kapasiteli) | AD | 1 | 7.8 | 7.8
35.105.1312/MLZ | (Malzeme Bedeli) Anahtarlı Otomatik Sigortalar 40 A'e kadar (10 kA kesme kapasiteli) | AD | 1 | 41.8 | 41.8
TOPLAM |  |  |  |  | 49.6
35.105.1332 | Üç fazlı 40 A'e kadar (10 kA) Anahtarlı Otomatik Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli) |  |  |  | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
35.105.1332/MONT | (Montaj Bedeli) Üç fazlı 40 A'e kadar (10 kA) Anahtarlı Otomatik Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli) | AD | 1 | 8.08 | 8.08
35.105.1332/MLZ | (Malzeme Bedeli) Üç fazlı 40 A'e kadar (10 kA) Anahtarlı Otomatik Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli) | AD | 1 | 107.12 | 107.12
TOPLAM |  |  |  |  | 115.2
35.110.1101 | 3 x 10A'den 3 x 63A'e kadar, Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In |  |  |  | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
35.110.1101/MONT | (Montaj Bedeli) 3 x 10A'den 3 x 63A'e kadar, Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In | AD | 1 | 24.24 | 24.24
35.110.1101/MLZ | (Malzeme Bedeli) 3 x 10A'den 3 x 63A'e kadar, Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In | AD | 1 | 518.16 | 518.16
TOPLAM |  |  |  |  | 542.4
35.115.1001 | Kaçak akım koruma şalteri 2*25 a.e kadar(30ma) |  |  |  | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
35.115.1001/MONT | (Montaj Bedeli) Kaçak akım koruma şalteri 2*25 a.e kadar(30ma) | AD | 1 | 6.64 | 6.64
35.115.1001/MLZ | (Malzeme Bedeli) Kaçak akım koruma şalteri 2*25 a.e kadar(30ma) | AD | 1 | 109.36 | 109.36
TOPLAM |  |  |  |  | 116
35.115.1020 | Kaçak akım koruma şalteri 4*25 a.e kadar(30ma) |  |  |  | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
35.115.1020/MONT | (Montaj Bedeli) Kaçak akım koruma şalteri 4*25 a.e kadar(30ma) | AD | 1 | 6.64 | 6.64
35.115.1020/MLZ | (Malzeme Bedeli) Kaçak akım koruma şalteri 4*25 a.e kadar(30ma) | AD | 1 | 157.36 | 157.36
TOPLAM |  |  |  |  | 164
35.115.1062 | Kaçak akım koruma şalteri 4*63 a.e kadar(300ma) |  |  |  | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
35.115.1062/MONT | (Montaj Bedeli) Kaçak akım koruma şalteri 4*63 a.e kadar(300ma) | AD | 1 | 9.12 | 9.12
35.115.1062/MLZ | (Malzeme Bedeli) Kaçak akım koruma şalteri 4*63 a.e kadar(300ma) | AD | 1 | 188.48 | 188.48
TOPLAM |  |  |  |  | 197.6
35.115.2101 | B sınıfı, 230V AC, 100 kA (I imp; 10/350µs), üç faz, nötr-toprak |  |  |  | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
35.115.2101/MONT | (Montaj Bedeli) B sınıfı, 230V AC, 100 kA (I imp; 10/350µs), üç faz, nötr-toprak | AD | 1 | 228 | 228
35.115.2101/MLZ | (Malzeme Bedeli) B sınıfı, 230V AC, 100 kA (I imp; 10/350µs), üç faz, nötr-toprak | AD | 1 | 2212 | 2212
TOPLAM |  |  |  |  | 2440
35.120.1454 | İşaret lambası 250 v.a kadar |  |  |  | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
35.120.1454/MONT | (Montaj Bedeli) İşaret lambası 250 v.a kadar | AD | 1 | 3.64 | 3.64
35.120.1454/MLZ | (Malzeme Bedeli) İşaret lambası 250 v.a kadar | AD | 1 | 7.96 | 7.96
TOPLAM |  |  |  |  | 11.6
35.120.2015 | 4 x 100 A Otomatik Transfer Şalterleri |  |  |  | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
35.120.2015/MONT | (Montaj Bedeli) 4 x 100 A Otomatik Transfer Şalterleri | AD | 1 | 113.6 | 113.6
35.120.2015/MLZ | (Malzeme Bedeli) 4 x 100 A Otomatik Transfer Şalterleri | AD | 1 | 2318.4 | 2318.4
TOPLAM |  |  |  |  | 2432
35.130.1301 | 450V .a kadar Otomatik kumandalı yarı iletken anahtarlamalı harmonik filtreli merkezi kompanzasyon bataryaları |  |  |  | kVAR
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
35.130.1301/MONT | (Montaj Bedeli) 450V .a kadar Otomatik kumandalı yarı iletken anahtarlamalı harmonik filtreli merkezi kompanzasyon bataryaları | kVAR | 1 | 27.28 | 27.28
35.130.1301/MLZ | (Malzeme Bedeli) 450V .a kadar Otomatik kumandalı yarı iletken anahtarlamalı harmonik filtreli merkezi kompanzasyon bataryaları | kVAR | 1 | 315.92 | 315.92
TOPLAM |  |  |  |  | 343.2
35.130.2301 | Reaktif Güç Kontrol Rölesi(SVC) En az 12 kademeli |  |  |  | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
35.130.2301/MONT | (Montaj Bedeli) Reaktif Güç Kontrol Rölesi(SVC) En az 12 kademeli | AD | 1 | 184.8 | 184.8
35.130.2301/MLZ | (Malzeme Bedeli) Reaktif Güç Kontrol Rölesi(SVC) En az 12 kademeli | AD | 1 | 1271.2 | 1271.2
TOPLAM |  |  |  |  | 1456
35.130.2602 | 10kVAr (3x16A) .a kadar Endüktif Yük sürücü röleler |  |  |  | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
35.130.2602/MONT | (Montaj Bedeli) 10kVAr (3x16A) .a kadar Endüktif Yük sürücü röleler | AD | 1 | 48 | 48
35.130.2602/MLZ | (Malzeme Bedeli) 10kVAr (3x16A) .a kadar Endüktif Yük sürücü röleler | AD | 1 | 1280 | 1280
TOPLAM |  |  |  |  | 1328
35.130.2702 | 230V 1,5kVAr.a kadar Şönt Reaktör |  |  |  | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
35.130.2702/MONT | (Montaj Bedeli) 230V 1,5kVAr.a kadar Şönt Reaktör | AD | 1 | 34.08 | 34.08
35.130.2702/MLZ | (Malzeme Bedeli) 230V 1,5kVAr.a kadar Şönt Reaktör | AD | 1 | 589.12 | 589.12
TOPLAM |  |  |  |  | 623.2
35.135.1901 | Akım ölçü trafosu 100 - 500/5 a. |  |  |  | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
35.135.1901/MONT | (Montaj Bedeli) Akım ölçü trafosu 100 - 500/5 a. | AD | 1 | 11.6 | 11.6
35.135.1901/MLZ | (Malzeme Bedeli) Akım ölçü trafosu 100 - 500/5 a. | AD | 1 | 60.8 | 60.8
TOPLAM |  |  |  |  | 72.4
35.135.2501 | Enerji analizörü (TS IEC 61554'e uygun) |  |  |  | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
35.135.2501/MONT | (Montaj Bedeli) Enerji analizörü (TS IEC 61554'e uygun) | AD | 1 | 200.8 | 200.8
35.135.2501/MLZ | (Malzeme Bedeli) Enerji analizörü (TS IEC 61554'e uygun) | AD | 1 | 1295.2 | 1295.2
TOPLAM |  |  |  |  | 1496
35.140.3110 | 1kv y.altı kabloları ile kolon ve besleme hattıı 1*150 mm2 nyy (TS IEC 60502-1+A1) |  |  |  | MT
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
35.140.3110/MONT | (Montaj Bedeli) 1kv y.altı kabloları ile kolon ve besleme hattıı 1*150 mm2 nyy (TS IEC 60502-1+A1) | MT | 1 | 5.96 | 5.96
35.140.3110/MLZ | (Malzeme Bedeli) 1kv y.altı kabloları ile kolon ve besleme hattıı 1*150 mm2 nyy (TS IEC 60502-1+A1) | MT | 1 | 147.64 | 147.64
TOPLAM |  |  |  |  | 153.6
35.150.1404 | 1x6 mm2 plastik izoleli iletken (ho7z,o7z1) |  |  |  | MT
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
35.150.1404/MONT | (Montaj Bedeli) 1x6 mm2 plastik izoleli iletken (ho7z,o7z1) | MT | 1 | 1.32 | 1.32
35.150.1404/MLZ | (Malzeme Bedeli) 1x6 mm2 plastik izoleli iletken (ho7z,o7z1) | MT | 1 | 6.48 | 6.48
TOPLAM |  |  |  |  | 7.8
35.150.1409 | 1x50 mm2 plastik izoleli iletken (ho7z,o7z1) |  |  |  | MT
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
35.150.1409/MONT | (Montaj Bedeli) 1x50 mm2 plastik izoleli iletken (ho7z,o7z1) | MT | 1 | 1.28 | 1.28
35.150.1409/MLZ | (Malzeme Bedeli) 1x50 mm2 plastik izoleli iletken (ho7z,o7z1) | MT | 1 | 57.12 | 57.12
TOPLAM |  |  |  |  | 58.4
35.150.1530 | 3x1.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) |  |  |  | MT
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
35.150.1530/MONT | (Montaj Bedeli) 3x1.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) | MT | 1 | 4.56 | 4.56
35.150.1530/MLZ | (Malzeme Bedeli) 3x1.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) | MT | 1 | 6.72 | 6.72
TOPLAM |  |  |  |  | 11.28
35.150.2153 | 3x6 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) |  |  |  | MT
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
35.150.2153/MONT | (Montaj Bedeli) 3x6 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) | MT | 1 | 4.4 | 4.4
35.150.2153/MLZ | (Malzeme Bedeli) 3x6 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) | MT | 1 | 23.36 | 23.36
TOPLAM |  |  |  |  | 27.76
35.150.2193 | 4x6 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) |  |  |  | MT
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
35.150.2193/MONT | (Montaj Bedeli) 4x6 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) | MT | 1 | 5.08 | 5.08
35.150.2193/MLZ | (Malzeme Bedeli) 4x6 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) | MT | 1 | 28.28 | 28.28
TOPLAM |  |  |  |  | 33.36
35.150.2194 | 4x10 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) |  |  |  | MT
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
35.150.2194/MONT | (Montaj Bedeli) 4x10 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) | MT | 1 | 5.08 | 5.08
35.150.2194/MLZ | (Malzeme Bedeli) 4x10 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) | MT | 1 | 48.52 | 48.52
TOPLAM |  |  |  |  | 53.6
35.150.2195 | 4x16 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) |  |  |  | MT
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
35.150.2195/MONT | (Montaj Bedeli) 4x16 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) | MT | 1 | 5.64 | 5.64
35.150.2195/MLZ | (Malzeme Bedeli) 4x16 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) | MT | 1 | 74.36 | 74.36
TOPLAM |  |  |  |  | 80
35.150.3120 | 2x1.5re aleve dayanıklı n2xhfe 180 0.6/1kv kablo |  |  |  | MT
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
35.150.3120/MONT | (Montaj Bedeli) 2x1.5re aleve dayanıklı n2xhfe 180 0.6/1kv kablo | MT | 1 | 5 | 5
35.150.3120/MLZ | (Malzeme Bedeli) 2x1.5re aleve dayanıklı n2xhfe 180 0.6/1kv kablo | MT | 1 | 7.96 | 7.96
TOPLAM |  |  |  |  | 12.96
35.160.3201 | Halogenfree kablo ile güvenlik hattı normal sorti |  |  |  | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
35.160.3201/MONT | (Montaj Bedeli) Halogenfree kablo ile güvenlik hattı normal sorti | AD | 1 | 45.2 | 45.2
35.160.3201/MLZ | (Malzeme Bedeli) Halogenfree kablo ile güvenlik hattı normal sorti | AD | 1 | 148.4 | 148.4
TOPLAM |  |  |  |  | 193.6
35.160.3202 | Halogenfree kablo ile güvenlik hattı komutator sorti |  |  |  | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
35.160.3202/MONT | (Montaj Bedeli) Halogenfree kablo ile güvenlik hattı komutator sorti | AD | 1 | 48 | 48
35.160.3202/MLZ | (Malzeme Bedeli) Halogenfree kablo ile güvenlik hattı komutator sorti | AD | 1 | 216.8 | 216.8
TOPLAM |  |  |  |  | 264.8
35.160.3204 | Halogenfree kablo ile güvenlik hattı paralel sorti |  |  |  | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
35.160.3204/MONT | (Montaj Bedeli) Halogenfree kablo ile güvenlik hattı paralel sorti | AD | 1 | 27.84 | 27.84
35.160.3204/MLZ | (Malzeme Bedeli) Halogenfree kablo ile güvenlik hattı paralel sorti | AD | 1 | 60.96 | 60.96
TOPLAM |  |  |  |  | 88.8
35.160.3401 | Halogenfree kablo ile güvenlik hattı priz sortisi. |  |  |  | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
35.160.3401/MONT | (Montaj Bedeli) Halogenfree kablo ile güvenlik hattı priz sortisi. | AD | 1 | 42.8 | 42.8
35.160.3401/MLZ | (Malzeme Bedeli) Halogenfree kablo ile güvenlik hattı priz sortisi. | AD | 1 | 150 | 150
TOPLAM |  |  |  |  | 192.8
35.160.3503 | Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (nhxmh) nevinden malzeme ile normal priz sortisi |  |  |  | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
35.160.3503/MONT | (Montaj Bedeli) Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (nhxmh) nevinden malzeme ile normal priz sortisi | AD | 1 | 34 | 34
35.160.3503/MLZ | (Malzeme Bedeli) Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (nhxmh) nevinden malzeme ile normal priz sortisi | AD | 1 | 236.4 | 236.4
TOPLAM |  |  |  |  | 270.4
35.170.1101 | Sıva üstü, min. 30x30 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 1000 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan) |  |  |  | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
35.170.1101/MONT | (Montaj Bedeli) Sıva üstü, min. 30x30 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 1000 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan) | AD | 1 | 6.72 | 6.72
35.170.1101/MLZ | (Malzeme Bedeli) Sıva üstü, min. 30x30 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 1000 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan) | AD | 1 | 244.48 | 244.48
TOPLAM |  |  |  |  | 251.2
35.170.1105 | Sıva üstü, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan) |  |  |  | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
35.170.1105/MONT | (Montaj Bedeli) Sıva üstü, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan) | AD | 1 | 8.08 | 8.08
35.170.1105/MLZ | (Malzeme Bedeli) Sıva üstü, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan) | AD | 1 | 357.52 | 357.52
TOPLAM |  |  |  |  | 365.6
35.170.1603 | LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli) ışık akısı en az 3600 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w. |  |  |  | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
35.170.1603/MONT | (Montaj Bedeli) LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli) ışık akısı en az 3600 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w. | AD | 1 | 12.16 | 12.16
35.170.1603/MLZ | (Malzeme Bedeli) LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli) ışık akısı en az 3600 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w. | AD | 1 | 331.04 | 331.04
TOPLAM |  |  |  |  | 343.2
35.170.1801 | LED glop armatür ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w (en az IP 40 koruma derecesine sahip olan) |  |  |  | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
35.170.1801/MONT | (Montaj Bedeli) LED glop armatür ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w (en az IP 40 koruma derecesine sahip olan) | AD | 1 | 9.2 | 9.2
35.170.1801/MLZ | (Malzeme Bedeli) LED glop armatür ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w (en az IP 40 koruma derecesine sahip olan) | AD | 1 | 144.4 | 144.4
TOPLAM |  |  |  |  | 153.6
35.180.1101 | 6 kva 10 dakikaya kadar akü besleme süreli bir faz giriş bir faz çıkışlı kesintisiz güç kaynağı |  |  |  | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
35.180.1101/MONT | (Montaj Bedeli) 6 kva 10 dakikaya kadar akü besleme süreli bir faz giriş bir faz çıkışlı kesintisiz güç kaynağı | AD | 1 | 694.4 | 694.4
35.180.1101/MLZ | (Malzeme Bedeli) 6 kva 10 dakikaya kadar akü besleme süreli bir faz giriş bir faz çıkışlı kesintisiz güç kaynağı | AD | 1 | 11945.6 | 11945.6
TOPLAM |  |  |  |  | 12640
35.190.1401 | En az 100 x 50 mm (üç bölmeli) Halojensiz Plastik Kablo Kanalları |  |  |  | MT
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
35.190.1401/MONT | (Montaj Bedeli) En az 100 x 50 mm (üç bölmeli) Halojensiz Plastik Kablo Kanalları | MT | 1 | 6.12 | 6.12
35.190.1401/MLZ | (Malzeme Bedeli) En az 100 x 50 mm (üç bölmeli) Halojensiz Plastik Kablo Kanalları | MT | 1 | 99.48 | 99.48
TOPLAM |  |  |  |  | 105.6
35.415.1110 | 4 Bölgeye kadar (dahil) Konvansiyonel tip yangın ihbar santralı ve montajı |  |  |  | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
35.415.1110/MONT | (Montaj Bedeli) 4 Bölgeye kadar (dahil) Konvansiyonel tip yangın ihbar santralı ve montajı | AD | 1 | 97.6 | 97.6
35.415.1110/MLZ | (Malzeme Bedeli) 4 Bölgeye kadar (dahil) Konvansiyonel tip yangın ihbar santralı ve montajı | AD | 1 | 1286.4 | 1286.4
TOPLAM |  |  |  |  | 1384
35.415.1410 | Konvansiyonel resetlenebilir (sıfırlanabilir) yangın ihbar butonu ve montajı |  |  |  | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
35.415.1410/MONT | (Montaj Bedeli) Konvansiyonel resetlenebilir (sıfırlanabilir) yangın ihbar butonu ve montajı | AD | 1 | 8.24 | 8.24
35.415.1410/MLZ | (Malzeme Bedeli) Konvansiyonel resetlenebilir (sıfırlanabilir) yangın ihbar butonu ve montajı | AD | 1 | 93.36 | 93.36
TOPLAM |  |  |  |  | 101.6
35.415.1430 | Konvansiyonel sabit sıcaklık detektörü ve montajı |  |  |  | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
35.415.1430/MONT | (Montaj Bedeli) Konvansiyonel sabit sıcaklık detektörü ve montajı | AD | 1 | 10.88 | 10.88
35.415.1430/MLZ | (Malzeme Bedeli) Konvansiyonel sabit sıcaklık detektörü ve montajı | AD | 1 | 147.52 | 147.52
TOPLAM |  |  |  |  | 158.4
35.415.1450 | Konvansiyonel optik duman detektörü ve montajı |  |  |  | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
35.415.1450/MONT | (Montaj Bedeli) Konvansiyonel optik duman detektörü ve montajı | AD | 1 | 10 | 10
35.415.1450/MLZ | (Malzeme Bedeli) Konvansiyonel optik duman detektörü ve montajı | AD | 1 | 198.8 | 198.8
TOPLAM |  |  |  |  | 208.8
35.415.1470 | Konvansiyonel optik duman ve sıcaklık detektörü ve montajı |  |  |  | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
35.415.1470/MONT | (Montaj Bedeli) Konvansiyonel optik duman ve sıcaklık detektörü ve montajı | AD | 1 | 37.12 | 37.12
35.415.1470/MLZ | (Malzeme Bedeli) Konvansiyonel optik duman ve sıcaklık detektörü ve montajı | AD | 1 | 323.68 | 323.68
TOPLAM |  |  |  |  | 360.8
35.415.1580 | Dahili tip flaşörlü elektronik yangın ihbar sireni |  |  |  | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
35.415.1580/MONT | (Montaj Bedeli) Dahili tip flaşörlü elektronik yangın ihbar sireni | AD | 1 | 24.8 | 24.8
35.415.1580/MLZ | (Malzeme Bedeli) Dahili tip flaşörlü elektronik yangın ihbar sireni | AD | 1 | 300.8 | 300.8
TOPLAM |  |  |  |  | 325.6
35.420.1300 | Adresli doğalgaz dedektörü (Ölçü: Ad.)? |  |  |  | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
35.420.1300/MONT | (Montaj Bedeli) Adresli doğalgaz dedektörü (Ölçü: Ad.)? | AD | 1 | 94.4 | 94.4
35.420.1300/MLZ | (Malzeme Bedeli) Adresli doğalgaz dedektörü (Ölçü: Ad.)? | AD | 1 | 407.2 | 407.2
TOPLAM |  |  |  |  | 501.6
35.420.1350 | Doğalgaz dedektörü |  |  |  | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
35.420.1350/MONT | (Montaj Bedeli) Doğalgaz dedektörü | AD | 1 | 24.8 | 24.8
35.420.1350/MLZ | (Malzeme Bedeli) Doğalgaz dedektörü | AD | 1 | 330.4 | 330.4
TOPLAM |  |  |  |  | 355.2
35.440.2102 | 3 saat süreli tek yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (Ledli) |  |  |  | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
35.440.2102/MONT | (Montaj Bedeli) 3 saat süreli tek yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (Ledli) | AD | 1 | 15.68 | 15.68
35.440.2102/MLZ | (Malzeme Bedeli) 3 saat süreli tek yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (Ledli) | AD | 1 | 301.92 | 301.92
TOPLAM |  |  |  |  | 317.6
35.445.1100 | Dış Ortam Bullet Kamera Tip-1 |  |  |  | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
35.445.1100/MONT | (Montaj Bedeli) Dış Ortam Bullet Kamera Tip-1 | AD | 1 | 58 | 58
35.445.1100/MLZ | (Malzeme Bedeli) Dış Ortam Bullet Kamera Tip-1 | AD | 1 | 2294 | 2294
TOPLAM |  |  |  |  | 2352
35.445.1301 | En az 2 MP İç Ortam Dome Kamera |  |  |  | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
35.445.1301/MONT | (Montaj Bedeli) En az 2 MP İç Ortam Dome Kamera | AD | 1 | 58 | 58
35.445.1301/MLZ | (Malzeme Bedeli) En az 2 MP İç Ortam Dome Kamera | AD | 1 | 2430 | 2430
TOPLAM |  |  |  |  | 2488
35.445.1502 | 16 Kanal Ağ Kayıt Cihazı (Network Video Recorder) |  |  |  | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
35.445.1502/MONT | (Montaj Bedeli) 16 Kanal Ağ Kayıt Cihazı (Network Video Recorder) | AD | 1 | 72.4 | 72.4
35.445.1502/MLZ | (Malzeme Bedeli) 16 Kanal Ağ Kayıt Cihazı (Network Video Recorder) | AD | 1 | 5439.6 | 5439.6
TOPLAM |  |  |  |  | 5512
35.445.1603 | 24 Port Yönetilebilir Poe Ağ Anahtarı |  |  |  | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
35.445.1603/MONT | (Montaj Bedeli) 24 Port Yönetilebilir Poe Ağ Anahtarı | AD | 1 | 37.68 | 37.68
35.445.1603/MLZ | (Malzeme Bedeli) 24 Port Yönetilebilir Poe Ağ Anahtarı | AD | 1 | 7914.32 | 7914.32
TOPLAM |  |  |  |  | 7952
35.480.1000 | Televizyon sortisi |  |  |  | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
35.480.1000/MLZ | (Malzeme Bedeli) Televizyon sortisi | AD | 1 | 10.8 | 10.8
35.480.1000/MONT | (Montaj Bedeli) Televizyon sortisi | AD | 1 | 44.8 | 44.8
TOPLAM |  |  |  |  | 55.6
35.505.6200 | Utp cat6 sıva altı tekli priz |  |  |  | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
35.505.6200/MONT | (Montaj Bedeli) Utp cat6 sıva altı tekli priz | AD | 1 | 1.88 | 1.88
35.505.6200/MLZ | (Malzeme Bedeli) Utp cat6 sıva altı tekli priz | AD | 1 | 35.24 | 35.24
TOPLAM |  |  |  |  | 37.12
35.505.7301 | 24 portlu utp cat6 patch panel |  |  |  | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
35.505.7301/MONT | (Montaj Bedeli) 24 portlu utp cat6 patch panel | AD | 1 | 104.8 | 104.8
35.505.7301/MLZ | (Malzeme Bedeli) 24 portlu utp cat6 patch panel | AD | 1 | 379.2 | 379.2
TOPLAM |  |  |  |  | 484
35.515.7030 | Utp cat6h halojen free 4x2x23 awg kablo |  |  |  | MT
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
35.515.7030/MONT | (Montaj Bedeli) Utp cat6h halojen free 4x2x23 awg kablo | MT | 1 | 1.88 | 1.88
35.515.7030/MLZ | (Malzeme Bedeli) Utp cat6h halojen free 4x2x23 awg kablo | MT | 1 | 4.08 | 4.08
TOPLAM |  |  |  |  | 5.96
35.515.8015 | RG 6/U-6 (Trishield Cu/Cu) HFFR Halojensiz Koaksiyel Kablo |  |  |  | MT
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
35.515.8015/MONT | (Montaj Bedeli) RG 6/U-6 (Trishield Cu/Cu) HFFR Halojensiz Koaksiyel Kablo | MT | 1 | 3.04 | 3.04
35.515.8015/MLZ | (Malzeme Bedeli) RG 6/U-6 (Trishield Cu/Cu) HFFR Halojensiz Koaksiyel Kablo | MT | 1 | 5.76 | 5.76
TOPLAM |  |  |  |  | 8.8
35.520.5002 | 2x2x0,8+0,8 mm2 Je-H(St)H Fe180 Ph120 Yangına dayanıklı halojensiz yangın alarm kabloları (VDE 0815) |  |  |  | MT
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
35.520.5002/MONT | (Montaj Bedeli) 2x2x0,8+0,8 mm2 Je-H(St)H Fe180 Ph120 Yangına dayanıklı halojensiz yangın alarm kabloları (VDE 0815) | MT | 1 | 2 | 2
35.520.5002/MLZ | (Malzeme Bedeli) 2x2x0,8+0,8 mm2 Je-H(St)H Fe180 Ph120 Yangına dayanıklı halojensiz yangın alarm kabloları (VDE 0815) | MT | 1 | 5.52 | 5.52
TOPLAM |  |  |  |  | 7.52
35.550.2004 | Dikili tip kabinetler 25u 600 mm * 600 mm 19" |  |  |  | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
35.550.2004/MONT | (Montaj Bedeli) Dikili tip kabinetler 25u 600 mm * 600 mm 19" | AD | 1 | 19.28 | 19.28
35.550.2004/MLZ | (Malzeme Bedeli) Dikili tip kabinetler 25u 600 mm * 600 mm 19" | AD | 1 | 2524.72 | 2524.72
TOPLAM |  |  |  |  | 2544
35.550.4002 | Ürüne ait aksesuar sabit raf 600 mm |  |  |  | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
35.550.4002/MONT | (Montaj Bedeli) Ürüne ait aksesuar sabit raf 600 mm | AD | 1 | 0 | 0
35.550.4002/MLZ | (Malzeme Bedeli) Ürüne ait aksesuar sabit raf 600 mm | AD | 1 | 72.8 | 72.8
TOPLAM |  |  |  |  | 72.8
35.550.4008 | Ürüne ait aksesuar frenli tekerlek grubu |  |  |  | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
35.550.4008/MONT | (Montaj Bedeli) Ürüne ait aksesuar frenli tekerlek grubu | AD | 1 | 0 | 0
35.550.4008/MLZ | (Malzeme Bedeli) Ürüne ait aksesuar frenli tekerlek grubu | AD | 1 | 244.8 | 244.8
TOPLAM |  |  |  |  | 244.8
35.550.4011 | Ürüne ait aksesuar termostatlı fan modülü (4 fanlı) |  |  |  | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
35.550.4011/MONT | (Montaj Bedeli) Ürüne ait aksesuar termostatlı fan modülü (4 fanlı) | AD | 1 | 12.48 | 12.48
35.550.4011/MLZ | (Malzeme Bedeli) Ürüne ait aksesuar termostatlı fan modülü (4 fanlı) | AD | 1 | 466.72 | 466.72
TOPLAM |  |  |  |  | 479.2
35.550.4017 | Ürüne ait aksesuar 19" rack tipi 6 lı grup priz sigortalı |  |  |  | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
35.550.4017/MONT | (Montaj Bedeli) Ürüne ait aksesuar 19" rack tipi 6 lı grup priz sigortalı | AD | 1 | 12.48 | 12.48
35.550.4017/MLZ | (Malzeme Bedeli) Ürüne ait aksesuar 19" rack tipi 6 lı grup priz sigortalı | AD | 1 | 254.72 | 254.72
TOPLAM |  |  |  |  | 267.2
35.550.4019 | Ürüne ait aksesuar 19" 1u yatay kablo düzenleyici |  |  |  | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
35.550.4019/MONT | (Montaj Bedeli) Ürüne ait aksesuar 19" 1u yatay kablo düzenleyici | AD | 1 | 12.48 | 12.48
35.550.4019/MLZ | (Malzeme Bedeli) Ürüne ait aksesuar 19" 1u yatay kablo düzenleyici | AD | 1 | 56.72 | 56.72
TOPLAM |  |  |  |  | 69.2
35.550.4027 | Ürüne ait aksesuar 25u dikey kablo düzenleyici |  |  |  | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
35.550.4027/MONT | (Montaj Bedeli) Ürüne ait aksesuar 25u dikey kablo düzenleyici | AD | 1 | 12.48 | 12.48
35.550.4027/MLZ | (Malzeme Bedeli) Ürüne ait aksesuar 25u dikey kablo düzenleyici | AD | 1 | 97.12 | 97.12
TOPLAM |  |  |  |  | 109.6
35.700.1101 | Elektronik tip tam otomatik tel.santralı 5/10 |  |  |  | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
35.700.1101/MONT | (Montaj Bedeli) Elektronik tip tam otomatik tel.santralı 5/10 | AD | 1 | 772.8 | 772.8
35.700.1101/MLZ | (Malzeme Bedeli) Elektronik tip tam otomatik tel.santralı 5/10 | AD | 1 | 3955.2 | 3955.2
TOPLAM |  |  |  |  | 4728
35.740.1101 | Diesel elektrojen grubu tesisatı 1500 d/d. 10 kva |  |  |  | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
35.740.1101/MONT | (Montaj Bedeli) Diesel elektrojen grubu tesisatı 1500 d/d. 10 kva | AD | 1 | 1032 | 1032
35.740.1101/MLZ | (Malzeme Bedeli) Diesel elektrojen grubu tesisatı 1500 d/d. 10 kva | AD | 1 | 41552 | 41552
TOPLAM |  |  |  |  | 42584
35.740.5401 | 10 KVA Ses izolasyon kabini |  |  |  | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
35.740.5401/MONT | (Montaj Bedeli) 10 KVA Ses izolasyon kabini | AD | 1 | 447.2 | 447.2
35.740.5401/MLZ | (Malzeme Bedeli) 10 KVA Ses izolasyon kabini | AD | 1 | 9728.8 | 9728.8
TOPLAM |  |  |  |  | 10176
35.750.4002 | Toprak elektrodu (çubuk), elektrolitik bakır |  |  |  | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
35.750.4002/MONT | (Montaj Bedeli) Toprak elektrodu (çubuk), elektrolitik bakır | AD | 1 | 116 | 116
35.750.4002/MLZ | (Malzeme Bedeli) Toprak elektrodu (çubuk), elektrolitik bakır | AD | 1 | 900 | 900
TOPLAM |  |  |  |  | 1016
E.Ö.B.F.-01 | 25 PORT ISDN PATCH PANEL |  |  |  | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
E.Ö.B.F.-01/MONT | (Montaj Bedeli) 25 PORT ISDN PATCH PANEL | AD | 1 | 0 | 0
E.Ö.B.F.-01/MLZ | (Malzeme Bedeli) 25 PORT ISDN PATCH PANEL | AD | 1 | 356 | 356
TOPLAM |  |  |  |  | 356
E.Ö.B.F.-02 | WİRELESS BAZ İSTASYONU |  |  |  | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
E.Ö.B.F.-02/MONT | (Montaj Bedeli) WİRELESS BAZ İSTASYONU | AD | 1 | 0 | 0
E.Ö.B.F.-02/MLZ | (Malzeme Bedeli) WİRELESS BAZ İSTASYONU | AD | 1 | 3960 | 3960
TOPLAM |  |  |  |  | 3960
E.Ö.B.F.-03 | HALOJENSİZ DAHİLİ TESİSAT TELEFON KABLOSU 10 ÇİFT(TS 2814) |  |  |  | MT
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
E.Ö.B.F.-03/MONT | (Montaj Bedeli) HALOJENSİZ DAHİLİ TESİSAT TELEFON KABLOSU 10 ÇİFT(TS 2814) | MT | 1 | 0 | 0
E.Ö.B.F.-03/MLZ | (Malzeme Bedeli) HALOJENSİZ DAHİLİ TESİSAT TELEFON KABLOSU 10 ÇİFT(TS 2814) | MT | 1 | 5.4 | 5.4
TOPLAM |  |  |  |  | 5.4
E.Ö.B.F.-04 | En az 60 x 40 mm arası Halojensiz Plastik Kablo Kanalları |  |  |  | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
E.Ö.B.F.-04/MONT | (Montaj Bedeli) En az 60 x 40 mm arası Halojensiz Plastik Kablo Kanalları | AD | 1 | 0 | 0
E.Ö.B.F.-04/MLZ | (Malzeme Bedeli) En az 60 x 40 mm arası Halojensiz Plastik Kablo Kanalları | AD | 1 | 56 | 56
TOPLAM |  |  |  |  | 56
E.Ö.B.F.-05 | 50x50x80cm BETON KAPAKLI MENHOL |  |  |  | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
E.Ö.B.F.-05/MONT | (Montaj Bedeli) 50x50x80cm BETON KAPAKLI MENHOL | AD | 1 | 0 | 0
E.Ö.B.F.-05/MLZ | (Malzeme Bedeli) 50x50x80cm BETON KAPAKLI MENHOL | AD | 1 | 324 | 324
TOPLAM |  |  |  |  | 324
E.Ö.B.F.-06 | 23" RENKLİ CCTV MONİTÖRÜ |  |  |  | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
E.Ö.B.F.-06/MONT | (Montaj Bedeli) 23" RENKLİ CCTV MONİTÖRÜ | AD | 1 | 0 | 0
E.Ö.B.F.-06/MLZ | (Malzeme Bedeli) 23" RENKLİ CCTV MONİTÖRÜ | AD | 1 | 2224 | 2224
TOPLAM |  |  |  |  | 2224
E.Ö.B.F.-07 | İZLEME İSTASYONU (PC) |  |  |  | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
E.Ö.B.F.-07/MONT | (Montaj Bedeli) İZLEME İSTASYONU (PC) | AD | 1 | 0 | 0
E.Ö.B.F.-07/MLZ | (Malzeme Bedeli) İZLEME İSTASYONU (PC) | AD | 1 | 11000 | 11000
TOPLAM |  |  |  |  | 11000
E.Ö.B.F.-08 | MERKEZİ İZLEME VE YÖNETİM YAZILIMI |  |  |  | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
E.Ö.B.F.-08/MONT | (Montaj Bedeli) MERKEZİ İZLEME VE YÖNETİM YAZILIMI | AD | 1 | 0 | 0
E.Ö.B.F.-08/MLZ | (Malzeme Bedeli) MERKEZİ İZLEME VE YÖNETİM YAZILIMI | AD | 1 | 2800 | 2800
TOPLAM |  |  |  |  | 2800
E.Ö.B.F.-09 | 120 cm İthal Ofset Anten |  |  |  | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
E.Ö.B.F.-09/MONT | (Montaj Bedeli) 120 cm İthal Ofset Anten | AD | 1 | 0 | 0
E.Ö.B.F.-09/MLZ | (Malzeme Bedeli) 120 cm İthal Ofset Anten | AD | 1 | 232 | 232
TOPLAM |  |  |  |  | 232
E.Ö.B.F.-10 | QUADRO LNB 0.3 Db |  |  |  | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
E.Ö.B.F.-10/MONT | (Montaj Bedeli) QUADRO LNB 0.3 Db | AD | 1 | 0 | 0
E.Ö.B.F.-10/MLZ | (Malzeme Bedeli) QUADRO LNB 0.3 Db | AD | 1 | 156 | 156
TOPLAM |  |  |  |  | 156
E.Ö.B.F.-11 | F KONNEKTOR 10,4 mm - SIKMALI |  |  |  | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
E.Ö.B.F.-11/MONT | (Montaj Bedeli) F KONNEKTOR 10,4 mm - SIKMALI | AD | 1 | 0 | 0
E.Ö.B.F.-11/MLZ | (Malzeme Bedeli) F KONNEKTOR 10,4 mm - SIKMALI | AD | 1 | 2.4 | 2.4
TOPLAM |  |  |  |  | 2.4