## Template
[5 empty] | Tarih: | 25.01.2022
YAKLAŞIK MALİYET
(Miktar + Tutarlar + Pursantajlar)
İşin Adı: HAFİF ÇELİK TAŞIYICILI ÖN ÜRETİMLİ 112 ACİL SAĞLIK İSTASYONU (TİP 3) ( KIŞ BÖLGESİ - KOMBİ SİSTEMLİ)
02.01-Temel Yalıtım İmalatları
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
1 | 15.125.1004 | Çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması | M3 | 34.204 | 38.98 | 1333.27
2 | 15.125.1006 | Çakıl temin edilerek, drenaj yapılması | M3 | 10.426 | 116.88 | 1218.59
3 | 15.150.1003 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | M3 | 34.381 | 540.21 | 18572.96
4 | 15.150.1006 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | M3 | 24.599 | 590.21 | 14518.58
5 | 15.190.1004 | Korund agregalı (gri) yüzey sertleştirici ve kür uygulaması (taze betonda) | M2 | 15.468 | 28.03 | 433.57
6 | 15.200.1003 | Bodrum perdelerinde su yalıtımı ve izolasyon pimi ile uygulanmış ısı yalıtımı üzerine HDPE esaslı drenaj ve koruma levhası temini ve yerine döşenmesi (250 basınç dayanımı<350 KN/m2) | M2 | 55.56 | 24.1 | 1339
7 | 15.245.1003 | 500 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi | M2 | 173.383 | 11.25 | 1950.56
8 | 15.255.1009 | 3 mm ve 4 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması | M2 | 296.948 | 134.68 | 39992.96
9 | 15.335.1303 | 5 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (xps - 300 kpa basınç dayanımlı) ile bodrum perdelerinde su yalıtımı üzerine ısı yalıtımı yapılması | M2 | 43.11 | 69.31 | 2987.95
10 | 15.335.1503 | 5 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (xps - 300 kpa basınç dayanımlı) ile yatayda (zemine oturan (toprak temaslı) döşemelerde veya ters teras çatılarda) ısı yalıtımı yapılması | M2 | 103.12 | 59.79 | 6165.54
11 | 48.250.1001 | HARÇ İÇİNE KARIŞAN MADDELERLE YALITIM ŞAPI YAPILMASI ( NORMAL PRİZ ALAN SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI İLE ) | M2 | 82.002 | 87.55 | 7179.28
[5 empty] | Toplam | 95692.26
02.02-Çatı İmalatları
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
1 | 15.320.1010/A | Mevcut çelik aşıklar üzerine, 80 mm taşyünü yalıtımlı (üstü 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac ve altı 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması | M2 | 109.02 | 409.09 | 44598.99
2 | ÖZEL-04 | Ahşap Veya Demir Karkas Üzerine 10mm Polikarbonat Levhalarla Çatı Örtüsü Yapılması (Ahşap veya Demir Karkas Hariç) | M2 | 47.95 | 82.76 | 3968.34
[5 empty] | Toplam | 48567.33
02.03-Duvar İşleri ve Kaplamaları
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
1 | 15.280.1011 | Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık) | M2 | 230.77 | 16.55 | 3819.24
2 | 15.385.1045 | 40 x 40 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, beyaz, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | M2 | 28.07 | 131.64 | 3695.13
3 | 15.530.1833 | Alçı levha ile tek iskeletli giydirme duvar yapılması (Tek Duvar C 50 profil - 40 cm aks aralığı) (12,5 mm çift kat su emme oranı azaltılmış, yangına dayanımı artırılmış alçı levha ile) | M2 | 230.77 | 177.04 | 40855.52
4 | 15.540.1262 | Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat boya yapılması (iç cephe) | M2 | 201.38 | 31.55 | 6353.54
[5 empty] | Toplam | 54723.43
02.04-Döeşeme Kaplamaları
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
1 | 15.250.1001 | 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması | M2 | 82.7 | 40.03 | 3310.48
2 | 15.250.1101 | 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması | M2 | 82.7 | 56.88 | 4703.98
3 | 15.270.1004 | Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile file takviyeli olarak, 3 kat halinde toplam 1,5 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması | M2 | 33.89 | 107.53 | 3644.19
4 | 15.385.1005 | 40 x 40 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, beyaz, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | M2 | 82.7 | 127.33 | 10530.19
5 | 15.420.1001 | 4 cm kalınlığında andezit levha ile döşeme kaplaması yapılması (30cmxserbest boy) | M2 | 41.43 | 280.14 | 11606.2
6 | 15.435.1205 | 10x15x50 cm boyutlarında andezit bordür temini ve yerine döşenmesi | MT | 40.47 | 85.43 | 3457.35
[5 empty] | Toplam | 37252.39
02.05-Tavan İşleri ve Kaplamaları
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
1 | 15.280.1011 | Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık) | M2 | 82.7 | 16.55 | 1368.69
2 | 15.530.1929 | Alçı levhalar ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yap. (Askıçubuğu mes. aynıyönde 750mm,anataşıyıcı pro. mes. 800mm,talitaşıyıcı pro.mes.500mm aks ara.ile)(12,5mm çiftkat suemme oranı azaltılmış, yan.day.arttırılmış alçı levha ile) | M2 | 82.7 | 219.75 | 18173.33
3 | 15.540.1262 | Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat boya yapılması (iç cephe) | M2 | 82.7 | 31.55 | 2609.19
[5 empty] | Toplam | 22151.21
02.06-Cephe İmalatları
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
1 | 15.185.1013 | Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası) | M2 | 148.825 | 30.05 | 4472.19
2 | 15.340.1006 | 8 cm kalınlıkta taşyünü levhalar (min. 120 kg/m3 yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (mantolama) | M2 | 155.68 | 191.54 | 29818.95
3 | 15.540.1322 | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak akrilik esaslı su bazlı grenli/tekstürlü kaplama yapılması (dış cephe) | M2 | 193.12 | 71.08 | 13726.97
4 | 77.110.1018/A | MEVCUT MADENİ PROFİL KONSTRÜKSİYONA, 12 mm. KALINLIĞINDA, TEK PLAKA ÇİMENTOLU YONGA LEVHASI ve 4 cm kalınlığında taşyünü KULLANILARAK BÖLME DUVAR YAPILMASI | M2 | 177.56 | 91.26 | 16204.13
5 | ÖZEL-01 | Buhar kesici serilmesi | M2 | 155.68 | 57.29 | 8918.91
6 | ÖZEL-05 | Alüminyum harpuşta yapılması | MT | 32.2 | 113.81 | 3664.68
[5 empty] | Toplam | 76805.83
02.07-Kapı ve Pencere İmalatları
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
1 | 15.410.1103 | 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) | M2 | 0.515 | 317.71 | 163.62
2 | 15.460.1003 | Renkli-mat eloksallı ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması | KG | 239.58 | 88.35 | 21166.89
3 | 15.460.1004 | Renkli-parlak veya kumlanmış veya satinajlı ve eloksallı ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması | KG | 229.44 | 89.29 | 20486.7
4 | 15.465.1004 | Gömme silindirli iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (geniş ve dar tip) ( Ahşap, Metal. Plastik ) | AD | 9 | 92.5 | 832.5
5 | 15.465.1008 | Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (kromajlı) ( Ahşap, Metal. Plastik ) | AD | 9 | 36.5 | 328.5
6 | 15.465.1009 | Lastik başlı tamponun yerine takılması ( Ahşap, Metal. Plastik ) | AD | 9 | 6.19 | 55.71
7 | 15.465.1010 | Menteşenin yerine takılması ( Ahşap, Metal. Plastik ) | AD | 27 | 6 | 162
8 | 15.465.1103 | Vasistas takımının yerine takılması (çelik makas, kromaj kol tutanak) | AD | 2 | 24.38 | 48.76
9 | 15.465.1116 | Menteşenin yerine takılması | AD | 20 | 7.31 | 146.2
10 | 15.465.1201 | İspanyolet takımının yerine takılması (kol dahil) 100 cm'e kadar, 2 kavramalı ( Ahşap, Metal ve Plastik ) ( İdarenin yazılı izni ile uygulanır. ) | AD | 8 | 99.38 | 795.04
11 | 15.470.1010 | Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması | M2 | 9.984 | 315.18 | 3146.76
12 | 15.540.1111 | Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat antipas boya yapılması | M2 | 16.448 | 33.66 | 553.64
13 | 15.550.1202 | Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması | KG | 244.664 | 30.61 | 7489.17
14 | 48.550.2002 | Paslanmaz Çelik İmalat Yapılması | KG | 354.88 | 69.29 | 24589.64
15 | ÖZEL-02 | Alüminyum kapı kasası yapılması | KG | 268.632 | 78.08 | 20974.79
16 | ÖZEL-06 | Alüminyum dış denizlik yapılması | MT | 9.2 | 97.19 | 894.15
17 | ÖZEL-07 | Alüminyum iç parapet yapılması | MT | 9.2 | 83.34 | 766.73
[5 empty] | Toplam | 102600.8
02.08-Diğer İmalatları
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
1 | 15.520.1002 | Tip ahşap mutfak tezgah altı dolabı (1.68x0.85)=1.43 m2 | M2 | 2.781 | 1356.05 | 3771.18
2 | 15.520.1003 | Tip ahşap mutfak tezgah üstü dolabı (3.04x0.80)=2.46 m2 | M2 | 1.91 | 1063.83 | 2031.92
3 | ÖZEL-03 | Akrilik esaslı döküm tezgah yapılması | MT | 3.16 | 2193.75 | 6932.25
[5 empty] | Toplam | 12735.35