## Slide 1
GİRİŞ
Bu çalışma Halk Sağlığı Laboratuvarlarında (HSL) 2012-2014 yılları arasındaki akreditasyon sürecindeki 9 L1 Hizmet tipi HSL’den toplanan uygunsuzlukların değerlendirilerek gruplandırılmasına yönelik olarak yapıldı. Bu çalışmanın amacı, Türkiye genelinde 81 ilde bulunan 83 Halk Sağlığı Laboratuvarından L1 Hizmet tipi HSL’lere akreditasyon sürecinde yol göstermesidir.
SONUÇ
Akredite L1 HSL
Akredite olacak L1 HSL
L2 HSL
Dr. Edibe Nurzen BOZKURT Nesrin GEVREK Ferda GÜLTOP Göktuğ BAYRAM Uğur TOPCU
HALK SAĞLIĞI LABORATUVARLARI DAİRE BAŞKANLIĞI
SU KALİTESİNİN İZLENMESİNDE HALK SAĞLIĞI LABORATUVARLARI’NIN AKREDİTASYON SÜRECİNDEKİ 2012-2014 YILLARINA AİT UYGUNSUZLUKLAR
5.1.Genel
5.2.Personel
5.3.Yerleşim ve Çevre Şartları
5.4.Deney ve Kalibrasyon Metotları ve Metodun Geçerli Kılınması
5.5.Cihazlar
5.6. Ölçümlerin İzlenebilirliği
5.7. Numune Alma
5.8. Deney Numunelerine ve Kalibrasyona Gelen Cihazlara Uygulanan İşlemler
5.9. Deney ve Kalibrasyon Sonuçlarının Kalite Güvencesi
5.10. Sonuçların Rapor Haline Getirilmesi
TS EN ISO/IEC 17025 STANDARDI DENEY VE KALİBRASYON LABORATUVARLARININ YETERLİLİĞİ İÇİN 4.MADDE İÇİN GENEL ŞARTLAR
4.1. Kuruluş
4.2. Yönetim Sistemi
4.3. Doküman Kontrolü
4.4.Taleplerin, Tekliflerin, Sözleşmelerin Gözden Geçirilmesi
4.5.Deneylerin ve Kalibrasyonların Taşerona Verilmesi
4.6.Hizmet ve Malzemelerin Satın Alınması
4.7.Müşteriye Hizmet
4.8. Şikayetler
4.9. Uygun Olmayan Deney ve/veya Kalibrasyon İşleminin Kontrolü
4.10.İyileştirme
4.11. Düzeltici Faaliyet
4.12. Önleyici Faaliyet
4.13. Kayıtların Kontrolu
4.14. İç Tetkik
4.15. Yönetimin Gözden Geçirme
HSL’den 9’unun Akreditasyona yönelik yapılan TÜRKAK denetimlerinde ; Standardın 25 maddesinin 23 tanesinden uygunsuzluk alınmıştır.
Grafiklerde görüldüğü üzere uygunsuzlukların 15’inin;
4. maddeden (Yönetim şartları),
8 ‘inin 5. maddeden (teknik şartlar) kaynaklandığı,
5.4 maddesinden. en çok uygunsuzluk alındığı,
5.1 ve 5.7 maddelerinden uygunsuzluk alınmadığı görülmüştür.
TS EN ISO/IEC 17025 STANDARDI DENEY VE KALİBRASYON LABORATUVARLARININ YETERLİLİĞİ İÇİN 5.MADDE İÇİN GENEL ŞARTLAR