## Template
|  | Tarih: | 25.01.2022
Sayfa No:
AÇIKLAMA İSTENİLEN İŞ KALEMLERİ LİSTESİ
İşin Adı: HAFİF ÇELİK TAŞIYICILI ÖN ÜRETİMLİ 112 ACİL SAĞLIK İSTASYONU (TİP 3) ( KIŞ BÖLGESİ - KOMBİ SİSTEMLİ)
Sıra No | İş Kalemi No | İş Kalemi Tanımı | Birimi
1 | 35.100.6201 | Önden kapaklı saç pano (ts en 61439-1/2 ) | AD
2 | 35.140.3110 | 1kv y.altı kabloları ile kolon ve besleme hattıı 1*150 mm2 nyy (TS IEC 60502-1+A1) | MT
3 | 35.150.2195 | 4x16 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) | MT
4 | 35.160.3401 | Halogenfree kablo ile güvenlik hattı priz sortisi. | AD
5 | 35.180.1101 | 6 kva 10 dakikaya kadar akü besleme süreli bir faz giriş bir faz çıkışlı kesintisiz güç kaynağı | AD
6 | 35.445.1100 | Dış Ortam Bullet Kamera Tip-1 | AD
7 | 35.445.1603 | 24 Port Yönetilebilir Poe Ağ Anahtarı | AD
8 | 35.740.1101 | Diesel elektrojen grubu tesisatı 1500 d/d. 10 kva | AD
9 | 35.740.5401 | 10 KVA Ses izolasyon kabini | AD
10 | 35.750.4002 | Toprak elektrodu (çubuk), elektrolitik bakır | AD
11 | E.Ö.B.F.-07 | İZLEME İSTASYONU (PC) | AD