## Template
|  |  |  | Tarih: | 25.01.2022
Sıra No:
SIRALI ANALİZ GİRDİ TABLOLARI (Makine Tesisatı)
İşin Adı: HAFİF ÇELİK TAŞIYICILI ÖN ÜRETİMLİ 112 ACİL SAĞLIK İSTASYONU (TİP 3) ( KIŞ BÖLGESİ - KOMBİ SİSTEMLİ)
25.100.1012 | 45x55 cm Yarım Ayaklı Tk lavabo |  |  |  | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
25.100.1012/MONT | (Montaj Bedeli) 45x55 cm Yarım Ayaklı Tk lavabo | AD | 1 | 35 | 35
25.100.1012/MLZ | (Malzeme Bedeli) 45x55 cm Yarım Ayaklı Tk lavabo | AD | 1 | 245 | 245
TOPLAM |  |  |  |  | 280
25.102.1301 | Lavabo tesisatı gömme tip bataryalı 1.sınıf |  |  |  | TK
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
25.102.1301/MONT | (Montaj Bedeli) Lavabo tesisatı gömme tip bataryalı 1.sınıf | TK | 1 | 41.512 | 41.512
25.102.1301/MLZ | (Malzeme Bedeli) Lavabo tesisatı gömme tip bataryalı 1.sınıf | TK | 1 | 321 | 321
TOPLAM |  |  |  |  | 362.512
25.104.1002 | Ayna takriben 40x60 cm |  |  |  | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
25.104.1002/MONT | (Montaj Bedeli) Ayna takriben 40x60 cm | AD | 1 | 23.512 | 23.512
25.104.1002/MLZ | (Malzeme Bedeli) Ayna takriben 40x60 cm | AD | 1 | 121 | 121
TOPLAM |  |  |  |  | 144.512
25.106.1102 | Etajer sırlı seramik takriben 60x15 cm ekstra sınıf |  |  |  | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
25.106.1102/MONT | (Montaj Bedeli) Etajer sırlı seramik takriben 60x15 cm ekstra sınıf | AD | 1 | 23.512 | 23.512
25.106.1102/MLZ | (Malzeme Bedeli) Etajer sırlı seramik takriben 60x15 cm ekstra sınıf | AD | 1 | 55.496 | 55.496
TOPLAM |  |  |  |  | 79.008
25.112.1101 | Kendinden rezervuarlı alafranga hela ve tesisatı, 35 x 55 cm. |  |  |  | TK
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
25.112.1101/MONT | (Montaj Bedeli) Kendinden rezervuarlı alafranga hela ve tesisatı, 35 x 55 cm. | TK | 1 | 60 | 60
25.112.1101/MLZ | (Malzeme Bedeli) Kendinden rezervuarlı alafranga hela ve tesisatı, 35 x 55 cm. | TK | 1 | 1076.448 | 1076.448
TOPLAM |  |  |  |  | 1136.448
25.130.3101 | Tek kumandalı, tek gövde eviye bataryası |  |  |  | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
25.130.3101/MONT | (Montaj Bedeli) Tek kumandalı, tek gövde eviye bataryası | AD | 1 | 32.304 | 32.304
25.130.3101/MLZ | (Malzeme Bedeli) Tek kumandalı, tek gövde eviye bataryası | AD | 1 | 278 | 278
TOPLAM |  |  |  |  | 310.304
25.130.3306 | Çift kumandalı, duvardan çıkışlı duş bataryası |  |  |  | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
25.130.3306/MONT | (Montaj Bedeli) Çift kumandalı, duvardan çıkışlı duş bataryası | AD | 1 | 32.304 | 32.304
25.130.3306/MLZ | (Malzeme Bedeli) Çift kumandalı, duvardan çıkışlı duş bataryası | AD | 1 | 369 | 369
TOPLAM |  |  |  |  | 401.304
25.135.1101 | Fayans sabunluk kollu takriben 16x16 cm |  |  |  | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
25.135.1101/MONT | (Montaj Bedeli) Fayans sabunluk kollu takriben 16x16 cm | AD | 1 | 5.048 | 5.048
25.135.1101/MLZ | (Malzeme Bedeli) Fayans sabunluk kollu takriben 16x16 cm | AD | 1 | 35.304 | 35.304
TOPLAM |  |  |  |  | 40.352
25.135.2002 | Paslanmaz çelik kağıtlık |  |  |  | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
25.135.2002/MONT | (Montaj Bedeli) Paslanmaz çelik kağıtlık | AD | 1 | 14.584 | 14.584
25.135.2002/MLZ | (Malzeme Bedeli) Paslanmaz çelik kağıtlık | AD | 1 | 51 | 51
TOPLAM |  |  |  |  | 65.584
25.135.3001 | Askı fayans 10x16cm |  |  |  | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
25.135.3001/MONT | (Montaj Bedeli) Askı fayans 10x16cm | AD | 1 | 9.4 | 9.4
25.135.3001/MLZ | (Malzeme Bedeli) Askı fayans 10x16cm | AD | 1 | 31.504 | 31.504
TOPLAM |  |  |  |  | 40.904
25.138.1031 | Yer süzgeci pirinç kromajlı ızgaralı, gövde plastik 10x10 cm Ø 50 çıkışlı |  |  |  | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
25.138.1031/MONT | (Montaj Bedeli) Yer süzgeci pirinç kromajlı ızgaralı, gövde plastik 10x10 cm Ø 50 çıkışlı | AD | 1 | 18 | 18
25.138.1031/MLZ | (Malzeme Bedeli) Yer süzgeci pirinç kromajlı ızgaralı, gövde plastik 10x10 cm Ø 50 çıkışlı | AD | 1 | 18.504 | 18.504
TOPLAM |  |  |  |  | 36.504
25.212.1101 | Min 20.000 kcal/h'lik hermetik, elektronik, doğalgaz ve lpg yakıtlı yoğuşmalı kombi |  |  |  | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
25.212.1101/MONT | (Montaj Bedeli) Min 20.000 kcal/h'lik hermetik, elektronik, doğalgaz ve lpg yakıtlı yoğuşmalı kombi | AD | 1 | 360 | 360
25.212.1101/MLZ | (Malzeme Bedeli) Min 20.000 kcal/h'lik hermetik, elektronik, doğalgaz ve lpg yakıtlı yoğuşmalı kombi | AD | 1 | 6670 | 6670
TOPLAM |  |  |  |  | 7030
25.225.3025 | Panel radyatör (tip 22) 600 |  |  |  | MT
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
25.225.3025/MONT | (Montaj Bedeli) Panel radyatör (tip 22) 600 | MT | 1 | 43.504 | 43.504
25.225.3025/MLZ | (Malzeme Bedeli) Panel radyatör (tip 22) 600 | MT | 1 | 635 | 635
TOPLAM |  |  |  |  | 678.504
25.225.4002 | H=600 mm banyo tipi havlupan alüminyum radyatörler t=400-500 mm |  |  |  | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
25.225.4002/MONT | (Montaj Bedeli) H=600 mm banyo tipi havlupan alüminyum radyatörler t=400-500 mm | AD | 1 | 37.504 | 37.504
25.225.4002/MLZ | (Malzeme Bedeli) H=600 mm banyo tipi havlupan alüminyum radyatörler t=400-500 mm | AD | 1 | 307 | 307
TOPLAM |  |  |  |  | 344.504
25.230.1201 | Köşe tip radyatör musluğu ø15 mm (1/2") |  |  |  | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
25.230.1201/MONT | (Montaj Bedeli) Köşe tip radyatör musluğu ø15 mm (1/2") | AD | 1 | 15.008 | 15.008
25.230.1201/MLZ | (Malzeme Bedeli) Köşe tip radyatör musluğu ø15 mm (1/2") | AD | 1 | 26.8 | 26.8
TOPLAM |  |  |  |  | 41.808
25.230.1401 | Köşe tip termostatlı radyatör muslukları ø15 mm (1/2") |  |  |  | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
25.230.1401/MONT | (Montaj Bedeli) Köşe tip termostatlı radyatör muslukları ø15 mm (1/2") | AD | 1 | 15.008 | 15.008
25.230.1401/MLZ | (Malzeme Bedeli) Köşe tip termostatlı radyatör muslukları ø15 mm (1/2") | AD | 1 | 64 | 64
TOPLAM |  |  |  |  | 79.008
25.300.1601 | Çelik boru dış çap 21,3/2,8 mm |  |  |  | MT
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
25.300.1601/MONT | (Montaj Bedeli) Çelik boru dış çap 21,3/2,8 mm | MT | 1 | 11.512 | 11.512
25.300.1601/MLZ | (Malzeme Bedeli) Çelik boru dış çap 21,3/2,8 mm | MT | 1 | 13.8 | 13.8
TOPLAM |  |  |  |  | 25.312
25.300.1602 | Çelik boru dış çap 26,7/2,9 mm |  |  |  | MT
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
25.300.1602/MONT | (Montaj Bedeli) Çelik boru dış çap 26,7/2,9 mm | MT | 1 | 13.304 | 13.304
25.300.1602/MLZ | (Malzeme Bedeli) Çelik boru dış çap 26,7/2,9 mm | MT | 1 | 18 | 18
TOPLAM |  |  |  |  | 31.304
25.305.2101 | Pn 20 polipropilen 1/2" ø20/3,4 mm temiz su boruları |  |  |  | MT
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
25.305.2101/MONT | (Montaj Bedeli) Pn 20 polipropilen 1/2" ø20/3,4 mm temiz su boruları | MT | 1 | 3.76 | 3.76
25.305.2101/MLZ | (Malzeme Bedeli) Pn 20 polipropilen 1/2" ø20/3,4 mm temiz su boruları | MT | 1 | 5.304 | 5.304
TOPLAM |  |  |  |  | 9.064
25.305.2102 | Pn 20 polipropilen 3/4" ø25/4,2 mm temiz su boruları |  |  |  | MT
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
25.305.2102/MONT | (Montaj Bedeli) Pn 20 polipropilen 3/4" ø25/4,2 mm temiz su boruları | MT | 1 | 6.048 | 6.048
25.305.2102/MLZ | (Malzeme Bedeli) Pn 20 polipropilen 3/4" ø25/4,2 mm temiz su boruları | MT | 1 | 8.6 | 8.6
TOPLAM |  |  |  |  | 14.648
25.305.3101 | PN 20 alüminyum folyolu polipropilen 1/2" ø20/2,8 mm (oksijen bariyerli) kompozit pp-rc borular |  |  |  | MT
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
25.305.3101/MONT | (Montaj Bedeli) PN 20 alüminyum folyolu polipropilen 1/2" ø20/2,8 mm (oksijen bariyerli) kompozit pp-rc borular | MT | 1 | 3.76 | 3.76
25.305.3101/MLZ | (Malzeme Bedeli) PN 20 alüminyum folyolu polipropilen 1/2" ø20/2,8 mm (oksijen bariyerli) kompozit pp-rc borular | MT | 1 | 9.6 | 9.6
TOPLAM |  |  |  |  | 13.36
25.305.3102 | Pn 20 alüminyum folyolu polipropilen 3/4" ø25/3,5 mm (oksijen bariyerli) kompozit pp-rc borular |  |  |  | MT
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
25.305.3102/MONT | (Montaj Bedeli) Pn 20 alüminyum folyolu polipropilen 3/4" ø25/3,5 mm (oksijen bariyerli) kompozit pp-rc borular | MT | 1 | 6.048 | 6.048
25.305.3102/MLZ | (Malzeme Bedeli) Pn 20 alüminyum folyolu polipropilen 3/4" ø25/3,5 mm (oksijen bariyerli) kompozit pp-rc borular | MT | 1 | 13.504 | 13.504
TOPLAM |  |  |  |  | 19.552
25.305.3103 | Pn 20 alüminyum folyolu polipropilen 1" ø32/4,4 mm (oksijen bariyerli) kompozit pp-rc borular |  |  |  | MT
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
25.305.3103/MONT | (Montaj Bedeli) Pn 20 alüminyum folyolu polipropilen 1" ø32/4,4 mm (oksijen bariyerli) kompozit pp-rc borular | MT | 1 | 6.664 | 6.664
25.305.3103/MLZ | (Malzeme Bedeli) Pn 20 alüminyum folyolu polipropilen 1" ø32/4,4 mm (oksijen bariyerli) kompozit pp-rc borular | MT | 1 | 23.2 | 23.2
TOPLAM |  |  |  |  | 29.864
25.305.6201 | Polipropilen plastik pis su borusu ø50/1,8 mm (Geçme muflu) |  |  |  | MT
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
25.305.6201/MONT | (Montaj Bedeli) Polipropilen plastik pis su borusu ø50/1,8 mm (Geçme muflu) | MT | 1 | 3.008 | 3.008
25.305.6201/MLZ | (Malzeme Bedeli) Polipropilen plastik pis su borusu ø50/1,8 mm (Geçme muflu) | MT | 1 | 9.256 | 9.256
TOPLAM |  |  |  |  | 12.264
25.305.6202 | Polipropilen plastik pis su borusu ø70/1,9 mm (Geçme muflu) |  |  |  | MT
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
25.305.6202/MONT | (Montaj Bedeli) Polipropilen plastik pis su borusu ø70/1,9 mm (Geçme muflu) | MT | 1 | 4.624 | 4.624
25.305.6202/MLZ | (Malzeme Bedeli) Polipropilen plastik pis su borusu ø70/1,9 mm (Geçme muflu) | MT | 1 | 16.896 | 16.896
TOPLAM |  |  |  |  | 21.52
25.305.6203 | Polipropilen plastik pis su borusu ø100/2,7 mm (Geçme muflu) |  |  |  | MT
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
25.305.6203/MONT | (Montaj Bedeli) Polipropilen plastik pis su borusu ø100/2,7 mm (Geçme muflu) | MT | 1 | 5.408 | 5.408
25.305.6203/MLZ | (Malzeme Bedeli) Polipropilen plastik pis su borusu ø100/2,7 mm (Geçme muflu) | MT | 1 | 32.2 | 32.2
TOPLAM |  |  |  |  | 37.608
25.312.1201 | Klapeli tip ;100 Ø mm rogar klapesi |  |  |  | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
25.312.1201/MONT | (Montaj Bedeli) Klapeli tip ;100 Ø mm rogar klapesi | AD | 1 | 8.504 | 8.504
25.312.1201/MLZ | (Malzeme Bedeli) Klapeli tip ;100 Ø mm rogar klapesi | AD | 1 | 91 | 91
TOPLAM |  |  |  |  | 99.504
25.312.2101 | Havalandırma boru ve şapkası 70 Ø mm (pvc) |  |  |  | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
25.312.2101/MONT | (Montaj Bedeli) Havalandırma boru ve şapkası 70 Ø mm (pvc) | AD | 1 | 9.448 | 9.448
25.312.2101/MLZ | (Malzeme Bedeli) Havalandırma boru ve şapkası 70 Ø mm (pvc) | AD | 1 | 24.904 | 24.904
TOPLAM |  |  |  |  | 34.352
25.320.2101 | Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 15 Ø mm, 1/2" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) |  |  |  | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
25.320.2101/MONT | (Montaj Bedeli) Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 15 Ø mm, 1/2" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) | AD | 1 | 15.008 | 15.008
25.320.2101/MLZ | (Malzeme Bedeli) Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 15 Ø mm, 1/2" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) | AD | 1 | 32.504 | 32.504
TOPLAM |  |  |  |  | 47.512
25.320.2102 | Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 20 Ø mm, 3/4" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) |  |  |  | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
25.320.2102/MONT | (Montaj Bedeli) Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 20 Ø mm, 3/4" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) | AD | 1 | 16.504 | 16.504
25.320.2102/MLZ | (Malzeme Bedeli) Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 20 Ø mm, 3/4" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) | AD | 1 | 37.096 | 37.096
TOPLAM |  |  |  |  | 53.6
25.320.3101 | Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli, (1/2" vidalı) ø 15 mm. |  |  |  | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
25.320.3101/MONT | (Montaj Bedeli) Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli, (1/2" vidalı) ø 15 mm. | AD | 1 | 17.512 | 17.512
25.320.3101/MLZ | (Malzeme Bedeli) Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli, (1/2" vidalı) ø 15 mm. | AD | 1 | 33.6 | 33.6
TOPLAM |  |  |  |  | 51.112
25.320.3102 | Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli, (3/4" vidalı) ø 20 mm. |  |  |  | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
25.320.3102/MONT | (Montaj Bedeli) Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli, (3/4" vidalı) ø 20 mm. | AD | 1 | 19 | 19
25.320.3102/MLZ | (Malzeme Bedeli) Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli, (3/4" vidalı) ø 20 mm. | AD | 1 | 44.6 | 44.6
TOPLAM |  |  |  |  | 63.6
25.320.3103 | Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli, (1" vidalı) ø 25 mm. |  |  |  | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
25.320.3103/MONT | (Montaj Bedeli) Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli, (1" vidalı) ø 25 mm. | AD | 1 | 20.504 | 20.504
25.320.3103/MLZ | (Malzeme Bedeli) Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli, (1" vidalı) ø 25 mm. | AD | 1 | 73 | 73
TOPLAM |  |  |  |  | 93.504
25.325.2102 | Geri tepme ventili, pirinç,pres döküm,vidalı. ø 20mm, 3/4" |  |  |  | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
25.325.2102/MONT | (Montaj Bedeli) Geri tepme ventili, pirinç,pres döküm,vidalı. ø 20mm, 3/4" | AD | 1 | 16.504 | 16.504
25.325.2102/MLZ | (Malzeme Bedeli) Geri tepme ventili, pirinç,pres döküm,vidalı. ø 20mm, 3/4" | AD | 1 | 38.696 | 38.696
TOPLAM |  |  |  |  | 55.2
25.340.1201 | Otomatik hava atma cihazı (su için)ø 15 mm, 1/2" |  |  |  | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
25.340.1201/MONT | (Montaj Bedeli) Otomatik hava atma cihazı (su için)ø 15 mm, 1/2" | AD | 1 | 15.008 | 15.008
25.340.1201/MLZ | (Malzeme Bedeli) Otomatik hava atma cihazı (su için)ø 15 mm, 1/2" | AD | 1 | 63.504 | 63.504
TOPLAM |  |  |  |  | 78.512
25.345.1103 | Kullanım basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde açık dn 25 (1") vidalı |  |  |  | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
25.345.1103/MONT | (Montaj Bedeli) Kullanım basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde açık dn 25 (1") vidalı | AD | 1 | 29 | 29
25.345.1103/MLZ | (Malzeme Bedeli) Kullanım basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde açık dn 25 (1") vidalı | AD | 1 | 407 | 407
TOPLAM |  |  |  |  | 436
25.345.2103 | Doğalgaz filitreleri 2 bar dişli dn25 (1") vidalı |  |  |  | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
25.345.2103/MONT | (Montaj Bedeli) Doğalgaz filitreleri 2 bar dişli dn25 (1") vidalı | AD | 1 | 29 | 29
25.345.2103/MLZ | (Malzeme Bedeli) Doğalgaz filitreleri 2 bar dişli dn25 (1") vidalı | AD | 1 | 117 | 117
TOPLAM |  |  |  |  | 146
25.345.4102 | Filtreli regülatörler 1 bar'a kadar dn 25 (1") vidalı (ts 10624) |  |  |  | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
25.345.4102/MONT | (Montaj Bedeli) Filtreli regülatörler 1 bar'a kadar dn 25 (1") vidalı (ts 10624) | AD | 1 | 29 | 29
25.345.4102/MLZ | (Malzeme Bedeli) Filtreli regülatörler 1 bar'a kadar dn 25 (1") vidalı (ts 10624) | AD | 1 | 769 | 769
TOPLAM |  |  |  |  | 798
DG.ÖZEL.01 | Doğalgaz proje çizilmesi onay ve harçlar |  |  |  | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
DG.ÖZEL.01/MONT | (Montaj Bedeli) Doğalgaz proje çizilmesi onay ve harçlar | AD | 1 | 0 | 0
DG.ÖZEL.01/MLZ | (Malzeme Bedeli) Doğalgaz proje çizilmesi onay ve harçlar | AD | 1 | 1750 | 1750
TOPLAM |  |  |  |  | 1750
DG.ÖZEL.02 | Ocak doğalgaz bağlantı fleksi 100 cm |  |  |  | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar
DG.ÖZEL.02/MONT | (Montaj Bedeli) Ocak doğalgaz bağlantı fleksi 100 cm | AD | 1 | 0 | 0
DG.ÖZEL.02/MLZ | (Malzeme Bedeli) Ocak doğalgaz bağlantı fleksi 100 cm | AD | 1 | 175 | 175
TOPLAM |  |  |  |  | 175