## Template
|  | Tarih: | 25.01.2022
Sayfa No:
AÇIKLAMA İSTENİLEN ANALİZ GİRDİLERİ
İşin Adı: HAFİF ÇELİK TAŞIYICILI ÖN ÜRETİMLİ 112 ACİL SAĞLIK İSTASYONU (TİP 3) ( KIŞ BÖLGESİ - KOMBİ SİSTEMLİ)
Sıra No | Girdi No | Analiz Girdi Tanımı | Birimi
1 | 10.100.1004 | Seramik kaplama ustası | SA
2 | 10.100.1005 | Mermer kaplama ustası | SA
3 | 10.100.1008 | Doğramacı ustası | SA
4 | 10.100.1009 | Marangoz ustası | SA
5 | 10.100.1010 | Yalıtımcı ustası | SA
6 | 10.100.1011 | Lağımcı (Ateşleme ustası) | SA
7 | 10.100.1012 | Sıvacı ustası | SA
8 | 10.100.1015 | Betoncu ustası | SA
9 | 10.100.1017 | Dülger ustası | SA
10 | 10.100.1018 | Sıcak demirci ustası | SA
11 | 10.100.1019 | Soğuk demirci ustası | SA
12 | 10.100.1021 | Kaynakçı ustası | SA
13 | 10.100.1023 | Boyacı ustası | SA
14 | 10.100.1027 | Tornacı ustası | SA
15 | 10.100.1033 | Alçı levha ustası | SA
16 | 10.100.1036 | Panel Çatı Kaplamacısı | SA
17 | 10.100.1037 | Beton Pompa Operatörü | SA
18 | 10.100.1038 | Alçı levha usta yardımcısı | SA
19 | 10.100.1041 | Marangoz usta yardımcısı | SA
20 | 10.100.1042 | Yalıtımcı usta yardımcısı | SA
21 | 10.100.1044 | Sıvacı usta yardımcısı | SA
22 | 10.100.1046 | Sıcak demirci usta yardımcısı | SA
23 | 10.100.1047 | Soğuk demirci usta yardımcısı | SA
24 | 10.100.1050 | Borucu ustası | SA
25 | 10.100.1051 | Şoför | SA
26 | 10.100.1055 | Operatör makinist | SA
27 | 10.100.1059 | Yağcı | SA
28 | 10.100.1060 | Formen | SA
29 | 10.100.1062 | Düz işçi (inşaat işçisi) | SA
30 | 10.100.1063 | Erbab işçi | SA
31 | 10.100.1068 | Birinci sınıf usta | SA
32 | 10.100.1069 | Birinci sınıf usta yardımcısı | SA
33 | 10.100.1081 | Elektrik ustası | SA
34 | 10.100.1090 | Kalıp İşleri Usta Yardımcısı | SA
35 | 10.120.1007 | Ekskavatör (paletli) (260 - 299 hp) (maksimum 2,5 m3) | AD
36 | 10.120.1013 | Greyder (190-209 HP) | AD
37 | 10.120.1029 | Kazıcı yükleyici (100 HP) (maksimum 2,5 m3) | AD
38 | 10.120.1194 | Demir doğrama imalat atelyesi | AD
39 | 10.120.1220 | Vinç (240 HP gücünde,11-33,5mt. Bom uzunluğunda, ortalama 55-60 ton kaldırma kapasiteli lastik tekerlekli mobil vinç) | AD
40 | 10.120.1227 | Paletli delgi makinası (160 HP) | AD
41 | 10.130.1001 | Çakıl (elenmesi gerekmeyen iri agrega) | M3
42 | 10.130.1203 | Portland çimentosu (Torbalı) TS EN 197-1 CEM I 42.5 R) | TON
43 | 10.130.1503 | C 16/20 beton harcı gri renkte, normal hazır beton harçları (TS EN 206-1+A1) | M3
44 | 10.130.1506 | C 30/37 beton harcı gri renkte, normal hazır beton harçları (TS EN 206-1+A1) | M3
45 | 10.130.1705 | Beton çelik çubuğu nervürlü ø 14-32 mm. (S420, B420B-C, B500B-C) | KG
46 | 10.130.1707 | Lamalar (ts en 10058) | KG
47 | 10.130.1708 | Sıcak haddelenmiş profil demirler (ı-u-t-omega) | KG
48 | 10.130.4502 | Çam kerestesi 2.sınıf | M3
49 | 10.130.9991 | Su | M3
50 | 10.160.1003 | Amonyum nitrat, fuel-oil karışımı | KG
51 | 10.160.1026 | Mazot (motorin) | KG
52 | 10.200.1001 | Düz siyah saç (1.5 mm.) | KG
53 | 10.200.1161 | 1,00 - 1,49 mm soğuk haddelenmiş rulodan sac (genişlik 1100 mm (hariç) büyük) | KG
54 | 10.200.1601 | 1.4301 (304) kalite paslanmaz çubuk | KG
55 | 10.200.1603 | 1.4301 (304) kalite paslanamaz sac | KG
56 | 10.200.2001 | Alüminyum profiller | KG
57 | 10.200.2004 | Renkli mat eloksallı alüminyum profil | KG
58 | 10.200.2005 | Renkli parlak eloksallı alüminyum profil | KG
59 | 10.200.3002 | Tavan C 60 profilli en az 60x27 mm ebatlarında ve 0.60 mm kalınlıkta, sıcak daldırma galvanizli, akma dayanımı en az >=140N/mm2 olan sacdan mamul, >=Z100 (TC60) (Alçı levhalar için) | MT
60 | 10.200.3006 | Duvar C 50 profilli 0.60 mm kalınlıkta, yanak yüksekliği en az 47 mm, sıcak daldırma galvanizli, akma dayanımı en az >=140N/mm2 olan sacdan mamul, >=Z100 (DC50) (Alçı levhalar için) | MT
61 | 10.200.3012 | Duvar U 50 profilli 0.60 mm kalınlıkta, yanak yüksekliği en az 38 mm, sıcak daldırma galvanizli, akma dayanımı en az >=140N/mm2 olan sacdan mamul, >=Z100 (DU50) (Alçı levhalar için) | MT
62 | 10.240.2668 | Andezit plaklar (ts 10835) 4cm kalınlığında 30cm x serbest boy | M2
63 | 10.240.3505 | Her türlü desen ve yüzey özelliğinde, beyaz, sırlı porselen karo (40 x 40 cm anma ebatlarında) | M2
64 | 10.240.5633 | 12,5 mm kalınlığında yangına dayanımı artırılmış ve su emme oranı azaltılmış (Tip FH2) alçı levha | M2
65 | 10.240.8053 | Çimentolu yonga levha 12 mm. | M2
66 | 10.300.1043 | Su bazlı yarı mat iç cephe boyası | LT
67 | 10.300.1050 | Akrilik esaslı su bazlı grenli/tekstürlü dış cephe kaplaması | KG
68 | 10.300.1171 | Su bazlı boya astarı | LT
69 | 10.300.2203 | Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış karo yapıştırıcı (ts en 12004 - c2te) | KG
70 | 10.330.1546 | Taş yünü levha, dış duvarlarda mantolama (120 kg/m3 - 8 cm kalınlıkta) | M2
71 | 10.330.2262 | 300 kpa basınç dayanım.(3 kg/cm2) 0.030<ısı ilet.<=0.035 w/mk yüzeyi düzgün (ciltli) levhalar; yoğunluk min. 30 kg/m3 | M3
72 | 10.330.2351 | 9-15 cm (15 cm dahil) çelik çivili ısı yalıtım dübelleri | AD
73 | 10.330.2505 | Isı yalıtım levha sıvası (TS 13687) | KG
74 | 10.330.2904 | 0,50 + 0,50 + (80mm dolgulu) Taşyünü yalıtımlı sandviç çatı paneli (TS EN 14509) | M2
75 | 10.330.5171 | 3 mm. elastomer polyester keçe taşıyıcılı örtü | M2
76 | 10.330.5177 | 4 mm. elastomer polyester keçe taşıyıcılı örtü | M2
77 | 10.330.6442 | 6 cm uzunlukta kendinden yapışkanlı, metal izolasyon pimleri | AD
78 | 25.212.1101/MLZ | (Malzeme Bedeli) Min 20.000 kcal/h'lik hermetik, elektronik, doğalgaz ve lpg yakıtlı yoğuşmalı kombi | AD
79 | 25.212.1101/MONT | (Montaj Bedeli) Min 20.000 kcal/h'lik hermetik, elektronik, doğalgaz ve lpg yakıtlı yoğuşmalı kombi | AD
80 | 35.100.6201/MLZ | (Malzeme Bedeli) Önden kapaklı saç pano (ts en 61439-1/2 ) | AD
81 | 35.100.6201/MONT | (Montaj Bedeli) Önden kapaklı saç pano (ts en 61439-1/2 ) | AD
82 | 35.140.3110/MLZ | (Malzeme Bedeli) 1kv y.altı kabloları ile kolon ve besleme hattıı 1*150 mm2 nyy (TS IEC 60502-1+A1) | MT
83 | 35.140.3110/MONT | (Montaj Bedeli) 1kv y.altı kabloları ile kolon ve besleme hattıı 1*150 mm2 nyy (TS IEC 60502-1+A1) | MT
84 | 35.150.2195/MLZ | (Malzeme Bedeli) 4x16 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) | MT
85 | 35.150.2195/MONT | (Montaj Bedeli) 4x16 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) | MT
86 | 35.160.3401/MLZ | (Malzeme Bedeli) Halogenfree kablo ile güvenlik hattı priz sortisi. | AD
87 | 35.160.3401/MONT | (Montaj Bedeli) Halogenfree kablo ile güvenlik hattı priz sortisi. | AD
88 | 35.180.1101/MLZ | (Malzeme Bedeli) 6 kva 10 dakikaya kadar akü besleme süreli bir faz giriş bir faz çıkışlı kesintisiz güç kaynağı | AD
89 | 35.180.1101/MONT | (Montaj Bedeli) 6 kva 10 dakikaya kadar akü besleme süreli bir faz giriş bir faz çıkışlı kesintisiz güç kaynağı | AD
90 | 35.445.1100/MLZ | (Malzeme Bedeli) Dış Ortam Bullet Kamera Tip-1 | AD
91 | 35.445.1100/MONT | (Montaj Bedeli) Dış Ortam Bullet Kamera Tip-1 | AD
92 | 35.445.1603/MLZ | (Malzeme Bedeli) 24 Port Yönetilebilir Poe Ağ Anahtarı | AD
93 | 35.445.1603/MONT | (Montaj Bedeli) 24 Port Yönetilebilir Poe Ağ Anahtarı | AD
94 | 35.740.1101/MLZ | (Malzeme Bedeli) Diesel elektrojen grubu tesisatı 1500 d/d. 10 kva | AD
95 | 35.740.1101/MONT | (Montaj Bedeli) Diesel elektrojen grubu tesisatı 1500 d/d. 10 kva | AD
96 | 35.740.5401/MLZ | (Malzeme Bedeli) 10 KVA Ses izolasyon kabini | AD
97 | 35.740.5401/MONT | (Montaj Bedeli) 10 KVA Ses izolasyon kabini | AD
98 | 35.750.4002/MLZ | (Malzeme Bedeli) Toprak elektrodu (çubuk), elektrolitik bakır | AD
99 | 35.750.4002/MONT | (Montaj Bedeli) Toprak elektrodu (çubuk), elektrolitik bakır | AD
100 | 40.137.1001 | Sfero döküm çerçeveli baca kapağı (55 kg, IC250, GGG50 sfero döküm, kilitli, EPDM contalı) | AD
101 | 40.145.1506 | ø 125 mm Buşakleli sürgülü vana iş başında (PN 10 - 16 Atü ve üzeri) | AD
102 | E.Ö.B.F.-07/MLZ | (Malzeme Bedeli) İZLEME İSTASYONU (PC) | AD
103 | E.Ö.B.F.-07/MONT | (Montaj Bedeli) İZLEME İSTASYONU (PC) | AD
104 | PİYASA-01 | Akrilik tezgah | MT
105 | PİYASA-02 | Buhar kesici örtü | M2