## Template
[6 empty] | Tarih: | 25.01.2022
Sayfa No:
SIRALI ANALİZ GİRDİ TABLOLARI
İşin Adı: HAFİF ÇELİK TAŞIYICILI ÖN ÜRETİMLİ 112 ACİL SAĞLIK İSTASYONU (TİP 3) ( KIŞ BÖLGESİ - KOMBİ SİSTEMLİ)
35.100.6201 | Önden kapaklı saç pano (ts en 61439-1/2 ) | [5 empty] | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar | Kumulatif Toplam | Açıklama Durumu
35.100.6201/MONT | (Montaj Bedeli) Önden kapaklı saç pano (ts en 61439-1/2 ) | AD | 1 | 316.8 | 316.8 |  | İstenecek
35.100.6201/MLZ | (Malzeme Bedeli) Önden kapaklı saç pano (ts en 61439-1/2 ) | AD | 1 | 3075.2 | 3075.2 |  | İstenecek
3392
35.140.3110 | 1kv y.altı kabloları ile kolon ve besleme hattıı 1*150 mm2 nyy (TS IEC 60502-1+A1) | [5 empty] | MT
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar | Kumulatif Toplam | Açıklama Durumu
35.140.3110/MONT | (Montaj Bedeli) 1kv y.altı kabloları ile kolon ve besleme hattıı 1*150 mm2 nyy (TS IEC 60502-1+A1) | MT | 1 | 5.96 | 5.96 |  | İstenecek
35.140.3110/MLZ | (Malzeme Bedeli) 1kv y.altı kabloları ile kolon ve besleme hattıı 1*150 mm2 nyy (TS IEC 60502-1+A1) | MT | 1 | 147.64 | 147.64 |  | İstenecek
153.6
35.150.2195 | 4x16 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) | [5 empty] | MT
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar | Kumulatif Toplam | Açıklama Durumu
35.150.2195/MONT | (Montaj Bedeli) 4x16 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) | MT | 1 | 5.64 | 5.64 |  | İstenecek
35.150.2195/MLZ | (Malzeme Bedeli) 4x16 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) | MT | 1 | 74.36 | 74.36 |  | İstenecek
80
35.160.3401 | Halogenfree kablo ile güvenlik hattı priz sortisi. | [5 empty] | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar | Kumulatif Toplam | Açıklama Durumu
35.160.3401/MONT | (Montaj Bedeli) Halogenfree kablo ile güvenlik hattı priz sortisi. | AD | 1 | 42.8 | 42.8 |  | İstenecek
35.160.3401/MLZ | (Malzeme Bedeli) Halogenfree kablo ile güvenlik hattı priz sortisi. | AD | 1 | 150 | 150 |  | İstenecek
192.8
35.180.1101 | 6 kva 10 dakikaya kadar akü besleme süreli bir faz giriş bir faz çıkışlı kesintisiz güç kaynağı | [5 empty] | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar | Kumulatif Toplam | Açıklama Durumu
35.180.1101/MONT | (Montaj Bedeli) 6 kva 10 dakikaya kadar akü besleme süreli bir faz giriş bir faz çıkışlı kesintisiz güç kaynağı | AD | 1 | 694.4 | 694.4 |  | İstenecek
35.180.1101/MLZ | (Malzeme Bedeli) 6 kva 10 dakikaya kadar akü besleme süreli bir faz giriş bir faz çıkışlı kesintisiz güç kaynağı | AD | 1 | 11945.6 | 11945.6 |  | İstenecek
12640
35.445.1100 | Dış Ortam Bullet Kamera Tip-1 | [5 empty] | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar | Kumulatif Toplam | Açıklama Durumu
35.445.1100/MONT | (Montaj Bedeli) Dış Ortam Bullet Kamera Tip-1 | AD | 1 | 58 | 58 |  | İstenecek
35.445.1100/MLZ | (Malzeme Bedeli) Dış Ortam Bullet Kamera Tip-1 | AD | 1 | 2294 | 2294 |  | İstenecek
2352
35.445.1603 | 24 Port Yönetilebilir Poe Ağ Anahtarı | [5 empty] | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar | Kumulatif Toplam | Açıklama Durumu
35.445.1603/MONT | (Montaj Bedeli) 24 Port Yönetilebilir Poe Ağ Anahtarı | AD | 1 | 37.68 | 37.68 |  | İstenecek
35.445.1603/MLZ | (Malzeme Bedeli) 24 Port Yönetilebilir Poe Ağ Anahtarı | AD | 1 | 7914.32 | 7914.32 |  | İstenecek
7952
35.740.1101 | Diesel elektrojen grubu tesisatı 1500 d/d. 10 kva | [5 empty] | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar | Kumulatif Toplam | Açıklama Durumu
35.740.1101/MONT | (Montaj Bedeli) Diesel elektrojen grubu tesisatı 1500 d/d. 10 kva | AD | 1 | 1032 | 1032 |  | İstenecek
35.740.1101/MLZ | (Malzeme Bedeli) Diesel elektrojen grubu tesisatı 1500 d/d. 10 kva | AD | 1 | 41552 | 41552 |  | İstenecek
42584
35.740.5401 | 10 KVA Ses izolasyon kabini | [5 empty] | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar | Kumulatif Toplam | Açıklama Durumu
35.740.5401/MONT | (Montaj Bedeli) 10 KVA Ses izolasyon kabini | AD | 1 | 447.2 | 447.2 |  | İstenecek
35.740.5401/MLZ | (Malzeme Bedeli) 10 KVA Ses izolasyon kabini | AD | 1 | 9728.8 | 9728.8 |  | İstenecek
10176
35.750.4002 | Toprak elektrodu (çubuk), elektrolitik bakır | [5 empty] | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar | Kumulatif Toplam | Açıklama Durumu
35.750.4002/MONT | (Montaj Bedeli) Toprak elektrodu (çubuk), elektrolitik bakır | AD | 1 | 116 | 116 |  | İstenecek
35.750.4002/MLZ | (Malzeme Bedeli) Toprak elektrodu (çubuk), elektrolitik bakır | AD | 1 | 900 | 900 |  | İstenecek
1016
E.Ö.B.F.-07 | İZLEME İSTASYONU (PC) | [5 empty] | AD
Girdi No | Girdi Tanımı | Birimi | Miktar | Birim Fiyat | Tutar | Kumulatif Toplam | Açıklama Durumu
E.Ö.B.F.-07/MONT | (Montaj Bedeli) İZLEME İSTASYONU (PC) | AD | 1 | 0 | 0 |  | İstenecek
E.Ö.B.F.-07/MLZ | (Malzeme Bedeli) İZLEME İSTASYONU (PC) | AD | 1 | 11000 | 11000 |  | İstenecek
11000