## Template
[7 empty] | Tarih: | 25.01.2022
YAKLAŞIK MALİYET
(Miktar + Tutarlar + Pursantajlar)
İşin Adı: HAFİF ÇELİK TAŞIYICILI ÖN ÜRETİMLİ 112 ACİL SAĞLIK İSTASYONU (TİP 3) ( KIŞ BÖLGESİ - KOMBİ SİSTEMLİ)
03.01-Sıhhi tesisat
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar | Pursantaj | Toplam Pursantaj
1 | 25.100.1012 | 45x55 cm Yarım Ayaklı Tk lavabo | AD | 2 | 350 | 700 | 0,064585 | 0,064585
2 | 25.102.1301 | Lavabo tesisatı gömme tip bataryalı 1.sınıf | TK | 2 | 453.14 | 906.28 | 0,083617 | 0,083617
3 | 25.104.1002 | Ayna takriben 40x60 cm | AD | 2 | 180.64 | 361.28 | 0,033333 | 0,033333
4 | 25.106.1102 | Etajer sırlı seramik takriben 60x15 cm ekstra sınıf | AD | 2 | 98.76 | 197.52 | 0,018224 | 0,018224
5 | 25.112.1101 | Kendinden rezervuarlı alafranga hela ve tesisatı, 35 x 55 cm. | TK | 2 | 1420.56 | 2841.12 | 0,262134 | 0,262134
6 | 25.130.3101 | Tek kumandalı, tek gövde eviye bataryası | AD | 1 | 387.88 | 387.88 | 0,035787 | 0,035787
7 | 25.130.3306 | Çift kumandalı, duvardan çıkışlı duş bataryası | AD | 2 | 501.63 | 1003.26 | 0,092565 | 0,092565
8 | 25.135.1101 | Fayans sabunluk kollu takriben 16x16 cm | AD | 2 | 50.44 | 100.88 | 0,009308 | 0,009308
9 | 25.135.2002 | Paslanmaz çelik kağıtlık | AD | 2 | 81.98 | 163.96 | 0,015128 | 0,015128
10 | 25.135.3001 | Askı fayans 10x16cm | AD | 2 | 51.13 | 102.26 | 0,009435 | 0,009435
11 | 25.138.1031 | Yer süzgeci pirinç kromajlı ızgaralı, gövde plastik 10x10 cm Ø 50 çıkışlı | AD | 3 | 45.63 | 136.89 | 0,01263 | 0,01263
12 | 25.312.2101 | Havalandırma boru ve şapkası 70 Ø mm (pvc) | AD | 2 | 42.94 | 85.88 | 0,007924 | 0,007924
[5 empty] | Toplam | 6987.21 |  | 0.64467
03.02-Kalorifer Tesisatı
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar | Pursantaj | Toplam Pursantaj
1 | 25.212.1101 | Min 20.000 kcal/h'lik hermetik, elektronik, doğalgaz ve lpg yakıtlı yoğuşmalı kombi | AD | 1 | 8787.5 | 8787.5 | 0,810773 | 0,810773
2 | 25.225.3025 | Panel radyatör (tip 22) 600 | MT | 5.2 | 848.13 | 4410.28 | 0,406911 | 0,406911
3 | 25.225.4002 | H=600 mm banyo tipi havlupan alüminyum radyatörler t=400-500 mm | AD | 2 | 430.63 | 861.26 | 0,079464 | 0,079464
4 | 25.230.1201 | Köşe tip radyatör musluğu ø15 mm (1/2") | AD | 9 | 52.26 | 470.34 | 0,043396 | 0,043396
5 | 25.230.1401 | Köşe tip termostatlı radyatör muslukları ø15 mm (1/2") | AD | 9 | 98.76 | 888.84 | 0,082008 | 0,082008
[5 empty] | Toplam | 15418.22 |  | 1.4226
03.03-Müşterek Tesisat
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar | Pursantaj | Toplam Pursantaj
1 | 25.305.2101 | Pn 20 polipropilen 1/2" ø20/3,4 mm temiz su boruları | MT | 24 | 11.33 | 271.92 | 0,025089 | 0,025089
2 | 25.305.2102 | Pn 20 polipropilen 3/4" ø25/4,2 mm temiz su boruları | MT | 32 | 18.31 | 585.92 | 0,054059 | 0,054059
3 | 25.305.3101 | PN 20 alüminyum folyolu polipropilen 1/2" ø20/2,8 mm (oksijen bariyerli) kompozit pp-rc borular | MT | 53 | 16.7 | 885.1 | 0,081663 | 0,081663
4 | 25.305.3102 | Pn 20 alüminyum folyolu polipropilen 3/4" ø25/3,5 mm (oksijen bariyerli) kompozit pp-rc borular | MT | 22 | 24.44 | 537.68 | 0,049609 | 0,049609
5 | 25.305.3103 | Pn 20 alüminyum folyolu polipropilen 1" ø32/4,4 mm (oksijen bariyerli) kompozit pp-rc borular | MT | 16 | 37.33 | 597.28 | 0,055108 | 0,055108
6 | 25.305.6201 | Polipropilen plastik pis su borusu ø50/1,8 mm (Geçme muflu) | MT | 11 | 15.33 | 168.63 | 0,015559 | 0,015559
7 | 25.305.6202 | Polipropilen plastik pis su borusu ø70/1,9 mm (Geçme muflu) | MT | 18 | 26.9 | 484.2 | 0,044674 | 0,044674
8 | 25.305.6203 | Polipropilen plastik pis su borusu ø100/2,7 mm (Geçme muflu) | MT | 26 | 47.01 | 1222.26 | 0,112771 | 0,112771
9 | 25.312.1201 | Klapeli tip ;100 Ø mm rogar klapesi | AD | 3 | 124.38 | 373.14 | 0,034428 | 0,034428
10 | 25.320.2101 | Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 15 Ø mm, 1/2" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) | AD | 2 | 59.39 | 118.78 | 0,010959 | 0,010959
11 | 25.320.2102 | Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 20 Ø mm, 3/4" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) | AD | 6 | 67 | 402 | 0,03709 | 0,03709
12 | 25.325.2102 | Geri tepme ventili, pirinç,pres döküm,vidalı. ø 20mm, 3/4" | AD | 2 | 69 | 138 | 0,012732 | 0,012732
13 | 25.340.1201 | Otomatik hava atma cihazı (su için)ø 15 mm, 1/2" | AD | 1 | 98.14 | 98.14 | 0,009055 | 0,009055
[5 empty] | Toplam | 5883.05 |  | 0.5428
03.04-Doğalgaz Tesisatı
Sıra No | Poz No | Tanımı | Birim | Miktar | Birim Fiyat | Tutar | Pursantaj | Toplam Pursantaj
1 | 25.300.1601 | Çelik boru dış çap 21,3/2,8 mm | MT | 18 | 31.64 | 569.52 | 0,052546 | 0,052546
2 | 25.300.1602 | Çelik boru dış çap 26,7/2,9 mm | MT | 16 | 39.13 | 626.08 | 0,057765 | 0,057765
3 | 25.320.3101 | Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli, (1/2" vidalı) ø 15 mm. | AD | 1 | 63.89 | 63.89 | 0,005895 | 0,005895
4 | 25.320.3102 | Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli, (3/4" vidalı) ø 20 mm. | AD | 1 | 79.5 | 79.5 | 0,007335 | 0,007335
5 | 25.320.3103 | Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli, (1" vidalı) ø 25 mm. | AD | 1 | 116.88 | 116.88 | 0,010784 | 0,010784
6 | 25.345.1103 | Kullanım basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde açık dn 25 (1") vidalı | AD | 1 | 545 | 545 | 0,050284 | 0,050284
7 | 25.345.2103 | Doğalgaz filitreleri 2 bar dişli dn25 (1") vidalı | AD | 1 | 182.5 | 182.5 | 0,016838 | 0,016838
8 | 25.345.4102 | Filtreli regülatörler 1 bar'a kadar dn 25 (1") vidalı (ts 10624) | AD | 1 | 997.5 | 997.5 | 0,092034 | 0,092034
9 | 35.420.1300 | Adresli doğalgaz dedektörü (Ölçü: Ad.)? | AD | 1 | 627 | 627 | 0,05785 | 0,05785
10 | DG.ÖZEL.01 | Doğalgaz proje çizilmesi onay ve harçlar | AD | 1 | 2187.5 | 2187.5 | 0,201828 | 0,201828
11 | DG.ÖZEL.02 | Ocak doğalgaz bağlantı fleksi 100 cm | AD | 1 | 218.75 | 218.75 | 0,020183 | 0,020183
[5 empty] | Toplam | 6214.12 |  | 0.57334