## Template
|  |  | Tarih: | 25.01.2022
Sıra No:
SIRALI İŞ KALEMLERİ
İşin Adı: HAFİF ÇELİK TAŞIYICILI ÖN ÜRETİMLİ 112 ACİL SAĞLIK İSTASYONU (TİP 3) ( KIŞ BÖLGESİ - KOMBİ SİSTEMLİ)
İş Kalemi/ Grubu No | İş Kalemi/Grubu Adı | Tutarı | Tutar/YM | Kümülatif Toplam
ÖZEL-GLVNZ | GALVANİZ HAFİF ÇELİK İMALATI | 92376.14 | 0.0771 | 0.0771
15.150.1006 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 30/37 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | 76517.19 | 0.0639 | 0.141
15.255.1009 | 3 mm ve 4 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması | 73409.36 | 0.0613 | 0.2023
15.160.1004 | Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması. | 65928.31 | 0.055 | 0.2573
35.740.1101 | Diesel elektrojen grubu tesisatı 1500 d/d. 10 kva | 53230 | 0.0444 | 0.3017
15.320.1010/A | Mevcut çelik aşıklar üzerine, 80 mm taşyünü yalıtımlı (üstü 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac ve altı 0.50 mm kalınlıkta boyalı galvanizli sac) çatı paneli ile çatı örtüsü yapılması | 44598.99 | 0.0372 | 0.3389
15.530.1833 | Alçı levha ile tek iskeletli giydirme duvar yapılması (Tek Duvar C 50 profil - 40 cm aks aralığı) (12,5 mm çift kat su emme oranı azaltılmış, yangına dayanımı artırılmış alçı levha ile) | 40855.52 | 0.0341 | 0.373
15.150.1003 | Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil) | 38069.68 | 0.0318 | 0.4048
15.165.1003 | Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saçlarla karkas, (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti | 37435.81 | 0.0313 | 0.4361
15.340.1006 | 8 cm kalınlıkta taşyünü levhalar (min. 120 kg/m3 yoğunlukta) ile dış duvarlarda dıştan ısı yalıtımı ve üzerine ısı yalıtım sıvası yapılması (mantolama) | 29818.95 | 0.0249 | 0.461
48.550.2002 | Paslanmaz Çelik İmalat Yapılması | 24589.64 | 0.0205 | 0.4815
15.120.1106 | Makine ile patlayıcı madde kullanılarak her derinlik ve her genişlikte sert kaya kazılması (derin kazı) | 22626.86 | 0.0189 | 0.5004
15.460.1003 | Renkli-mat eloksallı ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması | 21166.89 | 0.0177 | 0.5181
ÖZEL-02 | Alüminyum kapı kasası yapılması | 20974.79 | 0.0175 | 0.5356
15.460.1004 | Renkli-parlak veya kumlanmış veya satinajlı ve eloksallı ısı yalıtımsız alüminyum doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması | 20486.7 | 0.0171 | 0.5527
15.530.1929 | Alçı levhalar ile çift iskeletli askı sistemli asma tavan yap. (Askıçubuğu mes. aynıyönde 750mm,anataşıyıcı pro. mes. 800mm,talitaşıyıcı pro.mes.500mm aks ara.ile)(12,5mm çiftkat suemme oranı azaltılmış, yan.day.arttırılmış alçı levha ile) | 18173.33 | 0.0152 | 0.5679
77.110.1018/A | MEVCUT MADENİ PROFİL KONSTRÜKSİYONA, 12 mm. KALINLIĞINDA, TEK PLAKA ÇİMENTOLU YONGA LEVHASI ve 4 cm kalınlığında taşyünü KULLANILARAK BÖLME DUVAR YAPILMASI | 16204.13 | 0.0135 | 0.5814
35.180.1101 | 6 kva 10 dakikaya kadar akü besleme süreli bir faz giriş bir faz çıkışlı kesintisiz güç kaynağı | 15800 | 0.0132 | 0.5946
48.250.1001 | HARÇ İÇİNE KARIŞAN MADDELERLE YALITIM ŞAPI YAPILMASI ( NORMAL PRİZ ALAN SU GEÇİRİMSİZLİK KATKISI İLE ) | 15573.31 | 0.013 | 0.6076
E.Ö.B.F.-07 | İZLEME İSTASYONU (PC) | 13750 | 0.0115 | 0.6191
15.540.1322 | Brüt beton, sıvalı veya eski boyalı yüzeylere, astar uygulanarak akrilik esaslı su bazlı grenli/tekstürlü kaplama yapılması (dış cephe) | 13726.97 | 0.0115 | 0.6306
35.740.5401 | 10 KVA Ses izolasyon kabini | 12720 | 0.0106 | 0.6412
15.180.1002 | Ahşaptan düz yüzeyli beton ve betonarme kalıbı yapılması | 12480.63 | 0.0104 | 0.6516
15.125.1004 | Çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama ve sıkıştırma yapılması | 12058.69 | 0.0101 | 0.6617
35.445.1100 | Dış Ortam Bullet Kamera Tip-1 | 11760 | 0.0098 | 0.6715
15.420.1001 | 4 cm kalınlığında andezit levha ile döşeme kaplaması yapılması (30cmxserbest boy) | 11606.2 | 0.0097 | 0.6812
35.750.4002 | Toprak elektrodu (çubuk), elektrolitik bakır | 11430 | 0.0095 | 0.6907
15.335.1503 | 5 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (xps - 300 kpa basınç dayanımlı) ile yatayda (zemine oturan (toprak temaslı) döşemelerde veya ters teras çatılarda) ısı yalıtımı yapılması | 10636.64 | 0.0089 | 0.6996
15.385.1005 | 40 x 40 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, beyaz, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı döşeme kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | 10530.19 | 0.0088 | 0.7084
43.570.1506 | ø 125 MM KIRDÖKÜM OVAL BUŞAKLELİ VANALARIN YERLEŞTİRİLMESİ | 10259.12 | 0.0086 | 0.717
35.445.1603 | 24 Port Yönetilebilir Poe Ağ Anahtarı | 9940 | 0.0083 | 0.7253
15.335.1303 | 5 cm kalınlıkta yüzeyi düzgün levhalar (xps - 300 kpa basınç dayanımlı) ile bodrum perdelerinde su yalıtımı üzerine ısı yalıtımı yapılması | 9633.18 | 0.008 | 0.7333
15.540.1262 | Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı yarımat boya yapılması (iç cephe) | 8962.73 | 0.0075 | 0.7408
ÖZEL-01 | Buhar kesici serilmesi | 8918.91 | 0.0074 | 0.7482
25.212.1101 | Min 20.000 kcal/h'lik hermetik, elektronik, doğalgaz ve lpg yakıtlı yoğuşmalı kombi | 8787.5 | 0.0073 | 0.7555
35.100.6201 | Önden kapaklı saç pano (ts en 61439-1/2 ) | 8480 | 0.0071 | 0.7626
35.150.2195 | 4x16 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) | 8000 | 0.0067 | 0.7693
43.665.1051 | KANALİZASYON İNŞAATLARINDA KULLANILAN SFERO DÖKÜM,ÇERÇEVELİ BACA KAPAĞININ YERİNE KONULMASI (İller Bankası, KNL-TP-23/C Tip Projesine Uygun boyut ve özelliklere sahip, 55 kg'lık) | 7780.77 | 0.0065 | 0.7758
35.140.3110 | 1kv y.altı kabloları ile kolon ve besleme hattıı 1*150 mm2 nyy (TS IEC 60502-1+A1) | 7680 | 0.0064 | 0.7822
15.550.1202 | Lama ve profil demirlerden çeşitli demir işleri yapılması ve yerine konulması | 7489.17 | 0.0063 | 0.7885
35.160.3401 | Halogenfree kablo ile güvenlik hattı priz sortisi. | 7230 | 0.006 | 0.7945
ÖZEL-03 | Akrilik esaslı döküm tezgah yapılması | 6932.25 | 0.0058 | 0.8003
35.445.1502 | 16 Kanal Ağ Kayıt Cihazı (Network Video Recorder) | 6890 | 0.0058 | 0.8061
35.130.1301 | 450V .a kadar Otomatik kumandalı yarı iletken anahtarlamalı harmonik filtreli merkezi kompanzasyon bataryaları | 6649.5 | 0.0056 | 0.8117
15.160.1002 | Nervürlü çelik hasırın yerine konulması 3,001-10,000 kg/m2 (10,000 kg/m2 dahil) | 6555.05 | 0.0055 | 0.8172
35.700.1101 | Elektronik tip tam otomatik tel.santralı 5/10 | 5910 | 0.0049 | 0.8221
15.160.1003 | Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması | 5580.68 | 0.0047 | 0.8268
43.560.1457 | PREFABRİK MUAYENE BACASI KONİK ELEMANI İLE BACA TEŞKİLİ (500 dozlu, Buhar Kürlü, Entegre Conta Bağlantılı, Conta Bedeli Dahil) ( H:0,65 m İç Çapı: 1,00 m Et Kalınlığı:0,15 m ) | 5299.29 | 0.0044 | 0.8312
35.190.1401 | En az 100 x 50 mm (üç bölmeli) Halojensiz Plastik Kablo Kanalları | 5280 | 0.0044 | 0.8356
43.570.1504 | ø 80 MM KIRDÖKÜM OVAL BUŞAKLELİ VANALARIN YERLEŞTİRİLMESİ | 5222.37 | 0.0044 | 0.84
15.280.1011 | Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık) | 5187.93 | 0.0043 | 0.8443
E.Ö.B.F.-02 | WİRELESS BAZ İSTASYONU | 4950 | 0.0041 | 0.8484
43.560.1402 | ÇIKIŞ ÇAPI ø 200 MM PREFABRİK MUAYENE BACASI TABAN ELEMANLARIYLA MUAYENE BACASI TEŞKİL EDİLMESİ (2 Giriş, 1 Çıkışlı) (500 Dozlu, Buhar Kürlü, Entegre Contalı, Conta Bedeli Dahil) | 4898.34 | 0.0041 | 0.8525
15.250.1101 | 2.5 cm kalınlığında 400 kg çimento dozlu şap yapılması | 4703.98 | 0.0039 | 0.8564
15.185.1013 | Ön yapımlı bileşenlerden oluşan tam güvenlikli, dış cephe iş iskelesi yapılması. (0,00-51,50 m arası) | 4472.19 | 0.0037 | 0.8601
25.225.3025 | Panel radyatör (tip 22) 600 | 4410.28 | 0.0037 | 0.8638
43.560.1451 | PREFABRİK MUAYENE BACASI GÖVDE BİLEZİĞİ İLE BACA TEŞKİLİ (500 dozlu, Buhar Kürlü, Entegre Conta Bağlantılı, Conta Bedeli Dahil) ( H:0,60 m İç Çapı: 1,00 m Et Kalınlığı:0,15 m ) | 4170.32 | 0.0035 | 0.8673
ÖZEL-04 | Ahşap Veya Demir Karkas Üzerine 10mm Polikarbonat Levhalarla Çatı Örtüsü Yapılması (Ahşap veya Demir Karkas Hariç) | 3968.34 | 0.0033 | 0.8706
15.245.1003 | 500 gr/m² ağırlıkta geotekstil keçe serilmesi | 3879.55 | 0.0032 | 0.8738
15.520.1002 | Tip ahşap mutfak tezgah altı dolabı (1.68x0.85)=1.43 m2 | 3771.18 | 0.0031 | 0.8769
35.160.3503 | Linye ve sorti hatları kurşunsuz antigron (nhxmh) nevinden malzeme ile normal priz sortisi | 3718 | 0.0031 | 0.88
15.385.1045 | 40 x 40 cm anma ebatlarında, her türlü desen ve yüzey özelliğinde, ı.kalite, beyaz, sırlı porselen karo ile 3 mm derz aralıklı duvar ve cephe kaplaması yapılması (karo yapıştırıcısı ile) | 3695.13 | 0.0031 | 0.8831
ÖZEL-05 | Alüminyum harpuşta yapılması | 3664.68 | 0.0031 | 0.8862
15.200.1003 | Bodrum perdelerinde su yalıtımı ve izolasyon pimi ile uygulanmış ısı yalıtımı üzerine HDPE esaslı drenaj ve koruma levhası temini ve yerine döşenmesi (250 basınç dayanımı<350 KN/m2) | 3649.64 | 0.003 | 0.8892
15.270.1004 | Elastomerik reçine esaslı sıvı plastik kaplama malzemesi ile file takviyeli olarak, 3 kat halinde toplam 1,5 mm kalınlıkta su yalıtımı yapılması | 3644.19 | 0.003 | 0.8922
E.Ö.B.F.-08 | MERKEZİ İZLEME VE YÖNETİM YAZILIMI | 3500 | 0.0029 | 0.8951
15.435.1205 | 10x15x50 cm boyutlarında andezit bordür temini ve yerine döşenmesi | 3457.35 | 0.0029 | 0.898
15.250.1001 | 200 kg çimento dozlu tesviye tabakası yapılması | 3310.48 | 0.0028 | 0.9008
35.550.2004 | Dikili tip kabinetler 25u 600 mm * 600 mm 19" | 3180 | 0.0027 | 0.9035
15.470.1010 | Pvc ve alüminyum doğramaya profil ile 4+4 mm kalınlıkta 12 mm ara boşluklu çift camlı pencere ünitesi takılması | 3146.76 | 0.0026 | 0.9061
35.170.1101 | Sıva üstü, min. 30x30 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 1000 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan) | 3140 | 0.0026 | 0.9087
35.445.1301 | En az 2 MP İç Ortam Dome Kamera | 3110 | 0.0026 | 0.9113
35.115.2101 | B sınıfı, 230V AC, 100 kA (I imp; 10/350µs), üç faz, nötr-toprak | 3050 | 0.0025 | 0.9138
35.120.2015 | 4 x 100 A Otomatik Transfer Şalterleri | 3040 | 0.0025 | 0.9163
25.112.1101 | Kendinden rezervuarlı alafranga hela ve tesisatı, 35 x 55 cm. | 2841.12 | 0.0024 | 0.9187
E.Ö.B.F.-06 | 23" RENKLİ CCTV MONİTÖRÜ | 2780 | 0.0023 | 0.921
35.170.1105 | Sıva üstü, min. 60x60 ebatlarında LED li tavan armatürü (ışık akısı en az 3300 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w olan) | 2742 | 0.0023 | 0.9233
43.527.1002 | Ø200 mm HDPE ESASLI KORUGE BORU DÖŞENMESİ (SN 8, lastik conta ve boru bedeli dahil) | 2727.1 | 0.0023 | 0.9256
43.560.1452 | PREFABRİK MUAYENE BACASI GÖVDE BİLEZİĞİ İLE BACA TEŞKİLİ (500 dozlu, Buhar Kürlü, Entegre Conta Bağlantılı, Conta Bedeli Dahil) ( H:0,35 m İç Çapı: 1,00 m Et Kalınlığı:0,15 m ) | 2601.84 | 0.0022 | 0.9278
15.125.1006 | Çakıl temin edilerek, drenaj yapılması | 2456.23 | 0.0021 | 0.9299
35.130.2702 | 230V 1,5kVAr.a kadar Şönt Reaktör | 2337 | 0.002 | 0.9319
43.560.1460 | PREFABRİK MUAYENE BACASI ÇERÇEVE MONTAJ ELEMANI İLE BACA TEŞKİLİ (500 dozlu, Buhar Kürlü, Entegre Conta Bağlantılı, Conta Bedeli Dahil) ( H:0,29 m İç Çapı: 0,62 m Et Kalınlığı:0,15 m ) | 2273.94 | 0.0019 | 0.9338
DG.ÖZEL.01 | Doğalgaz proje çizilmesi onay ve harçlar | 2187.5 | 0.0018 | 0.9356
43.572.1806 | ø 125 MM. PRİZ KOLYELERİN YERLEŞTİRİLMESİ (BAŞ BAĞLAMA BEDELİ HARİÇ) | 2166.92 | 0.0018 | 0.9374
35.110.1101 | 3 x 10A'den 3 x 63A'e kadar, Icu: 35 kA, I1: (0,8-1)In | 2034 | 0.0017 | 0.9391
15.520.1003 | Tip ahşap mutfak tezgah üstü dolabı (3.04x0.80)=2.46 m2 | 2031.92 | 0.0017 | 0.9408
43.610.1024 | GRANÜLOMETRİK KUM-ÇAKILIN ELLE SIKIŞTIR.BORU TABANI YATAKLAMASI | 1989.48 | 0.0017 | 0.9425
35.160.3202 | Halogenfree kablo ile güvenlik hattı komutator sorti | 1986 | 0.0017 | 0.9442
15.540.1112 | Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik boya yapılması | 1976.04 | 0.0016 | 0.9458
15.190.1004 | Korund agregalı (gri) yüzey sertleştirici ve kür uygulaması (taze betonda) | 1958.68 | 0.0016 | 0.9474
35.100.7000 | Döküm kutu içine ve panolara konulacak TSE şartlarına uygun bakır bara temin ve montajı ve TS EN 60445'deki renklere boyanması | 1909 | 0.0016 | 0.949
35.135.2501 | Enerji analizörü (TS IEC 61554'e uygun) | 1870 | 0.0016 | 0.9506
35.130.2301 | Reaktif Güç Kontrol Rölesi(SVC) En az 12 kademeli | 1820 | 0.0015 | 0.9521
35.505.7301 | 24 portlu utp cat6 patch panel | 1815 | 0.0015 | 0.9536
43.610.1004 | KAZI MALZEMESİNDEN MAKİNA İLE HENDEK VE TEMEL DOLGUSU YAPILMASI | 1792.01 | 0.0015 | 0.9551
35.415.1110 | 4 Bölgeye kadar (dahil) Konvansiyonel tip yangın ihbar santralı ve montajı | 1730 | 0.0014 | 0.9565
15.205.1003 | Ø 160 mm anma çaplı, pvc esaslı koruge drenaj borusunun temini ve yerine döşenmesi | 1694.07 | 0.0014 | 0.9579
35.515.7030 | Utp cat6h halojen free 4x2x23 awg kablo | 1676.25 | 0.0014 | 0.9593
35.130.2602 | 10kVAr (3x16A) .a kadar Endüktif Yük sürücü röleler | 1660 | 0.0014 | 0.9607
35.415.1450 | Konvansiyonel optik duman detektörü ve montajı | 1566 | 0.0013 | 0.962
35.150.1409 | 1x50 mm2 plastik izoleli iletken (ho7z,o7z1) | 1460 | 0.0012 | 0.9632
E.Ö.B.F.-04 | En az 60 x 40 mm arası Halojensiz Plastik Kablo Kanalları | 1400 | 0.0012 | 0.9644
43.572.1804 | ø 80 MM. PRİZ KOLYELERİN YERLEŞTİRİLMESİ (BAŞ BAĞLAMA BEDELİ HARİÇ) | 1302.66 | 0.0011 | 0.9655
25.305.6203 | Polipropilen plastik pis su borusu ø100/2,7 mm (Geçme muflu) | 1222.26 | 0.001 | 0.9665
E.Ö.B.F.-05 | 50x50x80cm BETON KAPAKLI MENHOL | 1215 | 0.001 | 0.9675
35.105.1210 | Anahtarlı otomatik sigorta 16 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1) | 1152 | 0.001 | 0.9685
43.560.1455 | PREFABRİK MUAYENE BACASI GÖVDE YÜKSEKLİĞİ AYAR BİLEZİĞİ İLE BACA TEŞKİLİ (500 dozlu, Buhar Kürlü, Entegre Conta Bağlantılı, Conta Bedeli Dahil) ( H:0,15 - 0,60 m değişken, İç Çapı: 1,00 m Et Kalınlığı:0,15 m ) | 1135.75 | 0.0009 | 0.9694
35.115.1020 | Kaçak akım koruma şalteri 4*25 a.e kadar(30ma) | 1025 | 0.0009 | 0.9703
15.120.1101 | Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert toprak kazılması (derin kazı) | 1019.05 | 0.0009 | 0.9712
25.130.3306 | Çift kumandalı, duvardan çıkışlı duş bataryası | 1003.26 | 0.0008 | 0.972
25.345.4102 | Filtreli regülatörler 1 bar'a kadar dn 25 (1") vidalı (ts 10624) | 997.5 | 0.0008 | 0.9728
35.160.3201 | Halogenfree kablo ile güvenlik hattı normal sorti | 968 | 0.0008 | 0.9736
35.520.5002 | 2x2x0,8+0,8 mm2 Je-H(St)H Fe180 Ph120 Yangına dayanıklı halojensiz yangın alarm kabloları (VDE 0815) | 940 | 0.0008 | 0.9744
35.150.1530 | 3x1.5 mm2 kurşunsuz pvc izol.kablo.besleme hattı (nhxmh) | 916.5 | 0.0008 | 0.9752
25.102.1301 | Lavabo tesisatı gömme tip bataryalı 1.sınıf | 906.28 | 0.0008 | 0.976
ÖZEL-06 | Alüminyum dış denizlik yapılması | 894.15 | 0.0007 | 0.9767
25.230.1401 | Köşe tip termostatlı radyatör muslukları ø15 mm (1/2") | 888.84 | 0.0007 | 0.9774
35.420.1350 | Doğalgaz dedektörü | 888 | 0.0007 | 0.9781
25.305.3101 | PN 20 alüminyum folyolu polipropilen 1/2" ø20/2,8 mm (oksijen bariyerli) kompozit pp-rc borular | 885.1 | 0.0007 | 0.9788
25.225.4002 | H=600 mm banyo tipi havlupan alüminyum radyatörler t=400-500 mm | 861.26 | 0.0007 | 0.9795
15.465.1004 | Gömme silindirli iç ve dış kapı kilidinin yerine takılması (geniş ve dar tip) ( Ahşap, Metal. Plastik ) | 832.5 | 0.0007 | 0.9802
43.560.1401 | ÇIKIŞ ÇAPI ø 200 MM PREFABRİK MUAYENE BACASI TABAN ELEMANLARIYLA MUAYENE BACASI TEŞKİL EDİLMESİ (1 Giriş, 1 Çıkışlı) (500 Dozlu, Buhar Kürlü, Entegre Contalı, Conta Bedeli Dahil) | 807.7 | 0.0007 | 0.9809
15.465.1201 | İspanyolet takımının yerine takılması (kol dahil) 100 cm'e kadar, 2 kavramalı ( Ahşap, Metal ve Plastik ) ( İdarenin yazılı izni ile uygulanır. ) | 795.04 | 0.0007 | 0.9816
ÖZEL-07 | Alüminyum iç parapet yapılması | 766.73 | 0.0006 | 0.9822
15.120.1102 | Makine ile her derinlik ve her genişlikte yumuşak ve sert küskülük kazılması (derin kazı) | 706.23 | 0.0006 | 0.9828
25.100.1012 | 45x55 cm Yarım Ayaklı Tk lavabo | 700 | 0.0006 | 0.9834
35.150.2153 | 3x6 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) | 694 | 0.0006 | 0.984
35.420.1300 | Adresli doğalgaz dedektörü (Ölçü: Ad.)? | 627 | 0.0005 | 0.9845
25.300.1602 | Çelik boru dış çap 26,7/2,9 mm | 626.08 | 0.0005 | 0.985
35.550.4011 | Ürüne ait aksesuar termostatlı fan modülü (4 fanlı) | 599 | 0.0005 | 0.9855
25.305.3103 | Pn 20 alüminyum folyolu polipropilen 1" ø32/4,4 mm (oksijen bariyerli) kompozit pp-rc borular | 597.28 | 0.0005 | 0.986
25.305.2102 | Pn 20 polipropilen 3/4" ø25/4,2 mm temiz su boruları | 585.92 | 0.0005 | 0.9865
25.300.1601 | Çelik boru dış çap 21,3/2,8 mm | 569.52 | 0.0005 | 0.987
15.540.1111 | Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat antipas boya yapılması | 553.64 | 0.0005 | 0.9875
25.345.1103 | Kullanım basıncı 500m bar'a kadar olan selenoidler normalde açık dn 25 (1") vidalı | 545 | 0.0005 | 0.988
25.305.3102 | Pn 20 alüminyum folyolu polipropilen 3/4" ø25/3,5 mm (oksijen bariyerli) kompozit pp-rc borular | 537.68 | 0.0004 | 0.9884
25.305.6202 | Polipropilen plastik pis su borusu ø70/1,9 mm (Geçme muflu) | 484.2 | 0.0004 | 0.9888
25.230.1201 | Köşe tip radyatör musluğu ø15 mm (1/2") | 470.34 | 0.0004 | 0.9892
35.100.6403 | Sıva üstü sac tablo 0,20 - 0,30m2'ye kadar (0,30 m2 dahil) (TS 3367 EN 60439-1 ) | 462 | 0.0004 | 0.9896
35.415.1470 | Konvansiyonel optik duman ve sıcaklık detektörü ve montajı | 451 | 0.0004 | 0.99
E.Ö.B.F.-01 | 25 PORT ISDN PATCH PANEL | 445 | 0.0004 | 0.9904
35.515.8015 | RG 6/U-6 (Trishield Cu/Cu) HFFR Halojensiz Koaksiyel Kablo | 440 | 0.0004 | 0.9908
35.170.1603 | LED sıva üstü etanj armatür (polikarbon gövdeli) ışık akısı en az 3600 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w. | 429 | 0.0004 | 0.9912
35.505.6200 | Utp cat6 sıva altı tekli priz | 417.6 | 0.0003 | 0.9915
35.415.1580 | Dahili tip flaşörlü elektronik yangın ihbar sireni | 407 | 0.0003 | 0.9918
25.320.2102 | Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 20 Ø mm, 3/4" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) | 402 | 0.0003 | 0.9921
35.440.2102 | 3 saat süreli tek yüzlü, kesintide yanan acil durum yönlendirme armatürü (Ledli) | 397 | 0.0003 | 0.9924
25.130.3101 | Tek kumandalı, tek gövde eviye bataryası | 387.88 | 0.0003 | 0.9927
35.170.1801 | LED glop armatür ışık akısı en az 1800 lm, armatür ışıksal verimi en az 100 lm/w (en az IP 40 koruma derecesine sahip olan) | 384 | 0.0003 | 0.993
25.312.1201 | Klapeli tip ;100 Ø mm rogar klapesi | 373.14 | 0.0003 | 0.9933
25.104.1002 | Ayna takriben 40x60 cm | 361.28 | 0.0003 | 0.9936
35.550.4017 | Ürüne ait aksesuar 19" rack tipi 6 lı grup priz sigortalı | 334 | 0.0003 | 0.9939
35.160.3204 | Halogenfree kablo ile güvenlik hattı paralel sorti | 333 | 0.0003 | 0.9942
15.465.1008 | Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (kromajlı) ( Ahşap, Metal. Plastik ) | 328.5 | 0.0003 | 0.9945
35.550.4008 | Ürüne ait aksesuar frenli tekerlek grubu | 306 | 0.0003 | 0.9948
E.Ö.B.F.-09 | 120 cm İthal Ofset Anten | 290 | 0.0002 | 0.995
35.115.1001 | Kaçak akım koruma şalteri 2*25 a.e kadar(30ma) | 290 | 0.0002 | 0.9952
35.550.4027 | Ürüne ait aksesuar 25u dikey kablo düzenleyici | 274 | 0.0002 | 0.9954
25.305.2101 | Pn 20 polipropilen 1/2" ø20/3,4 mm temiz su boruları | 271.92 | 0.0002 | 0.9956
35.135.1901 | Akım ölçü trafosu 100 - 500/5 a. | 271.5 | 0.0002 | 0.9958
35.550.4019 | Ürüne ait aksesuar 19" 1u yatay kablo düzenleyici | 259.5 | 0.0002 | 0.996
35.115.1062 | Kaçak akım koruma şalteri 4*63 a.e kadar(300ma) | 247 | 0.0002 | 0.9962
DG.ÖZEL.02 | Ocak doğalgaz bağlantı fleksi 100 cm | 218.75 | 0.0002 | 0.9964
35.150.2193 | 4x6 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) | 208.5 | 0.0002 | 0.9966
35.415.1430 | Konvansiyonel sabit sıcaklık detektörü ve montajı | 198 | 0.0002 | 0.9968
25.106.1102 | Etajer sırlı seramik takriben 60x15 cm ekstra sınıf | 197.52 | 0.0002 | 0.997
E.Ö.B.F.-10 | QUADRO LNB 0.3 Db | 195 | 0.0002 | 0.9972
25.345.2103 | Doğalgaz filitreleri 2 bar dişli dn25 (1") vidalı | 182.5 | 0.0002 | 0.9974
25.305.6201 | Polipropilen plastik pis su borusu ø50/1,8 mm (Geçme muflu) | 168.63 | 0.0001 | 0.9975
25.135.2002 | Paslanmaz çelik kağıtlık | 163.96 | 0.0001 | 0.9976
15.410.1103 | 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile döşeme kaplaması yapılması (3cmx30-40-50cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) | 163.62 | 0.0001 | 0.9977
15.465.1010 | Menteşenin yerine takılması ( Ahşap, Metal. Plastik ) | 162 | 0.0001 | 0.9978
15.465.1116 | Menteşenin yerine takılması | 146.2 | 0.0001 | 0.9979
35.105.1332 | Üç fazlı 40 A'e kadar (10 kA) Anahtarlı Otomatik Sigortalar (10 kA kesme kapasiteli) | 144 | 0.0001 | 0.998
25.325.2102 | Geri tepme ventili, pirinç,pres döküm,vidalı. ø 20mm, 3/4" | 138 | 0.0001 | 0.9981
25.138.1031 | Yer süzgeci pirinç kromajlı ızgaralı, gövde plastik 10x10 cm Ø 50 çıkışlı | 136.89 | 0.0001 | 0.9982
35.120.1454 | İşaret lambası 250 v.a kadar | 130.5 | 0.0001 | 0.9983
35.415.1410 | Konvansiyonel resetlenebilir (sıfırlanabilir) yangın ihbar butonu ve montajı | 127 | 0.0001 | 0.9984
35.105.1312 | Anahtarlı Otomatik Sigortalar 40 A'e kadar (10 kA kesme kapasiteli) | 124 | 0.0001 | 0.9985
25.320.2101 | Pirinç, preste imal edilmiş teflon, (P. T. F. E.) contalı, 15 Ø mm, 1/2" tam geçişli, vidalı küresel vana (TS 3148) | 118.78 | 0.0001 | 0.9986
25.320.3103 | Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli, (1" vidalı) ø 25 mm. | 116.88 | 0.0001 | 0.9987
35.105.1211 | Anahtarlı otomatik sigorta 25 a. (6ka) (ts 5018-1 en 60898-1) | 108 | 0.0001 | 0.9988
25.135.3001 | Askı fayans 10x16cm | 102.26 | 0.0001 | 0.9989
25.135.1101 | Fayans sabunluk kollu takriben 16x16 cm | 100.88 | 0.0001 | 0.999
25.340.1201 | Otomatik hava atma cihazı (su için)ø 15 mm, 1/2" | 98.14 | 0.0001 | 0.9991
35.550.4002 | Ürüne ait aksesuar sabit raf 600 mm | 91 | 0.0001 | 0.9992
25.312.2101 | Havalandırma boru ve şapkası 70 Ø mm (pvc) | 85.88 | 0.0001 | 0.9993
35.150.3120 | 2x1.5re aleve dayanıklı n2xhfe 180 0.6/1kv kablo | 81 | 0.0001 | 0.9994
25.320.3102 | Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli, (3/4" vidalı) ø 20 mm. | 79.5 | 0.0001 | 0.9995
43.503.1001 | ø 32 MM PE 100 BORU-ÖZEL PARÇA BAŞLARININ ALIN KAYNAĞI İLE EKLENMESİ (PN 6-8 ATÜ) | 71.87 | 0.0001 | 0.9996
35.480.1000 | Televizyon sortisi | 69.5 | 0.0001 | 0.9997
35.150.2194 | 4x10 mm2 1kv yeraltı kabl.besleme hattı (n2xh) | 67 | 0.0001 | 0.9998
25.320.3101 | Doğalgaz küresel vana, pirinç preste imal edilmiş teflon contalı, tam geçişli, (1/2" vidalı) ø 15 mm. | 63.89 | 0.0001 | 0.9999
15.465.1009 | Lastik başlı tamponun yerine takılması ( Ahşap, Metal. Plastik ) | 55.71 | 0 | 0.9999
15.465.1103 | Vasistas takımının yerine takılması (çelik makas, kromaj kol tutanak) | 48.76 | 0 | 0.9999
35.150.1404 | 1x6 mm2 plastik izoleli iletken (ho7z,o7z1) | 48.75 | 0 | 0.9999
E.Ö.B.F.-03 | HALOJENSİZ DAHİLİ TESİSAT TELEFON KABLOSU 10 ÇİFT(TS 2814) | 33.75 | 0 | 0.9999
43.523.1001 | ø 32 MM HER ÇEŞİT HDPE BORULARIN DÖŞENMESİ (BORU, ÖZEL PARÇA, TAŞIMA VE BAŞ BAĞLAMA BEDELLERİ HARİÇ) | 22.92 | 0 | 0.9999
10.450.1561. | ø 32 mm.pe 100 polietilenden mamul 10 atmosfer basınç dayanımlı içme ve kullanma suyu borusu | 21.08 | 0 | 0.9999
E.Ö.B.F.-11 | F KONNEKTOR 10,4 mm - SIKMALI | 6 | 0 | 0.9999
| TOPLAM | 1197793.29