## BAŞLIK
SAĞLIK EVİ + LOJMAN
MEKANİK TESİSAT
KEŞİF ÇALIŞMASI
Hazırlayan
R.HEVAL AYDIN
Mak. Müh.

## İCMAL
SAĞLIK EVİ + LOJMAN
MEKANİK TESİSAT KEŞFİ FİYAT TEKLİFİ
No | AÇIKLAMA | TOPLAM (TL.)
1 | SIHHİ TESİSAT
2 | KALORİFER TESİSATI
3 | MÜŞTEREK TESİSAT
4 | HAVALANDIRMA-KLİMA TESİSATI
GENEL TOPLAM |  | 0

## SIHHI
SAĞLIK EVİ + LOJMAN
MEKANİK TESİSAT İŞLERİ
1-SIHHİ TESİSAT
SIRA NO | POZ NO | İMALATIN CİNSİ | BİRİM | MİKTAR | BİRİM FİYAT (TL) | TOPLAM (TL)
1 | 071-114 | 50x60 cm Yarım ayaklı takım lavabo, Fayans camlaşmış çini, ekstra sınıf | Adet | 6 |  | 0
2 | 071-108 | Tezgah altı veya tezgah üstü oval lavabo 40x50 cm | Adet | 4 |  | 0
3 | 071-116 | 50x60 cm konsollu Bedensel Engelli Lavabosu | Adet | 2 |  | 0
4 | 072-601 | Lavabo tesisatı | Tk | 12 |  | 0
5 | 073-201 | Ayna (kristal cam) 40x60 cm | Adet | 12 |  | 0
6 | 074-102 | Etajer (fayans, ekstra sınıf) 60x15 cm | Adet | 12 |  | 0
7 | 075-103 | Alaturka hela taşı (fayans ekstra sınıf) plastik sifonlu, 50x60 cm | Adet | 3 |  | 0
8 | 076-500 | Alaturka hela tesisatı-basınçlı hela yıkayıcılı | Adet | 3 |  | 0
9 | 079-200 | Alafranga WC , Bedensel engelli için, takriben 35 x 70cm (Ekstra Kalite) | Tk | 2 |  | 0
10 | 079-400 | Alafranga WC, Gömme rezervuarlı(35x55cm) | Tk | 2 |  | 0
11 | 083-202 | Eviye (bir gözlü damlalıklı), paslanmaz çelik 50x100 cm | Adet | 1 |  | 0
12 | 084-101 | Eviye tesisatı (bir gözlü, bataryalı, prinç sifonlu, 1.sınıf) | Adet | 1 |  | 0
13 | 086-302 | Banyo bataryası (gömme baş ve el duşlu banyo takımı) | Tk | 2 |  | 0
14 | 087-705 | Beyaz Akrilik panelli duş teknesi-80x80x14cm köşe | Adet | 2 |  | 0
15 | 087-809 | Beyaz Akrilik köşe panel-80cm | Adet | 2 |  | 0
16 | 089-105 | Musluk 1/2",süzgeçli,rozet dahil | Adet | 10 |  | 0
17 | 089-1507 | Çift kumandalı,tek gövde lavabo bataryası | Adet | 12 |  | 0
18 | 090-102 | Sabunluk -Kollu | Adet | 2 |  | 0
19 | 094-100 | wc Kağıtlık | Adet | 5 |  | 0
20 | 095.100 | Elbise Askısı | Adet | 2 |  | 0
21 | 094-500 | Engelliler için kağıtlık | Adet | 2 |  | 0
22 | 097-504 | Banyo süzgeci (prinç kromajlı ızgaralı), 17x17 cm | Adet | 5 |  | 0
23 | 103-103 | Soğuk su sayacı 1'' | Adet | 2 |  | 0
24 | 103-105 | Soğuk su sayacı 11/2'' | Adet | 1 |  | 0
25 | 105-605 | Prizmatik Modüller Paslanmaz Çelik Su Deposu | Adet | 1 |  | 0
26 | 107-1105 | Kullanma suyu 1 pompalı,tam otomatik,paket,düşey milli,frekans konvertörlü hidrofor | Adet | 1 |  | 0
27 | 109-101 | Kollektör borusu-Q65 mm | m | 1 |  | 0
28 | 109-202 | Kollektör ağzı-Q20 mm | Adet | 1 |  | 0
29 | 109-203 | Kollektör ağzı-Q25 mm | Adet | 1 |  | 0
30 | 109-205 | Kollektör ağzı-Q40 mm | Adet | 3 |  | 0
31 | 113-201 | PVC Havalandırma boru şapkası Q 70 mm | Adet | 1 |  | 0
32 | 113-202 | PVC Havalandırma boru şapkası Q 100 mm | Adet | 2 |  | 0
33 | 117-304 | Elektrikli su ısıtıcısı-80lt | Adet | 3 |  | 0
34 | 1026-004 | ABC kuru kimyasal tozlu yangın tüpü | Adet | 1 |  | 150
150

## KALORIFER
SAĞLIK EVİ + LOJMAN
MEKANİK TESİSAT İŞLERİ
2-KALORİFER TESİSATI
SIRA NO | POZ NO | İMALATIN CİNSİ | BİRİM | MİKTAR | BİRİM FİYAT (YTL) | TOPLAM (TL)
1 | 162-201 | Termometre - Ø 63-100 mm, 120 °C'ye kadar bölüntülü | Adet | 2 |  | 0
2 | 164-300 | Manometre - Ø 63-100 mm 10 atmosfere kadar bölüntülü | Adet | 2 |  | 0
3 | 165-708 | Panel radyator (pkkp-600) | m | 40 |  | 0
4 | 169-100 | Radyatör duvar konsolu | Adet | 80 |  | 0
5 | 170-201 | Radyatör musluğu (çap: 15 mm (1/2") ) | Adet | 80 |  | 0
6 | 171-201 | Köşe tip radyatör rakoru (çap: 15 mm, (1/2") ) | Adet | 80 |  | 0
7 | 192-201 | Duvara asılabilen yoğuşmalı kazan | Adet | 1 |  | 0
8 | 192-202 | Duvara asılabilen yoğuşmalı kazan | Adet | 1 |  | 0
9 | 193-205 | Paslanmaz çelik baca | Mt. | 20 |  | 0
0

## MUSTEREK
SAĞLIK EVİ + LOJMAN
MEKANİK TESİSAT İŞLERİ
3-MÜŞTEREK TESİSAT
SIRA NO | POZ NO | İMALATIN CİNSİ | BİRİM | MİKTAR | BİRİM FİYAT (TL) | TOPLAM (TL)
1 | 201-104 | Dikişli siyah boru 1/2" | m | 75 |  | 0
2 | 201-105 | Dikişli siyah boru 3/4" | m | 67 |  | 0
3 | 201-106 | Dikişli siyah boru 1" | m | 54 |  | 0
4 | 201-107 | Dikişli siyah boru (vidalı, 1 1/4") | m | 72 |  | 0
5 | 201-500 | Boru montaj malzeme bedeli |  |  |  | 0
6 | 201-203 | Dikişli galvanizli boru (1/2") | m | 75 |  | 0
7 | 201-204 | Dikişli galvanizli boru (3/4") | m | 85 |  | 0
8 | 201-205 | Dikişli galvanizli boru (1") | m | 59 |  | 0
9 | 201-206 | Dikişli galvanizli boru (1 1/4") | m | 58 |  | 0
10 | 201-207 | Dikişli galvanizli boru (1 1/2") | m | 47 |  | 0
11 | 201-208 | Dikişli galvanizli boru (2") | m | 15 |  | 0
12 | 201-400 | Boru montaj malzeme bedeli |  |  |  | 0
13 | 204-3102 | Polipropilen kullanma suyu borusu- 1/2" | m | 65 |  | 0
14 | 204-3103 | Polipropilen kullanma suyu borusu- 3/4" | m | 57 |  | 0
15 | 204-3104 | Polipropilen kullanma suyu borusu- 1" | m | 41 |  | 0
16 | 24-3300 | Boru montaj malzemesi bedeli |  |  |  | 0
17 | 204-401 | Sert PVC pis su borusu (geçme muflu, çap: 50-40 mm, et kalınlığı 3 mm) | m | 23 |  | 0
18 | 204-402 | Sert PVC pis su borusu (geçme muflu, çap: 75-70 mm, et kalınlığı 3 mm) | m | 78 |  | 0
19 | 204-403 | Sert PVC pis su borusu (geçme muflu, çap: 100-110 mm, et kalınlığı 3 mm) | m | 105 |  | 0
20 | 204-404 | Sert PVC pis su borusu (geçme muflu, çap: 125 mm, et kalınlığı 3,2 mm) | m | 38 |  | 0
21 | 204-500 | Boru montaj malzemesi bedeli |  | 0.35 |  | 0
22 | 208-102 | Kolon boşaltma musluğu, prinç 1.sınıf adi döküm (3/4") | Adet | 5 |  | 0
23 | 210.702/790 | Küresel vana, gövde pik küresi paslanmaz çelik, flanşlı (çap: 15 mm) | Adet | 2 |  | 0
24 | 210.703/790 | Küresel vana,gövde pik küresi paslanmaz çelik, flanşlı (çap:20 mm) Tam geçişli | Adet | 2 |  | 0
25 | 210.704/790 | Küresel vana, gövde pik küresi paslanmaz çelik, flanşlı (çap:25 mm) Tam geçişli | Adet | 2 |  | 0
26 | 210.705/790 | Küresel vana, gövde pik küressi paslanmaz çelik, flanşlı (çap:32 mm) Tam geçişli | Adet | 16 |  | 0
27 | 210.706/790 | Küresel vana,gövde pik küresi paslanmaz çelik, flanşlı (çap:40 mm) Tam geçişli | Adet | 8 |  | 0
28 | 210.707/790 | Küresel vana,gövde pik küresi paslanmaz çelik, flanşlı (çap:50 mm) Tam geçişli | Adet | 2 |  | 0
29 | 221-204 | Pislik tutucu, pik döküm, vidalı veya flanşlı (çap: 32 mm) | Adet | 4 |  | 0
30 | 221-205 | Pislik tutucu, pik döküm, vidalı veya flanşlı (çap: 40 mm) | Adet | 2 |  | 0
31 | 221-206 | Pislik tutucu, pik döküm, vidalı veya flanşlı (çap: 50 mm) | Adet | 2 |  | 0
32 | 227-203 | Geri tepme ventili, prinç pres döküm vidalı (çap: 25 mm) | Adet | 2 |  | 0
33 | 227-204 | Geri tepme ventili, prinç pres döküm vidalı (çap: 32 mm) | Adet | 2 |  | 0
34 | 227-205 | Geri tepme ventili, prinç pres döküm vidalı (çap: 40 mm) | Adet | 2 |  | 0
35 | 227-206 | Geri tepme ventili, prinç pres döküm vidalı (çap: 50 mm) | Adet | 1 |  | 0
36 | 230-1205 | Prefabrik Boru Cam Yünü İzolasyonu Ø21 | m | 75 |  | 0
37 | 230-1210 | Prefabrik Boru Cam Yünü İzolasyonu Ø27 | m | 67 |  | 0
38 | 230-1216 | Prefabrik Boru Cam Yünü İzolasyonu Ø33 | m | 54 |  | 0
39 | 230-1221 | Prefabrik Boru Cam Yünü İzolasyonu Ø42 | m | 72 |  | 0
0

## HAVALANDIRMA
SAĞLIK EVİ + LOJMAN
MEKANİK TESİSAT İŞLERİ
4-HAVALANDIRMA KLİMA TESİSATI
SIRA NO | POZ NO | İMALATIN CİNSİ | BİRİM | MİKTAR | BİRİM FİYAT (TL) | TOPLAM (TL)
1 | 252-101 | Çatı tipi aspratör-1000 m3/h a kadar | Adet | 1 |  | 0
2 | 261-151 | Hava kanalı (Galvanizli sac.) en geniş ken.600-0.60 mm | m² | 15 |  | 0
3 | 261-251 | Kenetli spiral galvaniz sacdan silindirik hava kanalı Ø160 e kadar | m² | 1 |  | 0
4 | 263-201 | 0.04 m²'ye kadar kolon klapeleri | Adet | 4 |  | 0
5 | özel-01 | Gemici anemostad | Adet | 4 |  | 0
0