## BAŞLIK
4-5 HEKİMLİ ASM + TSM + 112
MEKANİK TESİSAT
MAHAL LİSTESİ
Hazırlayan
R.HEVAL AYDIN
Mak. Müh.

## SIHHI
4-5 HEKİMLİ ASM + TSM + 112
MEKANİK TESİSAT İŞLERİ
1-SIHHİ TESİSAT
SIRA NO | POZ NO | İMALATIN CİNSİ | BİRİM | MİKTAR
1 | 071-108 | Tezgah altı veya tezgah üstü oval lavabo 40x50 cm | Adet | X
2 | 071-114 | 50x60 cm Yarım ayaklı takım lavabo, Fayans camlaşmış çini, ekstra sınıf | Adet | X
3 | 071-116 | 50x60 cm konsollu Bedensel Engelli Lavabosu | Adet | X
4 | 072-601 | Lavabo tesisatı | Tk | X
5 | 073-201 | Ayna (kristal cam) 40x60 cm | Adet | X
6 | 074-102 | Etajer (fayans, ekstra sınıf) 60x15 cm | Adet | X
7 | 075-103 | Alaturka hela taşı (fayans ekstra sınıf) plastik sifonlu, 50x60 cm | Adet | X
8 | 076-500 | Alaturka hela tesisatı-basınçlı hela yıkayıcılı | Adet | X
9 | özel-01 | Alafranga WC-Engelliler için, Gömme rezervuarlı seti | Tk | X
10 | 083-202 | Eviye (bir gözlü damlalıklı), paslanmaz çelik 50x100 cm | Adet | X
11 | 084-101 | Eviye tesisatı (bir gözlü, bataryalı, prinç sifonlu, 1.sınıf) | Adet | X
12 | 086-302 | Banyo bataryası (gömme baş ve el duşlu banyo takımı) | Tk | X
13 | 089-1507 | Çift kumandalı,tek gövde lavabo bataryası | Adet | X
14 | 090-102 | Sabunluk -Kollu | Adet | X
15 | 091-900 | Engelliler için klozet tutunma barı | Adet | X
16 | 091-1000 | Engelliler için katlanabilir tutunma barı | Adet | X
17 | 094-400 | wc Kağıtlık | Adet | X
18 | 094-500 | Engelliler için kağıtlık | Adet | X
19 | 095.100 | Elbise Askısı | Adet | X
20 | 097-503 | Süzgeç (prinç kromajlı ızgaralı), 15x15 cm | Adet | X
21 | 103-108 | Soğuk su sayacı 11/2" | Adet | X
22 | 105-610 | Prizmatik Modüller Paslanmaz Çelik Su Deposu -20m3 | m³ | X
23 | 107-1105 | 1 pompalı,tam otomatik,paket,düşey milli,frekans konvertörlü hidrofor | Adet | X
24 | 109-101 | Kollektör borusu-Q50 mm | m | X
25 | 109-102 | Kollektör borusu-Q80 mm | m | X
26 | 109-105 | Kollektör borusu-Q150 mm | m | X
27 | 109-202 | Kollektör ağzı-Q20 mm | Adet | X
28 | 109-203 | Kollektör ağzı-Q25 mm | Adet | X
29 | 109-204 | Kollektör ağzı-Q32 mm | Adet | X
30 | 109-205 | Kollektör ağzı-Q40 mm | Adet | X
31 | 109-206 | Kollektör ağzı-Q50 mm | Adet | X
32 | 109-209 | Kollektör ağzı-Q100 mm | Adet | X
33 | 110-622 | Çift serpantinli hızlı boyler-Bakır boru serpantinli | Adet | X
34 | 113-202 | PVC Havalandırma boru şapkası Q 100 mm | Adet | X

## KALORIFER
4-5 HEKİMLİ ASM + TSM + 112
MEKANİK TESİSAT İŞLERİ
2-KALORİFER TESİSATI
SIRA NO | POZ NO | İMALATIN CİNSİ | BİRİM | MİKTAR
1 | 152-1304 | Çelik gövdeli,kömürlü,kalorifer kazanı | Adet | X
2 | 162-201 | Termometre - Ø 63-100 mm, 120 °C'ye kadar bölüntülü | Adet | X
3 | 164-300 | Manometre - Ø 63-100 mm 10 atmosfere kadar bölüntülü | Adet | X
4 | 165-708 | Panel radyator (pkkp-600) | m | X
5 | 169-100 | Radyatör duvar konsolu | Adet | X
6 | 170-201 | Radyatör musluğu (çap: 15 mm (1/2") ) | Adet | X
7 | 171-201 | Köşe tip radyatör rakoru (çap: 15 mm, (1/2") ) | Adet | X
8 | 173-101 | Kollektör Borusu- Çap: 50 mm | Mt. | X
9 | 173-102 | Kollektör Borusu- Çap: 80 mm | Mt. | X
10 | 173-103 | Kollektör Borusu- Çap: 100 mm | Mt. | X
11 | 173-105 | Kollektör Borusu- Çap: 150 mm | Mt. | X
12 | 173-303 | Kollektör Ağzı- Çap: 25 mm | Adet | X
13 | 173-304 | Kollektör Ağzı- Çap: 32 mm | Adet | X
14 | 173-305 | Kollektör Ağzı- Çap: 40 mm | Adet | X
15 | 173-306 | Kollektör Ağzı- Çap: 50 mm | Adet | X
16 | 173-307 | Kollektör Ağzı- Çap: 65 mm | Adet | X
17 | 173-308 | Kollektör Ağzı- Çap: 80 mm | Adet | X
18 | 173-309 | Kollektör Ağzı- Çap: 100 mm | Adet | X
19 | 174-512 | Kapalı Genleşme tankı-200lt-güneş sistemi | Adet | X
20 | 23-176 | Açık Genleşme Tankları | kg | X
21 | 177-301 | Kazan otomatik su besleme cihazı | Adet | X

## MUSTEREK
4-5 HEKİMLİ ASM + TSM + 112
MEKANİK TESİSAT İŞLERİ
3-MÜŞTEREK TESİSAT
SIRA NO | POZ NO | İMALATIN CİNSİ | BİRİM | MİKTAR
1 | 201-104 | Dikişli siyah boru 1/2" | m | X
2 | 201-105 | Dikişli siyah boru 3/4" | m | X
3 | 201-106 | Dikişli siyah boru 1" | m | X
4 | 201-107 | Dikişli siyah boru (vidalı, 1 1/4") | m | X
5 | 201-108 | Dikişli siyah boru 1 1/2" | m | X
6 | 201-109 | Dikişli siyah boru 2" | m | X
7 | 201-110 | Dikişli siyah boru 2 1/2" | m | X
8 | 201-111 | Dikişli siyah boru (vidalı, 3") | m | X
9 | 201-500 | Boru montaj malzeme bedeli |  | X
10 | 201-203 | Dikişli galvanizli boru (1/2") | m | X
11 | 201-204 | Dikişli galvanizli boru (3/4") | m | X
12 | 201-205 | Dikişli galvanizli boru (1") | m | X
13 | 201-206 | Dikişli galvanizli boru (1 1/4") | m | X
14 | 201-207 | Dikişli galvanizli boru (1 1/2") | m | X
15 | 201-208 | Dikişli galvanizli boru (2") | m | X
16 | 201-211 | Dikişli galvanizli boru (4") | m | X
17 | 201-400 | Boru montaj malzeme bedeli |  | X
18 | 204-3102 | Polipropilen kullanma suyu borusu- 1/2" | m | X
19 | 204-3103 | Polipropilen kullanma suyu borusu- 3/4" | m | X
20 | 204-3104 | Polipropilen kullanma suyu borusu- 1" | m | X
21 | 204-3300 | Boru montaj malzemesi bedeli |  | X
22 | 204-401 | Sert PVC pis su borusu (geçme muflu, çap: 50-40 mm, et kalınlığı 3 mm) | m | X
23 | 204-402 | Sert PVC pis su borusu (geçme muflu, çap: 75-70 mm, et kalınlığı 3 mm) | m | X
24 | 204-403 | Sert PVC pis su borusu (geçme muflu, çap: 100-110 mm, et kalınlığı 3 mm) | m | X
25 | 204-500 | Boru montaj malzemesi bedeli |  | X
26 | 210.702/790 | Küresel vana, gövde pik küresi paslanmaz çelik, flanşlı (çap: 15 mm) | Adet | X
27 | 210.703/790 | Küresel vana,gövde pik küresi paslanmaz çelik, flanşlı (çap:20 mm) Tam geçişli | Adet | X
28 | 210.704/790 | Küresel vana, gövde pik küresi paslanmaz çelik, flanşlı (çap:25 mm) Tam geçişli | Adet | X
29 | 210.705/790 | Küresel vana, gövde pik küressi paslanmaz çelik, flanşlı (çap:32 mm) Tam geçişli | Adet | X
30 | 210.706/790 | Küresel vana,gövde pik küresi paslanmaz çelik, flanşlı (çap:40 mm) Tam geçişli | Adet | X
31 | 210.707/790 | Küresel vana,gövde pik küresi paslanmaz çelik, flanşlı (çap:50 mm) Tam geçişli | Adet | X
32 | 210.708/790 | Küresel vana,gövde pik küresi paslanmaz çelik, flanşlı (çap:65 mm) Tam geçişli | Adet | X
33 | 212-105 | Basınç düşürücü vana(çap:40mm) | Adet | X
34 | 216-808 | 3 hızlı sirkülasyon pompası 1-2 m3/h, 3.3-10mSS-ıslak rotorlu | Adet | X
35 | 216-809 | 3 hızlı sirkülasyon pompası 3-4 m3/h, 3.3-10mSS-ıslak rotorlu | Adet | X
36 | 221-203 | Pislik tutucu, pik döküm, vidalı veya flanşlı (çap: 25 mm) | Adet | X
37 | 221-205 | Pislik tutucu, pik döküm, vidalı veya flanşlı (çap: 40 mm) | Adet | X
38 | 221-206 | Pislik tutucu, pik döküm, vidalı veya flanşlı (çap: 50 mm) | Adet | X
39 | 221-207 | Pislik tutucu, pik döküm, flanşlı (çap: 65 mm) | Adet | X
40 | 221-208 | Pislik tutucu, pik döküm, flanşlı (çap: 80 mm) | Adet | X
41 | 227-205 | Geri tepme ventili, prinç pres döküm vidalı (çap: 40 mm) | Adet | X
42 | 227-206 | Geri tepme ventili, prinç pres döküm vidalı (çap: 50 mm) | Adet | X
43 | 227-301 | Geri tepme ventili, demir döküm flanşlı (çap: 65 mm) | Adet | X
44 | 230-1205 | Prefabrik Boru Cam Yünü İzolasyonu Ø21 | m | X
45 | 230-1210 | Prefabrik Boru Cam Yünü İzolasyonu Ø27 | m | X
46 | 230-1216 | Prefabrik Boru Cam Yünü İzolasyonu Ø33 | m | X
47 | 230-1221 | Prefabrik Boru Cam Yünü İzolasyonu Ø42 | m | X
48 | 230-1227 | Prefabrik Boru Cam Yünü İzolasyonu Ø48 | m | X
49 | 230-1233 | Prefabrik Boru Cam Yünü İzolasyonu Ø60 | m | X
50 | 230-1239 | Prefabrik Boru Cam Yünü İzolasyonu Ø76 | m | X
51 | 230-1246 | Prefabrik Boru Cam Yünü İzolasyonu Ø89 | m | X
52 | 231-101 | Boru boyanması, sülyen boya ile 2 kat (çap: 15 mm-50 mm) | m | X
53 | 231-102 | Boru boyanması, sülyen boya ile 2 kat (çap: 50 mm-100 mm) | m | X
54 | 231-201 | Boru boyanması, yağlı boya ile 2 kat (çap: 15 mm-50 mm) | m | X
55 | 231-202 | Boru boyanması, yağlı boya ile 2 kat (çap: 50 mm-100 mm) | m | X

## HAVALANDIRMA
4-5 HEKİMLİ ASM + TSM + 112
MEKANİK TESİSAT İŞLERİ
4-HAVALANDIRMA TESİSATI
SIRA NO | POZ NO | İMALATIN CİNSİ | BİRİM | MİKTAR
1 | 252-101 | Çatı tipi aspratör-1000 m3/h a kadar | Adet | X
2 | 252-102 | Çatı tipi aspratör-2000 m3/h a kadar | Adet | X
3 | 253-703 | Kanal tipi aspratör-300 m3/h a kadar | Adet | X
4 | 253-704 | Kanal tipi aspratör-400 m3/h a kadar | Adet | X
5 | 260-822 | elektrikli ısıtıcı-3000w | Adet | X
6 | 261-151 | Hava kanalı (Galvanizli sac.) en geniş ken.600-0.60 mm | m² | X
7 | 261-408 | Alüminyum bükülebilir flex boru | m² | X
8 | 263-501 | Servomotorlu Yangın Damperi, 72 'C sigortalı, 0, 10 m²'ye kadar | m² | X
9 | 267-201 | Toplayıcı menfez 100-500 cm²(Damperli) | Adet | X
10 | 265-504 | Alüminyum folyo kaplı taşyünü levha ile kanal yalıtımı-25mm | m² | X
11 | 268-104 | Kanat araları ayarlanabilir tip boyun çapı: 12"-30 cm'ye kadar(300x300) | Adet | X
12 | 268-304 | Anemostad damperi boyun çapı: Q30 cm'ye kadar(300x300) | Adet | X
13 | 269-101 | Dış hava panjurları | m2 | X
14 | 270-000 | Tel kafes | m2 | X
15 | 268-101 | Gemici Anemostad Φ100 | Adet | X

## YANGIN
4-5 HEKİMLİ ASM + TSM + 112
MEKANİK TESİSAT İŞLERİ
5-YANGIN TESİSATI
SIRA NO | POZ NO | İMALATIN CİNSİ | BİRİM | MİKTAR
1 | 1002-116 | Tüplü model yangın dolabı DN 25-20m | Adet | X
2 | 1014-102 | ızlenebilir Yivli Bağlantılı Kelebek Vana DN 50 | Ad | X
3 | 1014-105 | ızlenebilir Yivli Bağlantılı Kelebek Vana DN 100 | Ad | X
4 | 1016-004 | Yangın Çek Vana DN 50 | Ad | X
5 | 1016-007 | Yangın Çek Vana DN 100 | Ad | X
6 | 1017-000 | ıtfaye bağlantı ağzı | Ad | X

## GUNES ENJ.
4-5 HEKİMLİ ASM + TSM + 112
MEKANİK TESİSAT İŞLERİ
6-GÜNEŞ ENERJİSİ TESİSATI
SIRA NO | POZ NO | İMALATIN CİNSİ | BİRİM | MİKTAR
1 | 110-703 | Güneş kollektörleri | M2 | X
2 | 317-200 | Elektronik kontrol paneli | Ad. | X
3 | 318-200 | Haftalık program ilavesi | Ad. | X
4 | 318-300 | Elk kesilmlere karşı düzen ilavesi | Ad. | X
5 | 23-176 | Kollektör taşıyıcı ayaklar | kg | X